## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 14/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 44.0309 | 17.0685 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 12.6117 | 8.8538 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.4866 | 16.9268 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.6969 | 17.3939 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 97.9794 | 29.1118 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 40.8921 | 18.5621 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 9.3417 | 9.9596 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.5287 | 16.4525 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.8445 | 16.7857 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 99.5286 | 30.6512 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 36.9506 | 18.3827 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 5.8307 | 9.8062 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.7531 | 17.2514 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.5339 | 16.34 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.0914 | 31.567 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 43.6356 | 15.8702 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.8933 | 8.1196 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.6578 | 17.5586 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.5643 | 16.3562 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 105.214 | 32.0058 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 43.5349 | 13.3186 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.0474 | 6.4122 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.805 | 17.0514 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.5553 | 16.2788 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 103.3 | 32.9361 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 56.3058 | 13.6281 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 20.8742 | 6.4079 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.4282 | 17.1081 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.1809 | 14.1877 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 104.4183 | 34.1739 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 55.1917 | 11.4292 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 20.7173 | 5.3855 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.9109 | 12.3166 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.4462 | 14.4423 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 106.4657 | 31.6795 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 59.3601 | 13.325 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 23.5467 | 17.4977 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.3488 | 9.3023 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.1551 | 17.915 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 102.4462 | 27.7838 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 64.7534 | 12.772 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 28.5147 | 25.8614 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.4355 | 12.3096 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.4764 | 21.4631 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 97.4762 | 25.541 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 67.1369 | 11.6477 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 30.6669 | 24.7442 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.1046 | 14.7537 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.95143 | 23.5872 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.2776 | 22.7651 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 71.9746 | 28.052 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 30.3891 | 25.7671 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 110.3162 | 15.9071 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 1.9385 | 26.1862 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 90.9877 | 14.6198 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.5358 | 31.1655 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 32.6405 | 25.062 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.0423 | 17.2683 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.7433 | 27.8269 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.3822 | 13.4468 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 72.8672 | 35.3882 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 33.5245 | 28.1237 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.8258 | 17.488 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.5018 | 25.0456 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79 | 14.468 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 63.0327 | 33.4554 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.4261 | 27.1519 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.8508 | 18.9062 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.913 | 23.31 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.0346 | 16.8215 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 52.0469 | 33.3626 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 22.3965 | 27.2387 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.9055 | 14.0882 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.6729 | 22.6041 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.9297 | 15.0851 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 59.2831 | 31.542 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.9318 | 26.356 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.7999 | 10.4918 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.674 | 21.5441 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.5909 | 15.8372 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.3118 | 33.2026 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 43.1729 | 27.4038 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.3394 | 8.6282 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.4777 | 21.4105 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.8001 | 15.8131 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 89.4605 | 36.5825 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 49.1191 | 14.9963 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 42.7603 | 7.0264 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 66.3578 | 19.7549 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.3574 | 15.9671 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.5407 | 36.2334 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.791 | 7.6563 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 38.8469 | 5.8922 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.8949 | 19.2575 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 97.5211 | 18.1668 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.2888 | 34.4838 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.9063 | 6.4704 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 37.837 | 8.1578 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 64.8327 | 18.6769 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.6028 | 19.6536 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.9562 | 32.9744 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.6599 | 6.2588 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 37.2797 | 8.6455 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 69.6957 | 17.9136 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.594 | 18.0993 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.4074 | 24.7636 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.7034 | 7.8427 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 42.2548 | 8.9753 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.1725 | 18.5368 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.1983 | 16.8625 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 82.8825 | 17.5819 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 43.9068 | 8.9472 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.2658 | 10.8314 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.7864 | 18.0745 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 99.5409 | 20.9502 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 78.6819 | 17.431 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.3875 | 9.1998 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.3048 | 12.5029 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.5394 | 17.6222 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 104.6934 | 24.247 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 133.1849 | 132.5204 | -0.66451 | 127.4501 | Normal | -84.6917 | 14.9887 | -69.703
1 | ICE-OM | Importación | 137.7529 | 135.668 | -2.0849 | 125.9586 | Normal | -262.6144 | 28.1143 | -234.5002
2 | ICE-OM | Importación | 139.1782 | 137.5971 | -1.581 | 126.2575 | Normal | -199.6178 | 23.76 | -175.8579
3 | ICE-OM | Importación | 143.3535 | 139.9073 | -3.4462 | 116.6053 | Normal | -401.8473 | -86.1548 | -488.0021
4 | ICE-OM | Importación | 143.2578 | 139.078 | -4.1798 | 113.4431 | Normal | -474.1683 | 36.0585 | -438.1098
5 | ICE-OM | Importación | 125.8019 | 123.8475 | -1.9544 | 124.8397 | Normal | -243.9868 | 13.9257 | -230.061
6 | ICE-OM | Importación | 130.0234 | 127.9138 | -2.1096 | 127.5244 | Normal | -269.0198 | -1.3837 | -270.4035
7 | ICE-OM | Importación | 117.9488 | 118.0433 | 0.094543 | 146.9519 | Normal | 13.8933 | 2.6599 | 16.5532
8 | ICE-OM | Importación | 107.0049 | 105.12 | -1.8849 | 147.013 | Normal | -277.1064 | 32.4313 | -244.6752
9 | ICE-OM | Importación | 102.0204 | 100.627 | -1.3934 | 145.9331 | Normal | -203.3477 | -153.7144 | -357.0622
10 | ICE-OM | Importación | 99.3324 | 97.0018 | -2.3306 | 147.3008 | Normal | -343.3033 | 49.1978 | -294.1055
11 | ICE-OM | Importación | 99.2954 | 94.505 | -4.7904 | 147.4218 | Normal | -706.2103 | -56.2832 | -762.4935
12 | ICE-OM | Importación | 91.529 | 91.9359 | 0.40695 | 146.9966 | Normal | 59.8198 | -136.9161 | -77.0963
13 | ICE-OM | Importación | 105.6187 | 104.3397 | -1.279 | 148.0327 | Normal | -189.3364 | 9.8567 | -179.4796
14 | ICE-OM | Importación | 121.631 | 122.0646 | 0.43368 | 149.4332 | Normal | 64.8059 | 9.2455 | 74.0515
15 | ICE-OM | Importación | 108.1703 | 109.8498 | 1.6795 | 150.0324 | Normal | 251.9804 | 35.8282 | 287.8086
16 | ICE-OM | Importación | 84.6572 | 81.1325 | -3.5247 | 150.2437 | Normal | -529.566 | 3.7532 | -525.8128
17 | ICE-OM | Importación | 62.7186 | 58.8959 | -3.8227 | 150.5047 | Normal | -575.3334 | 58.3552 | -516.9782
18 | ICE-OM | Importación | 14.0319 | 9.9312 | -4.1007 | 168.7122 | Normal | -691.8298 | -31.366 | -723.1958
19 | ICE-OM | Importación | 13.7338 | 10.0774 | -3.6564 | 169.0224 | Normal | -618.0155 | -22.3728 | -640.3883
20 | ICE-OM | Importación | 15.377 | 13.9533 | -1.4237 | 167.4119 | Normal | -238.3408 | -21.8933 | -260.2342
21 | ICE-OM | Importación | 15.1546 | 13.5148 | -1.6397 | 167.8572 | Normal | -275.2364 | -7.2871 | -282.5235
22 | ICE-OM | Importación | 76.2416 | 73.8037 | -2.4379 | 130.381 | Normal | -317.8509 | 56.4805 | -261.3705
23 | ICE-OM | Importación | 84.325 | 82.4682 | -1.8567 | 129.96 | Normal | -241.2985 | 31.7714 | -209.5271
[7 empty] | TOTAL | -6752.222 | -110.9446 | -6863.1667

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa