## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 15/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 15/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.9068 | 16.9711 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 35.7126 | 8.8872 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.6922 | 16.1395 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.4954 | 20.0203 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 106.5797 | 24.2604 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 75.1391 | 17.4385 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 35.4338 | 9.16 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.2627 | 16.4514 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.5681 | 20.1623 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 108.6645 | 23.3696 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.6804 | 17.8671 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 34.8372 | 9.6379 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.0323 | 16.8397 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.4897 | 19.8581 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 109.0683 | 23.534 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 77.7166 | 19.0446 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 36.4227 | 10.4584 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.1727 | 17.6084 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.293 | 17.4578 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 107.6568 | 26.4866 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.9404 | 18.5189 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 35.7166 | 10.078 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.3513 | 18.2706 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.7427 | 16.1274 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 107.1303 | 31.5843 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.0957 | 17.4244 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 34.4965 | 9.2373 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.7366 | 17.7786 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.2091 | 15.2096 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 110.9547 | 33.6228 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 67.1078 | 15.8 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 27.2307 | 7.7744 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.2322 | 17.2252 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.3471 | 15.3773 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 103.7562 | 31.8437 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 43.4023 | 12.8401 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 9.7259 | 5.4003 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.6726 | 17.2933 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.6326 | 15.6233 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.3679 | 26.3803 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 51.6821 | 9.7736 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 17.3309 | 4.1003 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.4683 | 20.6935 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.5648 | 17.8638 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.1078 | 25.1231 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 52.8961 | 11.2026 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 18.024 | 19.6628 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.4342 | 23.6527 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.3992 | 19.2211 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.0254 | 24.9592 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 50.4727 | 13.1276 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 12.4847 | 24.8721 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 123.5064 | 18.8334 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.4876 | 21.4312 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.0609 | 16.5705 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 54.0307 | 12.7793 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 15.8515 | 24.3377 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 125.3429 | 19.5706 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.5252 | 22.0466 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.2664 | 15.8877 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 54.5247 | 13.0843 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 18.6433 | 25.0561 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.2042 | 16.1839 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.3555 | 21.8465 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.8865 | 16.7072 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 52.8215 | 11.5249 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 21.9209 | 15.7733 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.8623 | 16.6466 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.5994 | 21.0292 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.765 | 17.7343 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 50.6944 | 11.9386 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 21.5856 | 5.0161 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.0414 | 12.7334 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.3853 | 17.9811 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.0229 | 19.1065 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 56.1482 | 13.8002 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 26.1314 | 6.3043 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.1087 | 11.3861 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.8035 | 18.5607 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.0141 | 19.3915 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 55.2871 | 13.8384 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 25.6558 | 6.2502 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.7806 | 8.4198 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.6282 | 14.9871 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 91.9075 | 21.3149 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 45.9228 | 14.8396 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 14.4533 | 6.1925 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 52.4198 | 7.7796 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.795 | 14.838 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.8294 | 19.748 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 114.8389 | 17.0878 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.7983 | 6.3131 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.8376 | 8.9639 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.0591 | 15.8311 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 96.6205 | 18.9229 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 114.5998 | 16.3717 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.4686 | 5.8582 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.2407 | 9.1634 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.1126 | 14.8549 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.0956 | 19.9403 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.859 | 13.4503 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 67.1049 | 4.8349 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.4227 | 12.1003 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.5117 | 14.5811 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 90.1353 | 22.4938 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.9388 | 15.397 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.4146 | 6.7941 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.6788 | 12.9365 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.7581 | 16.1603 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 93.0929 | 21.9613 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 72.7052 | 16.1158 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 38.4501 | 8.1295 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.2474 | 11.0269 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.692 | 16.7967 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.4256 | 19.1287 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 71.1274 | 16.7884 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 36.3558 | 9.0499 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.8944 | 11.9556 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.3389 | 16.7275 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.6659 | 17.9625 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 15/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 91.9171 | 90.1479 | -1.7692 | 94.1627 | Normal | -166.5944 | 36.1562 | -130.4382
1 | ICE-OM | Importación | 91.9312 | 89.9225 | -2.0087 | 94.1765 | Normal | -189.173 | 22.6478 | -166.5253
2 | ICE-OM | Importación | 91.978 | 91.0727 | -0.90523 | 94.4237 | Normal | -85.475 | 34.1627 | -51.3123
3 | ICE-OM | Importación | 92.3024 | 87.9832 | -4.3192 | 93.3303 | Normal | -403.1137 | 30.5911 | -372.5227
4 | ICE-OM | Importación | 92.3728 | 88.5672 | -3.8056 | 93.3451 | Normal | -355.2322 | 40.8673 | -314.365
5 | ICE-OM | Importación | 92.4645 | 90.3082 | -2.1562 | 94.5792 | Normal | -203.9364 | 25.7269 | -178.2095
6 | ICE-OM | Importación | 102.4263 | 108.9969 | 6.5707 | 94.6823 | Normal | 622.1262 | -186.5536 | 435.5726
7 | ICE-OM | Importación | 148.5212 | 147.5449 | -0.97631 | 106.5475 | Normal | -104.0229 | -22.8521 | -126.8751
8 | ICE-OM | Importación | 129.6004 | 130.1279 | 0.52753 | 145.3332 | Normal | 76.6678 | 0 | 76.6678
9 | ICE-OM | Importación | 129.5606 | 125.9386 | -3.622 | 144.2928 | Normal | -522.6231 | 0 | -522.6231
10 | ICE-OM | Importación | 129.3152 | 135.0974 | 5.7821 | 144.2764 | Normal | 834.2264 | -210.0569 | 624.1695
11 | ICE-OM | Importación | 129.3357 | 128.2523 | -1.0835 | 144.4751 | Normal | -156.5336 | -277.4926 | -434.0262
12 | ICE-OM | Importación | 129.2411 | 127.2782 | -1.9629 | 144.4078 | Normal | -283.4569 | -23.7473 | -307.2042
13 | ICE-OM | Importación | 128.8768 | 125.4844 | -3.3924 | 143.7564 | Normal | -487.6803 | -135.6403 | -623.3206
14 | ICE-OM | Importación | 128.5213 | 127.1695 | -1.3517 | 148.3412 | Normal | -200.5172 | -9.3199 | -209.8371
15 | ICE-OM | Importación | 128.0722 | 120.6467 | -7.4255 | 149.341 | Normal | -1108.928 | -571.3678 | -1680.2958
16 | ICE-OM | Importación | 125.5743 | 120.3734 | -5.2009 | 149.9945 | Normal | -780.1081 | -327.6224 | -1107.7305
17 | ICE-OM | Importación | 151.3854 | 141.668 | -9.7174 | 139.4661 | Normal | -1355.2527 | 77.9958 | -1277.257
18 | ICE-OM | Importación | 26.0181 | 22.88 | -3.1381 | 162.3164 | Normal | -509.366 | -10.7187 | -520.0847
19 | ICE-OM | Importación | 25.9148 | 20.3804 | -5.5344 | 161.6369 | Normal | -894.5582 | 84.0137 | -810.5445
20 | ICE-OM | Importación | 25.6913 | 26.1058 | 0.41451 | 161.3638 | Normal | 66.8867 | 7.7782 | 74.6648
21 | ICE-OM | Importación | 25.5436 | 27.1763 | 1.6327 | 161.2624 | Normal | 263.2948 | -3.5105 | 259.7843
22 | ICE-OM | Importación | 95.6558 | 92.2096 | -3.4462 | 127.4997 | Normal | -439.3881 | 11.9079 | -427.4802
23 | ICE-OM | Importación | 95.8031 | 94.4161 | -1.387 | 127.5625 | Normal | -176.9323 | -426.6455 | -603.5778
[7 empty] | TOTAL | -6559.6906 | -1833.68 | -8393.3706

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 15/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 15/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 15/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 15/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa