## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 16/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 32.3734 | 13.1908 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 6.0798 | 6.937 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.8329 | 13.3031 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.2672 | 16.1949 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.5528 | 22.7011 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.4508 | 11.8615 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.3498 | 6.1791 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.7798 | 14.4398 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.2101 | 14.6844 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.7561 | 24.6042 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 20.3982 | 11.7847 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 3.9516 | 6.2105 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.515 | 16.2264 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.6741 | 15.1372 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.6161 | 25.9506 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 14.5189 | 10.29 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.7468 | 5.3261 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.9714 | 17.0839 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.59 | 15.3025 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.0776 | 26.9151 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 20.1422 | 10.5904 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 2.8844 | 5.9156 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.2555 | 16.1269 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.6737 | 16.7015 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.0473 | 25.6026 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 63.4045 | 11.7827 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 30.3973 | 6.4986 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.4964 | 17.8344 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.631 | 15.8594 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.4865 | 27.4774 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 64.6555 | 8.8004 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.8557 | 4.8646 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.1642 | 16.1844 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.0715 | 16.8141 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.6757 | 25.6452 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 59.358 | 8.5823 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.6386 | 8.5749 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 114.0777 | 16.9276 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.2156 | 17.8991 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.8606 | 24.4389 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 58.5263 | 10.113 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.8881 | 24.7234 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 127.7064 | 19.7072 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.3983 | 22.4763 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.0694 | 20.4585 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 52.5969 | 25.7433 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 24.8424 | 24.3327 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 127.1368 | 21.4121 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.423 | 23.9948 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.6171 | 21.0948 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 63.1193 | 27.6051 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.963 | 24.7512 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 130.0725 | 21.3394 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 1.2146 | 26.9554 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.373 | 13.5911 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 66.2142 | 29.2756 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 33.398 | 25.5859 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 130.5877 | 20.3958 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.0897 | 28.4516 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.0005 | 11.4399 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 59.4923 | 33.8685 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 32.0557 | 29.2439 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 123.9454 | 19.7289 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.9292 | 26.893 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.8365 | 10.7483 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 70.6146 | 29.4925 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 43.9293 | 26.3862 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 116.6178 | 16.7081 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.6864 | 25.157 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.3025 | 9.2437 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 70.0898 | 29.3976 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 44.4608 | 26.3272 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.9822 | 12.4805 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.172 | 24.3224 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.4393 | 11.1807 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 83.4751 | 32.4962 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 57.2325 | 28.0592 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.5819 | 9.561 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.1663 | 20.2035 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.6839 | 16.3506 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 88.2747 | 35.7428 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 62.3051 | 27.4663 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.4074 | 12.4746 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.3164 | 17.2914 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.0258 | 19.4979 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.4179 | 33.7123 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 62.4005 | 8.6318 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 48.8765 | 14.819 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 64.3457 | 13.849 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.6261 | 23.2627 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.1442 | 32.1724 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 72.6038 | 7.1133 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.1294 | 12.9088 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 67.7426 | 13.7706 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.0436 | 22.8292 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 115.0609 | 26.4593 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.935 | 6.0897 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.6331 | 12.4322 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 70.1821 | 14.024 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.3724 | 21.9792 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 105.548 | 13.5676 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 72.0772 | 6.3605 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.3383 | 13.1671 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.6454 | 13.9037 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.2715 | 22.4304 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 109.9129 | 17.2651 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.5502 | 8.7733 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.3848 | 14.8209 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.6971 | 16.1419 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 94.7787 | 21.2587 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 94.0752 | 16.4415 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 58.5553 | 8.4563 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.898 | 14.3468 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.9221 | 17.5334 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 96.0432 | 19.5322 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 90.5241 | 15.632 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 57.2423 | 8.7743 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.9235 | 12.7761 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.3562 | 18.0719 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 93.9078 | 19.8228 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 163.6287 | 163.1997 | -0.429 | 124.0152 | Normal | -53.2028 | 6.1823 | -47.0205
1 | ICE-OM | Importación | 187.3193 | 195.6449 | 8.3257 | 117.6601 | Normal | 979.5971 | -723.3617 | 256.2354
2 | ICE-OM | Importación | 188.4233 | 185.3586 | -3.0647 | 123.7985 | Normal | -379.4081 | 43.8547 | -335.5534
3 | ICE-OM | Importación | 188.4638 | 193.8668 | 5.403 | 123.677 | Normal | 668.2323 | 46.1879 | 714.4202
4 | ICE-OM | Importación | 188.3153 | 183.7187 | -4.5965 | 123.4854 | Normal | -567.607 | 72.9943 | -494.6126
5 | ICE-OM | Importación | 110.1026 | 110.8122 | 0.70964 | 94.8972 | Normal | 67.3429 | 3.2128 | 70.5557
6 | ICE-OM | Importación | 101.1341 | 103.4002 | 2.2661 | 112.8715 | Normal | 255.7807 | 65.4251 | 321.2058
7 | ICE-OM | Importación | 111.1697 | 112.1573 | 0.98767 | 113.6924 | Normal | 112.2908 | 10.4955 | 122.7863
8 | ICE-OM | Importación | 108.291 | 111.7597 | 3.4687 | 112.6112 | Normal | 390.6149 | 11.2521 | 401.867
9 | ICE-OM | Importación | 117.97 | 120.8916 | 2.9216 | 115.2483 | Normal | 336.707 | -46.9687 | 289.7383
10 | ICE-OM | Importación | 103.8824 | 105.1486 | 1.2662 | 138.51 | Significativa Autorizada | 175.3773 | 0 | 175.3773
11 | ICE-OM | Importación | 104.1529 | 101.0657 | -3.0872 | 138.4668 | Normal | -427.4797 | -328.6828 | -756.1625
12 | ICE-OM | Importación | 108.5435 | 106.1632 | -2.3804 | 141.7852 | Normal | -337.4992 | 149.6681 | -187.8311
13 | ICE-OM | Importación | 88.897 | 87.0628 | -1.8343 | 143.0022 | Normal | -262.3029 | -10.5844 | -272.8873
14 | ICE-OM | Importación | 88.4814 | 85.0429 | -3.4385 | 142.3541 | Normal | -489.4865 | 37.2006 | -452.286
15 | ICE-OM | Importación | 60.6276 | 60.7245 | 0.096862 | 142.8141 | Normal | 13.8333 | -1.1801 | 12.6532
16 | ICE-OM | Importación | 45.9017 | 50.1698 | 4.2681 | 144.094 | Normal | 615.0047 | -582.9403 | 32.0643
17 | ICE-OM | Importación | 44.4361 | 45.0299 | 0.59387 | 145.0408 | Normal | 86.1347 | 5.19 | 91.3248
18 | ICE-OM | Importación | 23.6881 | 21.1677 | -2.5204 | 156.9093 | Normal | -395.4728 | -1276.6624 | -1672.1352
19 | ICE-OM | Importación | 23.6194 | 13.1917 | -10.4277 | 157.5222 | Normal | -1642.5929 | -3731.5154 | -5374.1083
20 | ICE-OM | Importación | 23.5286 | 23.63 | 0.10139 | 156.8411 | Normal | 15.9014 | 0.9455 | 16.8469
21 | ICE-OM | Importación | 23.167 | 21.3975 | -1.7695 | 157.1269 | Normal | -278.0416 | 10.5747 | -267.467
22 | ICE-OM | Importación | 52.2468 | 49.2327 | -3.014 | 129.9011 | Normal | -391.5267 | 42.9026 | -348.6241
23 | ICE-OM | Importación | 56.4812 | 54.4212 | -2.0599 | 127.9322 | Normal | -263.533 | 15.9322 | -247.6008
[7 empty] | TOTAL | -1771.3361 | -6179.8775 | -7951.2136

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 16/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa