## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 17/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 17/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 67.3649 | 16.0181 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.7776 | 10.3478 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.1982 | 14.592 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.315 | 18.2071 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.447 | 24.3044 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 69.0583 | 14.9354 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 40.3457 | 10.0437 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.8324 | 16.2018 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.0234 | 15.7614 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.1085 | 25.9693 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 68.5426 | 15.1855 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.0973 | 10.2703 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.1945 | 14.8527 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.9937 | 14.84 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.5797 | 26.3457 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 63.9275 | 14.8606 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 35.1404 | 10.1938 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.0811 | 14.5329 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.3719 | 14.7469 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.2019 | 26.291 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 63.2441 | 13.6813 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 33.733 | 8.9939 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.7221 | 14.9741 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.9718 | 15.2761 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.3289 | 26.8687 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 45.4898 | 9.4557 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 20.8346 | 5.9669 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.811 | 16.7882 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.8126 | 15.0479 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.4637 | 27.9961 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 36.1506 | 6.0206 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 16.1614 | 4.3284 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.303 | 16.877 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.5147 | 15.4112 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.3913 | 26.4508 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 37.2845 | 3.2309 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 17.4854 | 14.6963 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.3757 | 13.9187 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.0703 | 18.9169 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.1394 | 20.6148 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 18.6537 | 2.3697 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 6.5799 | 21.3977 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 130.9452 | 16.7548 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.5696 | 21.4829 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.6135 | 20.072 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 25.4063 | 3.7253 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.5188 | 22.6112 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 140.1605 | 18.892 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.1102 | 23.8601 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.7781 | 19.4805 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 62.4972 | 25.1785 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 33.7746 | 26.5685 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 140.2783 | 21.6197 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.73013 | 25.7709 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.4597 | 16.8955 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 53.3342 | 28.6114 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 26.6768 | 26.3966 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 135.6902 | 18.7699 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.3623 | 25.3203 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.5818 | 13.5071 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 49.3786 | 31.3917 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 25.0896 | 28.2606 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 142.0534 | 22.3339 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 3.9354 | 26.2853 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.6877 | 11.2215 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 49.7839 | 29.2419 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 28.467 | 26.971 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 131.5074 | 19.8389 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.4694 | 26.4215 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.4977 | 10.771 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 56.458 | 28.6994 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 33.0546 | 26.1956 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.3418 | 16.3315 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.0869 | 24.2765 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.1874 | 14.6937 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 57.6955 | 30.0446 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 34.5722 | 26.8811 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.2467 | 14.0171 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.9652 | 22.2669 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.2825 | 15.4754 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 64.374 | 17.0082 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 42.2034 | 26.9578 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.0015 | 13.3266 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.4609 | 20.4071 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.1959 | 16.5586 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 77.1158 | 17.8069 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 48.6797 | 10.1433 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.3761 | 13.6473 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.8665 | 17.3328 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.6353 | 19.0707 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.3417 | 17.1294 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.2899 | 7.5829 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.2949 | 13.8191 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.4639 | 16.025 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.7406 | 21.1875 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.3851 | 17.8583 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.221 | 8.0847 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.6186 | 14.8728 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.3302 | 17.1748 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.3498 | 18.1169 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 111.9171 | 16.9407 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.1108 | 8.3844 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.4495 | 17.947 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.431 | 18.3117 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.0239 | 18.8238 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.1815 | 12.0762 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.5318 | 5.2345 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.309 | 18.3271 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.3584 | 19.0969 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.7525 | 18.6007 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 72.1878 | 10.0418 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 47.6264 | 5.4536 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.8554 | 18.3845 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.1409 | 18.5581 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 89.9861 | 20.1539 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 71.1981 | 10.5711 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 46.1512 | 6.5427 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.4859 | 13.1628 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.1337 | 18.1747 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 90.984 | 18.043 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 17/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 99.1617 | 95.8177 | -3.3439 | 130.5899 | Normal | -436.6854 | 22.9554 | -413.73
1 | ICE-OM | Importación | 92.3558 | 91.5603 | -0.79555 | 121.5772 | Normal | -96.7202 | 27.7667 | -68.9535
2 | ICE-OM | Importación | 99.2602 | 95.128 | -4.1322 | 131.0642 | Normal | -541.5864 | 37.5091 | -504.0774
3 | ICE-OM | Importación | 106.0129 | 102.587 | -3.4259 | 131.5469 | Normal | -450.6663 | 79.3739 | -371.2924
4 | ICE-OM | Importación | 105.9709 | 104.0456 | -1.9253 | 132.5201 | Normal | -255.1365 | 63.7349 | -191.4016
5 | ICE-OM | Importación | 142.3423 | 136.7628 | -5.5795 | 139.9265 | Normal | -780.7189 | 47.9034 | -732.8155
6 | ICE-OM | Importación | 155.0078 | 150.8969 | -4.1109 | 145.5647 | Normal | -598.3992 | 33.836 | -564.5633
7 | ICE-OM | Importación | 148.9792 | 148.8155 | -0.16368 | 145.6441 | Normal | -23.8387 | -0.0099686 | -23.8486
8 | ICE-OM | Importación | 176.2636 | 173.8947 | -2.3689 | 137.0778 | Normal | -324.7247 | 33.1521 | -291.5726
9 | ICE-OM | Importación | 163.1669 | 162.1236 | -1.0433 | 141.7058 | Normal | -147.8459 | -14.0685 | -161.9144
10 | ICE-OM | Importación | 109.522 | 105.736 | -3.786 | 148.0004 | Normal | -560.3271 | 10.1163 | -550.2108
11 | ICE-OM | Importación | 108.8566 | 114.6233 | 5.7667 | 147.7879 | Normal | 852.2525 | 89.9776 | 942.23
12 | ICE-OM | Importación | 130.1104 | 123.2084 | -6.902 | 155.697 | Normal | -1074.6159 | -655.576 | -1730.1919
13 | ICE-OM | Importación | 110.627 | 116.2236 | 5.5966 | 155.8535 | Normal | 872.2551 | -2001.1397 | -1128.8846
14 | ICE-OM | Importación | 106.8381 | 108.1036 | 1.2656 | 155.9891 | Normal | 197.4134 | -106.8467 | 90.5667
15 | ICE-OM | Importación | 106.0554 | 108.2266 | 2.1712 | 156.2977 | Normal | 339.3475 | -791.0339 | -451.6864
16 | ICE-OM | Importación | 91.4296 | 94.0809 | 2.6513 | 158.4659 | Normal | 420.1352 | 15.9009 | 436.0361
17 | ICE-OM | Importación | 72.4877 | 74.0824 | 1.5947 | 157.9793 | Normal | 251.9287 | 27.9258 | 279.8545
18 | ICE-OM | Importación | 9.5027 | 12.8678 | 3.3651 | 168.6394 | Normal | 567.4914 | 8.0439 | 575.5353
19 | ICE-OM | Importación | 9.1068 | 5.6924 | -3.4145 | 169.0874 | Normal | -577.3419 | 51.322 | -526.0199
20 | ICE-OM | Importación | 7.5269 | 10.8765 | 3.3496 | 168.4405 | Normal | 564.2092 | 103.1556 | 667.3648
21 | ICE-OM | Importación | 7.7597 | 10.7068 | 2.9471 | 168.4657 | Normal | 496.4794 | 52.7534 | 549.2327
22 | ICE-OM | Importación | 83.5941 | 82.1681 | -1.4259 | 139.1489 | Normal | -198.417 | -70.7278 | -269.1448
23 | ICE-OM | Importación | 83.1528 | 83.2542 | 0.10138 | 137.1163 | Normal | 13.901 | 2.487 | 16.388
[7 empty] | TOTAL | -1491.6108 | -2931.4887 | -4423.0995

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 17/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 17/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 17/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 17/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa