## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 26/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 0.62747 | 6.5106 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 19.4264 | 22.5684 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.5172 | 13.8678 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.6752 | 17.8763 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 96.1769 | 26.9601 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 2.977 | 4.8411 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 21.8749 | 21.4042 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.846 | 13.0642 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.7735 | 17.1156 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 102.4381 | 28.6303 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 3.5065 | 6.1134 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 22.5708 | 22.2747 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.2525 | 13.5413 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.142 | 17.2023 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 102.5004 | 29.1108 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 21.4747 | 8.6103 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 4.0264 | 24.3005 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.6233 | 13.3789 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.69 | 17.3254 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 109.5184 | 28.1197 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 25.3922 | 8.9195 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 1.5353 | 24.5447 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.8025 | 12.2509 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.0682 | 18.0492 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 108.5468 | 26.0484 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 24.5605 | 9.9728 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 2.1625 | 24.9656 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.4677 | 13.1607 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.0496 | 17.6504 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 107.224 | 28.081 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 34.7683 | 11.8301 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 7.7924 | 25.6879 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.18 | 9.2715 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.1661 | 19.4091 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 101.6637 | 26.6762 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 13.5381 | 6.9951 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.761 | 21.7086 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.4752 | 9.516 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.2026 | 20.7681 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.8109 | 21.9258 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 5.208 | 8.5307 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 12.0114 | 22.5628 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 115.1748 | 12.7786 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.7138 | 24.126 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.3439 | 18.8398 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 0.7909 | 7.3914 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 13.3737 | 21.6895 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 127.7439 | 17.7446 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.6833 | 25.786 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.2446 | 19.9385 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 6.5453 | 24.4002 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.7733 | 22.0236 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 129.5334 | 21.3964 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.2117 | 26.0615 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.5104 | 19.1771 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 17.9844 | 24.413 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 0.98367 | 20.8783 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 126.4024 | 23.6392 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.9564 | 22.0181 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.9181 | 17.7904 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 24.2413 | 29.3561 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 3.3668 | 24.4672 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 122.6853 | 26.2944 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.7089 | 18.5332 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.7107 | 18.7905 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 35.4714 | 24.7142 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 12.2028 | 25.7399 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 114.8843 | 19.0256 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.3041 | 18.9471 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.3168 | 17.89 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 34.255 | 13.9172 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 12.1987 | 26.5103 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.0913 | 17.1361 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.1909 | 18.9323 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.3149 | 16.9085 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 44.5286 | 16.4959 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 20.9209 | 28.0356 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.7423 | 14.6886 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.1276 | 17.6759 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.5626 | 16.3954 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 44.9323 | 19.4571 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 20.441 | 29.995 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.9488 | 9.6641 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.5153 | 18.4168 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.4753 | 19.5058 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 50.2289 | 22.6057 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 20.2446 | 31.6357 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.4672 | 11.8208 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.2478 | 18.2917 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.0208 | 22.7666 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.0056 | 25.6156 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.94 | 32.233 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.8642 | 11.902 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.1489 | 16.168 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.8552 | 22.9447 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.9343 | 21.1843 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.1368 | 29.2544 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.8065 | 11.6458 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.6258 | 14.4336 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.583 | 23.3834 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.1421 | 19.3401 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.9199 | 28.7571 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.6475 | 11.9328 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.9852 | 13.8297 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.5572 | 23.9518 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.0913 | 19.0443 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.2106 | 29.3195 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.2382 | 8.9528 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 68.0561 | 13.1506 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.6278 | 23.0163 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 52.1356 | 12.483 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 22.7451 | 26.2611 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.6179 | 11.1081 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.9973 | 16.1888 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.0667 | 25.1097 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 42.4348 | 13.7875 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 14.2831 | 27.5778 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.5932 | 11.0289 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.2015 | 16.1354 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.0258 | 26.803 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 219.6267 | 217.4233 | -2.2034 | 154.4238 | Normal | -340.2628 | 107.4578 | -232.805
1 | ICE-OM | Importación | 221.5688 | 222.9096 | 1.3408 | 154.1545 | Normal | 206.6901 | 32.3171 | 239.0072
2 | ICE-OM | Importación | 221.4326 | 219.9721 | -1.4604 | 150.0541 | Normal | -219.1427 | 53.61 | -165.5327
3 | ICE-OM | Importación | 189.8584 | 188.3833 | -1.4751 | 142.2363 | Normal | -209.8159 | 1.8947 | -207.9211
4 | ICE-OM | Importación | 179.0756 | 178.5607 | -0.51487 | 143.4667 | Normal | -73.8664 | 8.1765 | -65.6899
5 | ICE-OM | Importación | 178.9215 | 177.3433 | -1.5782 | 147.6946 | Normal | -233.0988 | 105.6966 | -127.4022
6 | ICE-OM | Importación | 157.1624 | 158.4491 | 1.2867 | 158.1053 | Normal | 203.4334 | 22.7433 | 226.1767
7 | ICE-OM | Importación | 190.8363 | 194.7116 | 3.8753 | 153.005 | Normal | 592.9405 | 12.0033 | 604.9438
8 | ICE-OM | Importación | 211.6463 | 214.0359 | 2.3896 | 151.2894 | Normal | 361.5239 | -112.2313 | 249.2926
9 | ICE-OM | Importación | 208.0774 | 212.2545 | 4.1771 | 149.7074 | Normal | 625.3448 | 41.7482 | 667.0931
10 | ICE-OM | Importación | 205.5095 | 205.4834 | -0.02607 | 149.109 | Normal | -3.8873 | 0.60568 | -3.2817
11 | ICE-OM | Importación | 189.0534 | 182.2763 | -6.7772 | 154.2036 | Normal | -1045.0647 | 0 | -1045.0647
12 | ICE-OM | Importación | 175.3476 | 172.4968 | -2.8507 | 154.1267 | Normal | -439.3709 | -76.3055 | -515.6764
13 | ICE-OM | Importación | 146.3024 | 149.831 | 3.5286 | 159.9939 | Normal | 564.5521 | -348.4405 | 216.1117
14 | ICE-OM | Importación | 151.892 | 154.1433 | 2.2513 | 174.1334 | Normal | 392.0295 | -114.0868 | 277.9426
15 | ICE-OM | Importación | 136.209 | 134.9829 | -1.226 | 170.0891 | Normal | -208.5363 | -165.2414 | -373.7776
16 | ICE-OM | Importación | 137.2802 | 135.5661 | -1.7141 | 181.4213 | Normal | -310.9799 | -243.0431 | -554.0229
17 | ICE-OM | Importación | 131.1106 | 128.2622 | -2.8483 | 189.7898 | Normal | -540.5835 | 60.7064 | -479.8771
18 | ICE-OM | Importación | 5.6989 | 3.9226 | -1.7763 | 264.714 | Normal | -470.2035 | 0.13792 | -470.0656
19 | ICE-OM | Importación | 4.7822 | 3.9441 | -0.83812 | 266.0707 | Normal | -222.9995 | -16.936 | -239.9355
20 | ICE-OM | Importación | 5.4537 | 8.1278 | 2.6741 | 265.2436 | Normal | 709.2841 | -66.8507 | 642.4334
21 | ICE-OM | Importación | 13.9601 | 17.6203 | 3.6602 | 195.4445 | Normal | 715.367 | -164.8217 | 550.5452
22 | ICE-OM | Importación | 131.4758 | 127.8011 | -3.6747 | 158.585 | Normal | -582.7497 | -244.6808 | -827.4304
23 | ICE-OM | Importación | 138.971 | 143.1025 | 4.1316 | 157.7131 | Normal | 651.6007 | 39.5906 | 691.1913
[7 empty] | TOTAL | 122.2043 | -1065.9494 | -943.7451

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa