## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 27/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 3.6875 | 9.4393 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 16.6628 | 24.3324 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.7357 | 9.829 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.4784 | 16.7627 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 102.0848 | 25.5736 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 1.2166 | 11.1415 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 19.5153 | 25.7121 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.9047 | 9.8421 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.9074 | 17.2532 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 106.0204 | 25.0079 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 4.7686 | 10.9764 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 24.2079 | 25.7588 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.9946 | 9.1464 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.8854 | 17.8422 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 103.9627 | 24.6417 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 1.8021 | 12.3823 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 22.2143 | 26.909 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.1692 | 9.397 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.5331 | 17.7871 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 103.4471 | 25.1871 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 1.6356 | 12.9564 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 20.3533 | 27.0986 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.4253 | 9.4004 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.9008 | 17.6051 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 103.057 | 25.1509 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 20.0864 | 14.9114 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.3531 | 28.65 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.0059 | 11.0118 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.5835 | 16.1472 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 96.0274 | 27.0067 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 17.9268 | 13.0288 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.1119 | 26.9594 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.66 | 11.1734 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.5768 | 15.825 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 90.9807 | 26.972 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 3.2245 | 7.0259 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 23.2767 | 22.137 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.4112 | 11.3265 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.7475 | 17.7678 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.4993 | 21.5448 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Importador | 7.178 | 1.9501 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 24.2133 | 17.4766 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 111.5456 | 13.9963 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.0075 | 20.8605 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.2082 | 17.2336 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 1.9542 | 3.3267 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 15.4089 | 18.4679 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 124.5623 | 14.8484 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.9494 | 27.2504 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.8652 | 18.9248 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 3.5091 | 18.7418 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 14.339 | 19.7885 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 125.8041 | 22.4618 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.2796 | 25.8393 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.5362 | 18.798 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 1.4606 | 19.0279 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 14.7792 | 17.8599 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 126.8161 | 22.6436 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.2481 | 23.2173 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.775 | 17.1575 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 7.6962 | 24.4972 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.6533 | 21.4527 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 122.9901 | 25.2484 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.2873 | 19.9155 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 44.6865 | 17.2646 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 18.0293 | 23.2541 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 1.532 | 20.6534 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.2161 | 22.677 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.5635 | 18.6688 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 49.3422 | 17.4681 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 42.4923 | 27.0897 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 17.4384 | 23.1545 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.2575 | 13.6644 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 63.2184 | 13.9402 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.9573 | 17.684 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 44.3828 | 29.1927 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 19.7063 | 24.7391 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.9727 | 7.6624 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.492 | 16.7621 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.2134 | 20.6665 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 40.4569 | 24.6278 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 16.7603 | 28.1395 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.342 | 10.2701 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.4731 | 15.7548 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.6338 | 25.1297 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 53.6405 | 18.7344 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 23.6739 | 29.2631 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.0598 | 16.0361 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.7231 | 18.5784 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.4208 | 25.4138 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 115.8131 | 21.585 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.5188 | 29.3629 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.0864 | 15.1132 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.3915 | 19.2647 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.0118 | 22.9512 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.4298 | 20.2635 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.1374 | 28.5119 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.6274 | 16.3229 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.8489 | 19.573 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.2657 | 24.633 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 114.6357 | 19.9255 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.4088 | 29.0101 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.567 | 18.4997 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.5412 | 18.0657 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.1514 | 26.574 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 106.3747 | 20.7131 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 64.355 | 29.8781 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.9901 | 18.7172 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.5635 | 16.9206 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.5603 | 26.1778 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 48.5454 | 19.8243 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 19.0117 | 10.53 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.0961 | 18.9917 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.9594 | 19.5158 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.6121 | 25.9468 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 46.6325 | 16.2587 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 15.9219 | 8.3496 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.5528 | 16.8025 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.3348 | 20.2422 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.6149 | 24.6394 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 214.3072 | 216.2742 | 1.967 | 151.2681 | Normal | 297.5459 | 15.9428 | 313.4887
1 | ICE-OM | Importación | 221.7513 | 221.1312 | -0.6201 | 150.7427 | Normal | -93.4762 | 14.8281 | -78.6482
2 | ICE-OM | Importación | 221.6636 | 227.8191 | 6.1554 | 150.4951 | Normal | 926.3607 | 62.955 | 989.3157
3 | ICE-OM | Importación | 221.5587 | 224.1659 | 2.6072 | 151.0329 | Normal | 393.7676 | 38.7955 | 432.5631
4 | ICE-OM | Importación | 221.7357 | 219.1008 | -2.635 | 150.4348 | Normal | -396.3912 | 148.2831 | -248.1081
5 | ICE-OM | Importación | 180.203 | 186.8835 | 6.6805 | 150.1139 | Normal | 1002.8368 | 68.248 | 1071.0848
6 | ICE-OM | Importación | 194.3841 | 192.4025 | -1.9815 | 150.2045 | Normal | -297.634 | 41.4702 | -256.1638
7 | ICE-OM | Importación | 230.1957 | 231.1592 | 0.96351 | 149.294 | Normal | 143.8457 | 1.1908 | 145.0365
8 | ICE-OM | Importación | 231.9141 | 232.1524 | 0.23831 | 149.0707 | Normal | 35.5246 | 4.3018 | 39.8264
9 | ICE-OM | Importación | 212.525 | 213.8315 | 1.3066 | 148.9618 | Normal | 194.633 | 0.28828 | 194.9212
10 | ICE-OM | Importación | 210.4238 | 210.4498 | 0.025932 | 148.993 | Normal | 3.8637 | 1.3824 | 5.2461
11 | ICE-OM | Importación | 214.4879 | 213.1579 | -1.33 | 150.0074 | Normal | -199.5165 | -21.9604 | -221.4769
12 | ICE-OM | Importación | 195.5086 | 197.9211 | 2.4124 | 150.0571 | Normal | 362.0017 | 41.4419 | 403.4436
13 | ICE-OM | Importación | 182.9563 | 183.6244 | 0.66812 | 156.1529 | Normal | 104.3283 | -169.1785 | -64.8502
14 | ICE-OM | Importación | 141.2172 | 141.5024 | 0.28519 | 170.395 | Normal | 48.5955 | -0.81582 | 47.7797
15 | ICE-OM | Importación | 136.6849 | 135.5889 | -1.096 | 170.2843 | Normal | -186.6235 | 11.9938 | -174.6297
16 | ICE-OM | Importación | 136.6538 | 137.2317 | 0.57784 | 179.099 | Normal | 103.4907 | 19.157 | 122.6476
17 | ICE-OM | Importación | 132.1235 | 125.8893 | -6.2342 | 186.2372 | Normal | -1161.039 | -0.23964 | -1161.2786
18 | ICE-OM | Importación | 14.5704 | 16.1576 | 1.5872 | 264.7144 | Normal | 420.1583 | -41.6195 | 378.5388
19 | ICE-OM | Importación | 14.5748 | 11.1749 | -3.4 | 265.2929 | Normal | -901.984 | 21.6998 | -880.2843
20 | ICE-OM | Importación | 14.445 | 15.2151 | 0.7701 | 264.5295 | Normal | 203.7145 | -12.6788 | 191.0357
21 | ICE-OM | Importación | 26.7843 | 28.3843 | 1.6 | 196.0009 | Normal | 313.5936 | 38.9352 | 352.5288
22 | ICE-OM | Importación | 140.0251 | 134.1104 | -5.9147 | 156.6572 | Normal | -926.5796 | 55.8211 | -870.7585
23 | ICE-OM | Importación | 139.8014 | 139.948 | 0.14661 | 155.7701 | Normal | 22.8372 | 2.0554 | 24.8926
[7 empty] | TOTAL | 413.8536 | 342.2974 | 756.151

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa