## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 28/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 37.9304 | 15.3042 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 8.8069 | 8.2132 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.3067 | 15.3194 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.0598 | 22.1977 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 97.7383 | 23.6162 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 41.2478 | 19.1659 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.7094 | 11.2922 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.6211 | 13.5535 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.8227 | 20.5556 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 106.6902 | 25.8115 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 45.7191 | 17.6592 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 13.8558 | 10.2702 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 52.6973 | 10.6919 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.7068 | 19.3687 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 104.3013 | 25.7402 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 30.1885 | 11.6882 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 2.1883 | 6.1686 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 52.0157 | 9.827 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.3015 | 19.5348 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 103.9788 | 25.286 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 42.0808 | 12.5398 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.5808 | 6.7558 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.4597 | 9.9673 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.3429 | 20.2746 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 106.7776 | 22.6551 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 64.9733 | 12.6463 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 27.0959 | 6.3759 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.7368 | 12.0066 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.6541 | 19.4292 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 112.0631 | 24.1238 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 84.1301 | 13.6355 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 40.5707 | 6.391 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.522 | 9.7617 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.6331 | 20.1762 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 102.6281 | 20.7513 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 44.493 | 17.0182 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.9571 | 8.8924 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 88.1511 | 9.8555 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.9034 | 20.4866 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.8656 | 16.0307 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 86.0075 | 24.5025 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 45.6935 | 6.3596 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.434 | 12.2398 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.1454 | 21.8526 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.0954 | 13.2963 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 84.0822 | 29.7941 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 45.3003 | 5.2029 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 122.0975 | 15.8527 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.7894 | 22.6231 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.8978 | 13.7773 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 88.3074 | 30.8299 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 48.7856 | 20.1321 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.2486 | 16.6004 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.7786 | 21.6572 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.3363 | 14.7968 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 82.1331 | 35.1458 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 43.8789 | 28.439 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 120.9329 | 14.5845 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.5189 | 22.904 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.9823 | 13.6581 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.5247 | 40.9012 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 51.0695 | 32.0322 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 123.1976 | 16.5787 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.5899 | 21.9193 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 49.2883 | 14.3983 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 84.684 | 39.6616 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 46.6037 | 31.3012 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.4828 | 15.4664 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.714 | 20.5458 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 43.5029 | 13.9916 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 86.0726 | 40.1296 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 47.5187 | 31.475 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.689 | 6.5167 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 78.8334 | 15.7429 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.7236 | 13.7961 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 87.8448 | 40.9827 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 47.5027 | 31.4767 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.447 | 2.6039 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 79.696 | 14.228 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.0939 | 15.3117 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 90.9317 | 40.8033 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 51.1757 | 12.0312 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 42.4355 | 2.1756 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 74.0126 | 14.7809 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.6556 | 16.8671 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 93.1368 | 42.6226 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 51.2886 | 12.2724 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 37.6262 | 6.1154 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 67.9885 | 15.3037 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 93.6923 | 19.0577 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.9869 | 35.904 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.5764 | 7.0753 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 48.5859 | 7.5242 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.4996 | 16.4841 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 89.3668 | 18.2373 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.5524 | 37.8409 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.5087 | 8.6111 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.7552 | 9.0278 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.9468 | 19.6308 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.7757 | 17.631 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 112.0591 | 34.1835 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.6532 | 6.923 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.1637 | 11.7317 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.2265 | 18.7078 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.2472 | 19.9069 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 103.216 | 21.4339 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 59.225 | 7.9277 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.6358 | 11.8851 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.6197 | 18.6337 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.9792 | 19.0974 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 85.0583 | 15.9785 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 44.8894 | 7.4132 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.5048 | 12.1527 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.8079 | 16.0286 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.7935 | 21.0609 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 48.5081 | 16.7575 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 16.163 | 8.7757 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.4767 | 12.5056 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.8693 | 18.8034 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.8063 | 20.7409 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 152.3214 | 155.3674 | 3.046 | 118.8665 | Normal | 362.0661 | 37.2852 | 399.3513
1 | ICE-OM | Importación | 146.3121 | 148.1768 | 1.8647 | 122.618 | Normal | 228.6481 | 59.6916 | 288.3397
2 | ICE-OM | Importación | 125.2541 | 127.1306 | 1.8765 | 99.1634 | Normal | 186.0755 | 25.3251 | 211.4006
3 | ICE-OM | Importación | 152.7878 | 154.9192 | 2.1314 | 100.8485 | Normal | 214.9472 | -154.0512 | 60.8961
4 | ICE-OM | Importación | 142.5572 | 141.9187 | -0.63846 | 100.822 | Normal | -64.3704 | 19.3738 | -44.9966
5 | ICE-OM | Importación | 109.7807 | 109.3849 | -0.39585 | 92.0651 | Normal | -36.4441 | 3.5714 | -32.8727
6 | ICE-OM | Importación | 65.6615 | 74.0823 | 8.4208 | 158.0706 | Normal | 1331.0783 | -133.7395 | 1197.3388
7 | ICE-OM | Importación | 141.4083 | 141.47 | 0.061661 | 156.8478 | Normal | 9.6714 | -5.7224 | 3.949
8 | ICE-OM | Importación | 65.6384 | 67.9738 | 2.3354 | 157.9153 | Normal | 368.7973 | -23.7844 | 345.0129
9 | ICE-OM | Importación | 65.6308 | 68.4022 | 2.7714 | 157.9431 | Normal | 437.7177 | -71.537 | 366.1807
10 | ICE-OM | Importación | 65.6644 | 65.2705 | -0.39398 | 158.2149 | Normal | -62.333 | -75.2828 | -137.6157
11 | ICE-OM | Importación | 65.6123 | 71.4221 | 5.8098 | 157.7769 | Normal | 916.6548 | -677.8028 | 238.852
12 | ICE-OM | Importación | 65.6074 | 63.4815 | -2.1259 | 157.9075 | Normal | -335.697 | -33.2869 | -368.9839
13 | ICE-OM | Importación | 65.6149 | 65.4121 | -0.20278 | 157.3876 | Normal | -31.9156 | -3.7012 | -35.6169
14 | ICE-OM | Importación | 65.5185 | 67.6546 | 2.1361 | 158.066 | Normal | 337.6486 | -19.9905 | 317.6581
15 | ICE-OM | Importación | 65.5498 | 66.8895 | 1.3397 | 158.1585 | Normal | 211.8848 | -36.3877 | 175.4971
16 | ICE-OM | Importación | 65.542 | 57.9965 | -7.5455 | 157.0383 | Normal | -1184.938 | 188.068 | -996.87
17 | ICE-OM | Importación | 55.4147 | 54.8815 | -0.53323 | 158.9587 | Normal | -84.7613 | 4.2568 | -80.5044
18 | ICE-OM | Importación | 12.4923 | 11.8891 | -0.60323 | 159.1158 | Normal | -95.9836 | -10.4641 | -106.4477
19 | ICE-OM | Importación | 11.0397 | 9.4165 | -1.6232 | 158.8887 | Normal | -257.9034 | -42.1478 | -300.0512
20 | ICE-OM | Importación | 14.6839 | 18.9252 | 4.2413 | 157.7516 | Normal | 669.0696 | 51.9676 | 721.0371
21 | ICE-OM | Importación | 37.1343 | 37.7936 | 0.65929 | 158.0252 | Normal | 104.1845 | -6.6648 | 97.5197
22 | ICE-OM | Importación | 65.5718 | 65.1585 | -0.41332 | 158.1449 | Normal | -65.3638 | 7.0895 | -58.2743
23 | ICE-OM | Importación | 133.4821 | 134.4813 | 0.99918 | 156.9436 | Normal | 156.8148 | -98.6007 | 58.2141
[7 empty] | TOTAL | 3315.5485 | -996.5347 | 2319.0139

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 28/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa