## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 30/03/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/03/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 34.6716 | 15.7868 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 8.3026 | 9.5245 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.1478 | 6.2711 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.6835 | 19.1703 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.3633 | 14.8863 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 34.6163 | 14.7489 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 7.0645 | 8.6231 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.6845 | 7.7931 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.6099 | 18.3342 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.1193 | 18.242 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 38.879 | 15.4291 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 9.7293 | 9.0595 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.2654 | 8.7277 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.3254 | 18.2425 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.7025 | 19.2076 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 42.7645 | 16.9408 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 12.119 | 10.1443 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.815 | 9.4399 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.0937 | 17.7405 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.3958 | 20.2242 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 40.011 | 15.7344 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.2393 | 9.5049 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.5792 | 8.4759 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.8599 | 19.4803 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.1023 | 16.9905 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 63.5053 | 15.2411 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 27.9626 | 8.7263 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.5136 | 11.7574 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.7035 | 17.0725 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.695 | 24.94 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 46.8693 | 11.0176 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 15.5819 | 5.255 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.2152 | 9.7261 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.1205 | 15.7425 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.8488 | 26.28 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 29.3967 | 9.6705 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 3.3853 | 4.1416 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.7464 | 8.4527 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.6712 | 21.1068 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.5325 | 20.8221 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 38.8938 | 10.5491 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.278 | 4.0829 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.6422 | 10.3199 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.7695 | 23.6191 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.9256 | 16.3407 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 26.746 | 7.9545 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 1.9868 | 12.4758 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.0109 | 9.7774 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.1526 | 25.1108 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 50.2971 | 12.7939 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 19.4634 | 22.5085 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.0175 | 20.552 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 102.6689 | 9.5339 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.7186 | 26.1861 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 42.5437 | 10.9566 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 34.4133 | 29.6448 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 5.1115 | 23.8281 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.5315 | 11.1452 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.5656 | 26.4357 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 50.4038 | 12.3479 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 33.2865 | 35.7657 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 5.7948 | 28.1844 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.8195 | 10.5401 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.2005 | 24.3457 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.4695 | 14.0953 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 32.3133 | 36.6699 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 8.8576 | 29.5078 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.9624 | 9.6397 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.221 | 23.8743 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.2474 | 14.3218 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 41.8401 | 36.8813 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 18.1744 | 30.1597 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.0588 | 5.3817 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.3892 | 22.0867 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.8069 | 15.5717 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 30.3514 | 34.1781 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 10.5318 | 28.3918 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.9526 | 5.647 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.3321 | 20.1429 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.0331 | 17.8788 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 36.7155 | 32.1941 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 14.9482 | 26.7901 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.9525 | 4.4886 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.097 | 17.6461 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 89.4213 | 17.9641 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 51.386 | 35.9358 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 21.8469 | 28.8908 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.2102 | 8.4971 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 60.3206 | 14.0355 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.6672 | 22.195 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 103.696 | 36.0759 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 60.0758 | 28.0762 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.7883 | 11.289 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.2899 | 12.971 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.9869 | 25.6389 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 110.9125 | 35.3986 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.4189 | 27.4812 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.9461 | 12.3958 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.5295 | 13.3098 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.8657 | 25.0253 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 105.058 | 35.7958 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.0397 | 28.8563 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.6038 | 14.2821 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.5874 | 16.03 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.3767 | 24.8026 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 97.027 | 19.8919 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 58.249 | 27.6394 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.9949 | 12.7805 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.1612 | 19.3159 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.1866 | 24.3454 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 63.3699 | 11.104 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 32.5228 | 16.4979 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.2413 | 12.4701 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.9948 | 19.1492 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 93.8811 | 25.0759 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 50.5174 | 10.3035 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 22.2672 | 5.0704 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.017 | 12.8959 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.1187 | 16.7732 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 94.5334 | 26.057 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 102.8676 | 101.2205 | -1.6471 | 83.8428 | Normal | -138.0951 | 17.0653 | -121.0299
1 | ICE-OM | Importación | 103.0527 | 100.7329 | -2.3197 | 83.1086 | Normal | -192.7908 | 29.3135 | -163.4774
2 | ICE-OM | Importación | 102.8942 | 101.685 | -1.2092 | 82.3415 | Normal | -99.5665 | 16.2867 | -83.2798
3 | ICE-OM | Importación | 102.5395 | 103.4211 | 0.88158 | 81.1866 | Normal | 71.5727 | 7.3202 | 78.8929
4 | ICE-OM | Importación | 102.6048 | 102.2912 | -0.31364 | 82.7205 | Normal | -25.9445 | 5.4358 | -20.5087
5 | ICE-OM | Importación | 102.0049 | 101.4443 | -0.56063 | 80.1675 | Normal | -44.9442 | 2.876 | -42.0682
6 | ICE-OM | Importación | 112.5193 | 112.7332 | 0.21391 | 82.1374 | Normal | 17.5698 | 3.0874 | 20.6572
7 | ICE-OM | Importación | 149.714 | 143.1679 | -6.5461 | 91.4148 | Normal | -598.4104 | 75.1738 | -523.2366
8 | ICE-OM | Importación | 149.4141 | 142.1654 | -7.2487 | 78.3706 | Normal | -568.0833 | 40.9801 | -527.1032
9 | ICE-OM | Importación | 149.8766 | 147.7278 | -2.1488 | 84.7247 | Normal | -182.0545 | -454.402 | -636.4566
10 | ICE-OM | Importación | 150.0959 | 148.4854 | -1.6106 | 95.3587 | Normal | -153.5826 | 14.8647 | -138.7178
14 | ICE-OM | Importación | 141.225 | 141.2404 | 0.015448 | 157.6622 | Normal | 2.4355 | -0.23523 | 2.2003
15 | ICE-OM | Importación | 161.5765 | 158.4347 | -3.1418 | 157.4646 | Normal | -494.7295 | 70.1855 | -424.544
16 | ICE-OM | Importación | 150.5386 | 148.807 | -1.7316 | 153.1623 | Normal | -265.2117 | 32.4931 | -232.7186
17 | ICE-OM | Importación | 128.1171 | 126.9651 | -1.152 | 154.9906 | Normal | -178.5504 | 26.2841 | -152.2663
18 | ICE-OM | Importación | 32.1379 | 37.2933 | 5.1554 | 157.7309 | Normal | 813.1651 | -7.4608 | 805.7043
19 | ICE-OM | Importación | 25.7069 | 22.0099 | -3.697 | 157.4498 | Normal | -582.0931 | 35.3395 | -546.7536
20 | ICE-OM | Importación | 29.1328 | 31.4701 | 2.3373 | 157.1842 | Normal | 367.3891 | -8.0921 | 359.297
21 | ICE-OM | Importación | 44.2607 | 45.0668 | 0.80614 | 156.9464 | Normal | 126.5203 | 16.1073 | 142.6276
22 | ICE-OM | Importación | 106.4086 | 103.2245 | -3.1841 | 149.0371 | Normal | -474.5504 | 78.1095 | -396.4408
23 | ICE-OM | Importación | 128.8694 | 127.8845 | -0.98488 | 148.6142 | Normal | -146.3676 | 21.5852 | -124.7824
[7 empty] | TOTAL | -2746.3222 | 22.3176 | -2724.0046

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/03/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
11 | Todos | GUA | Importación | 149.8275 | 142.976 | -6.8516 | 141.8529 | Grave Responsable | -1943.8275 | 0 | -1943.8275
12 | Todos | GUA | Importación | 165.8351 | 160.4083 | -5.4268 | 157.5818 | Grave Responsable | -1710.3394 | 0 | -1710.3394
13 | Todos | GUA | Importación | 157.075 | 147.26 | -9.815 | 157.6135 | Grave Responsable | -3093.9519 | 0 | -3093.9519
[8 empty] | TOTAL | -6748.1188 | 0 | -6748.1188

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 30/03/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa
11 | GUA | Importación | 149.8275 | 142.976 | -6.8516 | Grave Responsable | Evento en el SER
12 | GUA | Importación | 165.8351 | 160.4083 | -5.4268 | Grave Responsable | Evento en el SER
13 | GUA | Importación | 157.075 | 147.26 | -9.815 | Grave Responsable | Evento en el SER