## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 11/04/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/04/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 103.1941 | 11.6646 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 62.1803 | 4.6433 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.8368 | 13.6352 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.301 | 15.4215 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.4451 | 22.4645 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 91.2161 | 10.4829 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 52.4112 | 4.7451 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.8499 | 14.7553 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.9373 | 16.3467 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.0339 | 23.0359 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 89.851 | 12.5445 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 50.7156 | 6.6081 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.4097 | 14.9184 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.4908 | 16.3758 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.6528 | 24.3592 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.5619 | 13.7762 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 52.3623 | 7.3595 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.1383 | 14.9917 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.908 | 16.5832 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.2216 | 24.4101 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 90.1117 | 9.2682 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 49.0329 | 3.9709 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.5651 | 15.8812 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.6618 | 17.1973 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.6958 | 23.124 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 91.8103 | 9.1335 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 49.8222 | 3.513 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.7386 | 15.3241 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.4015 | 16.6631 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.2141 | 23.5249 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 104.8031 | 9.0383 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 60.6328 | 3.2188 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 93.2431 | 15.1246 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.1414 | 17.6517 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.7134 | 23.398 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 105.7536 | 11.9318 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 61.3666 | 5.3087 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 108.6047 | 15.1587 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 4.8553 | 19.0605 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.7965 | 20.0793 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.8759 | 10.127 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.557 | 3.8347 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 89.8308 | 13.4683 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.0873 | 20.7675 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 50.6802 | 15.4981 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.292 | 22.2592 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.3486 | 4.1393 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.7757 | 16.5796 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.1523 | 20.5594 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 44.9196 | 16.2343 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.0248 | 29.6369 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.9513 | 3.9907 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.0775 | 17.1929 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.743 | 19.8531 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.4957 | 18.9035 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.7278 | 29.4657 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.6407 | 3.1967 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 114.0958 | 20.7357 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.8301 | 19.9937 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 34.4567 | 19.357 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.5485 | 32.9674 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.5624 | 5.4184 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.6083 | 25.6505 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.2111 | 21.3209 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.5169 | 20.1053 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.9453 | 32.935 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.7001 | 5.7342 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.4845 | 21.5244 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.9753 | 19.646 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.3054 | 19.5428 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.8944 | 32.5421 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.1257 | 5.0717 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.8235 | 14.6575 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.8864 | 17.4141 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.294 | 20.0517 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.0266 | 35.8413 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.1455 | 7.0776 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 93.2599 | 11.5201 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.2778 | 17.2306 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.892 | 19.6884 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.4457 | 37.4121 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.0056 | 8.5369 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.7385 | 10.7416 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.2149 | 15.6429 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.0928 | 20.3873 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.4048 | 34.1874 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.8361 | 6.3662 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.2433 | 10.9981 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.9584 | 14.6467 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.4919 | 23.8698 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.7516 | 30.5456 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.5927 | 4.1268 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.6943 | 12.6357 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 70.7692 | 15.51 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.685 | 24.2314 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.0875 | 32.6273 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.141 | 5.4961 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.8538 | 14.1343 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 67.2717 | 15.8723 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.9781 | 25.1427 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.8187 | 19.0158 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.1644 | 7.3933 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.2455 | 13.9339 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 74.0854 | 13.6495 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.0343 | 25.4519 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.0219 | 15.9274 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.1228 | 6.7798 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 47.5178 | 14.0468 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 71.3252 | 12.8669 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.7873 | 28.1798 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.0367 | 12.7982 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.1977 | 5.1121 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 41.028 | 14.2736 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 64.8199 | 12.6819 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.5134 | 29.1351 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 105.2211 | 14.3189 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.7535 | 7.4311 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 35.2487 | 14.8313 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.2139 | 12.0632 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.7968 | 28.0932 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 4.9227 | 4.7915 | -0.1312 | 74.2772 | Normal | 9.7453 | 0.36366 | 10.1089
1 | ICE-OM | Exportación | 4.7085 | 2.8063 | -1.9022 | 74.8368 | Normal | 142.3525 | 0.22691 | 142.5794
2 | ICE-OM | Exportación | 4.7825 | 4.0133 | -0.7692 | 74.7937 | Normal | 57.5317 | 2.2792 | 59.8109
3 | ICE-OM | Exportación | 4.8578 | 4.6563 | -0.20156 | 74.8655 | Normal | 15.0898 | 1.0205 | 16.1103
4 | ICE-OM | Exportación | 5.1043 | -0.77812 | -5.8825 | 75.1586 | Normal | 442.1169 | 8.8987 | 451.0155
5 | ICE-OM | Exportación | 5.2376 | 1.2784 | -3.9592 | 75.1992 | Normal | 297.7306 | 10.019 | 307.7497
6 | ICE-OM | Exportación | 4.7171 | 1.338 | -3.379 | 73.6088 | Normal | 248.7273 | 21.3731 | 270.1004
7 | ICE-OM | Exportación | 4.3858 | 1.8636 | -2.5222 | 66.2585 | Normal | 167.1156 | -6.3993 | 160.7162
8 | ICE-OM | Exportación | 4.2946 | 5.8346 | 1.54 | 61.8106 | Normal | -95.1896 | -2.6178 | -97.8074
9 | ICE-OM | Exportación | 3.9453 | 6.7931 | 2.8478 | 57.8044 | Normal | -164.6157 | -169.2946 | -333.9103
10 | ICE-OM | Exportación | 4.9846 | 1.66 | -3.3246 | 58.0094 | Normal | 192.8593 | -21.6539 | 171.2054
11 | ICE-OM | Exportación | 4.8156 | 4.9858 | 0.17022 | 58.4339 | Normal | -9.9464 | 0.38736 | -9.559
12 | ICE-OM | Exportación | 4.4815 | 5.7747 | 1.2932 | 58.652 | Normal | -75.8483 | -677.0873 | -752.9356
13 | ICE-OM | Exportación | 4.0185 | 5.8802 | 1.8617 | 57.7773 | Normal | -107.564 | -11.6347 | -119.1986
14 | ICE-OM | Exportación | 3.9665 | 3.0162 | -0.95026 | 57.6708 | Normal | 54.8022 | -33.3297 | 21.4725
15 | ICE-OM | Exportación | 4.014 | 3.7423 | -0.27166 | 69.9152 | Normal | 18.9934 | -18.8451 | 0.14823
16 | ICE-OM | Exportación | 5.0939 | 5.4051 | 0.31123 | 77.8921 | Normal | -24.2423 | -16.167 | -40.4093
17 | ICE-OM | Exportación | 5.5665 | 7.5473 | 1.9809 | 111.0712 | Normal | -220.0167 | -154.9591 | -374.9758
18 | ICE-OM | Exportación | 6.0346 | 10.1958 | 4.1612 | 160.868 | Normal | -669.3966 | -42.1344 | -711.531
19 | ICE-OM | Exportación | 5.9475 | 8.1249 | 2.1774 | 161.7915 | Normal | -352.2772 | -13.1723 | -365.4495
20 | ICE-OM | Exportación | 4.5063 | 3.618 | -0.88825 | 158.5147 | Normal | 140.8012 | -0.95968 | 139.8415
21 | ICE-OM | Exportación | 4.5127 | 6.5143 | 2.0017 | 158.4865 | Normal | -317.2369 | -37.5209 | -354.7578
22 | ICE-OM | Exportación | 5.1839 | 7.8731 | 2.6893 | 78.2043 | Normal | -210.3113 | -65.4771 | -275.7884
23 | ICE-OM | Exportación | 5.1097 | 5.7153 | 0.60555 | 77.8247 | Normal | -47.1271 | 11.8668 | -35.2603
[7 empty] | TOTAL | -505.9063 | -1214.8176 | -1720.7239

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/04/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa