## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 12/04/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/04/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.1284 | 16.6865 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.5026 | 8.809 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.7105 | 15.7975 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.5246 | 13.302 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 89.7408 | 25.4619 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.3021 | 17.9145 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.8852 | 9.4288 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.5599 | 13.4702 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.8086 | 14.793 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.3162 | 22.3688 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.2059 | 17.7767 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.8983 | 9.5727 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.7902 | 14.7595 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.9391 | 16.1118 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 94.3111 | 22.9115 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.8852 | 16.3282 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.8774 | 8.5983 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 52.2805 | 14.558 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.3179 | 14.8521 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 94.6444 | 24.4471 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 89.6037 | 17.0531 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 53.9525 | 10.0465 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 33.5588 | 12.65 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.3689 | 15.309 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.5309 | 21.7786 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 97.8994 | 17.6362 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 59.8421 | 9.6921 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.1096 | 9.8892 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.111 | 14.4553 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.6818 | 19.8543 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 106.1183 | 14.4344 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.1797 | 7.1802 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.5448 | 5.3008 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.1016 | 15.7256 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.6239 | 15.0619 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 56.8693 | 12.6268 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 27.3733 | 6.6634 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.0068 | 2.2206 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.1727 | 18.4816 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 29.0571 | 12.5489 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 75.8966 | 15.0965 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 41.4447 | 7.9897 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.5889 | 4.8544 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.94324 | 20.1346 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.7356 | 13.5494 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 75.4413 | 16.8076 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 40.9384 | 9.3418 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.1118 | 8.8895 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.3513 | 21.86 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 33.5062 | 12.7566 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 75.5706 | 14.3219 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 37.9709 | 5.9656 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.7533 | 6.242 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.8953 | 18.0793 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 32.053 | 13.7198 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 81.3003 | 23.1568 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 42.6117 | 6.6823 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.5829 | 5.0827 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.8239 | 16.3352 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 26.6391 | 13.3742 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 80.3354 | 36.2953 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 40.736 | 10.5501 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.4257 | 4.2825 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 8.9404 | 13.7589 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 27.3028 | 14.6914 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 68.4757 | 24.059 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 33.5042 | 11.584 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.3276 | 1.4976 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.0519 | 12.1543 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 31.6564 | 16.2298 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 77.8674 | 22.4078 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 41.6125 | 10.5803 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 47.7412 | 1.13 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.9707 | 15.446 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.2362 | 13.9855 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.8909 | 17.9997 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.1322 | 6.7753 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.5599 | 1.9933 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.9303 | 13.736 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.7092 | 17.5509 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 101.3795 | 19.3928 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 60.6462 | 8.7958 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 35.2604 | 3.7805 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.7 | 12.0347 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.0279 | 15.5012 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.2504 | 22.5137 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.7788 | 10.1615 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 35.8195 | 1.1452 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 75.6998 | 10.3524 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.0512 | 20.2457 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.3429 | 19.4268 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.5512 | 7.9709 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.7974 | 5.2596 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 84.0211 | 11.4381 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.1677 | 20.3315 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.636 | 18.4046 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.8211 | 7.318 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.225 | 6.7515 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 80.5948 | 11.0508 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.6088 | 20.8082 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.6728 | 17.2097 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.111 | 6.9048 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 39.4277 | 8.1459 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 81.5859 | 10.0881 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.6873 | 23.5247 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.519 | 17.6116 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.2377 | 7.5288 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.2719 | 7.2714 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 80.1482 | 12.8482 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.4804 | 20.6266 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.6367 | 10.8425 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.3699 | 3.4089 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.6425 | 8.1705 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 86.1471 | 12.8769 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.5251 | 18.4504 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.5995 | 12.4044 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.0508 | 5.3332 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 35.71 | 8.6363 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 76.6624 | 12.4812 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.2227 | 15.1317 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 6.3343 | 0.65497 | -5.6794 | 69.9863 | Normal | 397.4779 | 31.8765 | 429.3544
1 | ICE-OM | Exportación | 6.1983 | 14.5025 | 8.3042 | 69.5639 | Normal | -577.6747 | 2.9416 | -574.7331
2 | ICE-OM | Exportación | 6.1066 | 8.0637 | 1.957 | 69.0417 | Normal | -135.1166 | 4.0706 | -131.046
3 | ICE-OM | Exportación | 6.5831 | 8.5198 | 1.9367 | 68.7137 | Normal | -133.0759 | -1.0689 | -134.1448
4 | ICE-OM | Exportación | 5.5816 | 2.0975 | -3.4842 | 75.7154 | Normal | 263.8067 | -3.7386 | 260.0681
5 | ICE-OM | Exportación | 5.774 | 6.8389 | 1.0649 | 76.563 | Normal | -81.5341 | 2.0951 | -79.439
6 | ICE-OM | Exportación | 5.955 | 4.0277 | -1.9273 | 71.4207 | Normal | 137.6523 | -56.1826 | 81.4697
7 | ICE-OM | Exportación | 3.8736 | -1.994 | -5.8676 | 66.4334 | Normal | 389.8035 | 1.8007 | 391.6042
8 | ICE-OM | Exportación | 4.849 | 4.96 | 0.111 | 63.5429 | Normal | -7.0532 | 0.41305 | -6.6402
9 | ICE-OM | Exportación | 4.6664 | 4.113 | -0.55338 | 56.3939 | Normal | 31.2074 | -31.1199 | 0.087563
10 | ICE-OM | Exportación | 5.2252 | -2.1602 | -7.3854 | 56.5209 | Normal | 417.4316 | -11.0094 | 406.4222
11 | ICE-OM | Exportación | 5.3002 | 3.8661 | -1.4341 | 60.4744 | Normal | 86.7241 | -2.8232 | 83.9009
12 | ICE-OM | Exportación | 4.6418 | 12.4026 | 7.7609 | 57.6822 | Normal | -447.6634 | -554.878 | -1002.5414
13 | ICE-OM | Exportación | 3.8388 | 6.9439 | 3.1051 | 63.5122 | Normal | -197.2145 | -6.7604 | -203.9749
14 | ICE-OM | Exportación | 4.2248 | 7.5317 | 3.3069 | 68.4146 | Normal | -226.2378 | 9.0221 | -217.2157
15 | ICE-OM | Exportación | 5.2507 | 2.8237 | -2.427 | 69.6415 | Normal | 169.0197 | -21.853 | 147.1667
16 | ICE-OM | Exportación | 4.6519 | 6.0374 | 1.3855 | 73.9426 | Normal | -102.4454 | -12.478 | -114.9234
17 | ICE-OM | Exportación | 5.3955 | 9.4586 | 4.0632 | 74.2992 | Normal | -301.8898 | -11.7802 | -313.67
18 | ICE-OM | Exportación | 5.4569 | 8.9078 | 3.4509 | 152.7172 | Normal | -527.0119 | -47.4623 | -574.4742
19 | ICE-OM | Exportación | 5.5233 | 8.0285 | 2.5052 | 161.8329 | Normal | -405.4209 | -6.0129 | -411.4338
20 | ICE-OM | Exportación | 4.6102 | 6.0827 | 1.4725 | 157.6422 | Normal | -232.1352 | -22.4748 | -254.61
21 | ICE-OM | Exportación | 4.4891 | 7.8562 | 3.3672 | 160.3592 | Normal | -539.9563 | -16.7091 | -556.6654
22 | ICE-OM | Exportación | 4.3958 | 5.6918 | 1.296 | 89.3775 | Normal | -115.8328 | 7.8112 | -108.0215
23 | ICE-OM | Exportación | 4.9685 | 4.0551 | -0.91337 | 78.2153 | Normal | 71.4394 | -29.2046 | 42.2348
[7 empty] | TOTAL | -2065.6999 | -775.5249 | -2841.2248

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 12/04/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa