## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 13/04/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/04/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.8218 | 14.7592 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.5192 | 7.0881 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 47.7784 | 11.9411 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 69.4733 | 10.9191 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.5674 | 17.2391 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 111.9449 | 15.7841 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 68.2115 | 7.8094 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.8185 | 14.2731 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 60.8269 | 11.0099 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.6509 | 19.4318 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 114.1431 | 16.7751 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.5623 | 8.4973 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.5022 | 13.8199 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.6697 | 12.0497 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.8667 | 20.4599 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.0345 | 18.6471 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.4912 | 10.0039 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 55.2873 | 11.5198 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.9043 | 12.5222 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.6313 | 17.6695 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.1689 | 16.1126 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.5193 | 8.1341 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.8064 | 13.5588 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.231 | 11.6487 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.2233 | 19.8319 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.0627 | 7.6382 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.4436 | 2.01 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.1071 | 13.0849 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.5668 | 11.4004 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.0165 | 22.1305 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.3573 | 8.1148 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.5968 | 2.2319 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.8355 | 5.1353 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.3759 | 7.9833 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.8443 | 21.9818 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.0345 | 8.0085 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.902 | 1.8998 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.9852 | 4.2001 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.5245 | 8.0843 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 44.8097 | 16.8845 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.4534 | 10.6298 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.9669 | 2.9007 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.2138 | 12.2468 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.7015 | 10.6057 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.8018 | 16.4429 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.3441 | 13.4665 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.0859 | 4.9042 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 114.729 | 13.7985 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.9438 | 11.118 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 35.3664 | 15.3054 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.6343 | 26.9193 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.6411 | 2.0075 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.5409 | 12.2904 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.3128 | 8.5209 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 39.9764 | 17.1464 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.958 | 27.7563 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.3591 | 1.8216 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.8174 | 11.685 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.3168 | 7.208 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.6251 | 16.9675 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.0798 | 35.0411 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.9985 | 6.2421 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 93.2695 | 12.3697 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 66.0144 | 5.2637 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 39.7453 | 18.5247 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.7571 | 34.996 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.7058 | 12.835 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.4798 | 12.1081 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 65.0751 | 5.3575 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 42.9309 | 18.7869 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.4535 | 35.8482 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.8179 | 27.0569 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.4066 | 6.9818 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.1837 | 8.4919 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.3548 | 17.0654 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.2103 | 35.8071 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.7325 | 26.8457 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.4934 | 5.3415 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.5505 | 8.8568 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.4637 | 16.466 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.8798 | 35.7195 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.5384 | 27.075 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.3546 | 1.5273 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 69.0717 | 10.302 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.9951 | 16.6973 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.7063 | 39.8107 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.0906 | 29.8818 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.7516 | 1.4496 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 72.1217 | 11.4016 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.1252 | 17.335 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.8367 | 39.1131 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.061 | 29.6151 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 49.3951 | 4.5789 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 97.3943 | 11.4351 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.0653 | 15.4316 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.306 | 39.2567 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.8454 | 30.1114 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.0251 | 4.1259 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 102.3916 | 9.7954 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.962 | 15.4751 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.5211 | 35.5572 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.7989 | 27.735 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.1724 | 7.9561 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 97.4972 | 8.5832 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.5466 | 18.6672 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.9877 | 32.2505 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.5206 | 26.1283 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 48.0131 | 7.7257 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 97.6777 | 7.6424 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.4233 | 19.055 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.5454 | 30.9952 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.7801 | 25.5443 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.8848 | 10.4664 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 87.5041 | 8.9976 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.8934 | 19.7769 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.2331 | 32.3915 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.0704 | 27.139 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.1431 | 13.1128 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 70.3272 | 10.5843 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.3861 | 21.5796 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 6.0684 | 4.5219 | -1.5465 | 81.524 | Normal | 126.0774 | 30.2911 | 156.3685
1 | ICE-OM | Exportación | 5.6031 | 1.8601 | -3.7429 | 84.495 | Normal | 316.2601 | 23.9011 | 340.1612
2 | ICE-OM | Exportación | 5.5816 | 5.6667 | 0.085092 | 80.8852 | Normal | -6.8827 | 4.7125 | -2.1702
3 | ICE-OM | Exportación | 5.5928 | 1.7027 | -3.8901 | 79.103 | Normal | 307.7211 | 11.9941 | 319.7153
4 | ICE-OM | Exportación | 6.176 | 5.4276 | -0.7485 | 79.0439 | Normal | 59.164 | 19.8919 | 79.0559
5 | ICE-OM | Exportación | 6.0228 | 4.8159 | -1.207 | 79.2633 | Normal | 95.6677 | -77.0065 | 18.6612
6 | ICE-OM | Exportación | 5.6821 | 3.8984 | -1.7836 | 89.2406 | Normal | 159.1721 | 4.0022 | 163.1742
7 | ICE-OM | Exportación | 5.7197 | 2.6172 | -3.1026 | 77.4777 | Normal | 240.3818 | -150.2749 | 90.107
8 | ICE-OM | Exportación | 5.1419 | 5.7032 | 0.56133 | 74.6935 | Normal | -41.9279 | 3.7689 | -38.159
9 | ICE-OM | Exportación | 4.5411 | 4.3908 | -0.15032 | 72.96 | Normal | 10.9676 | 0.051239 | 11.0188
10 | ICE-OM | Exportación | 4.8684 | 5.4453 | 0.57682 | 80.5874 | Normal | -46.4848 | -1.3079 | -47.7926
11 | ICE-OM | Exportación | 4.7589 | 1.5577 | -3.2013 | 81.3128 | Normal | 260.303 | -108.2905 | 152.0125
12 | ICE-OM | Exportación | 4.284 | 6.0491 | 1.7651 | 84.1452 | Normal | -148.5256 | -4.8746 | -153.4002
13 | ICE-OM | Exportación | 3.6468 | 1.9771 | -1.6697 | 83.9672 | Normal | 140.2035 | -9.4975 | 130.7059
14 | ICE-OM | Exportación | 3.6862 | 5.3263 | 1.6402 | 112.574 | Normal | -184.6386 | -61.0865 | -245.7251
15 | ICE-OM | Exportación | 3.7369 | 6.4353 | 2.6985 | 118.6448 | Normal | -320.1596 | 47.4 | -272.7597
16 | ICE-OM | Exportación | 3.8578 | 5.9968 | 2.139 | 130.0683 | Normal | -278.2185 | 16.142 | -262.0765
17 | ICE-OM | Exportación | 4.3209 | 5.7983 | 1.4774 | 132.3745 | Normal | -195.568 | 17.7735 | -177.7945
18 | ICE-OM | Exportación | 4.1271 | 0.04314 | -4.084 | 168.977 | Normal | 690.0964 | -480.6131 | 209.4833
19 | ICE-OM | Exportación | 4.142 | 4.7728 | 0.63079 | 168.4501 | Normal | -106.2559 | -11.8227 | -118.0787
20 | ICE-OM | Exportación | 3.5001 | 0.10368 | -3.3964 | 167.7707 | Normal | 569.8201 | -365.3806 | 204.4395
21 | ICE-OM | Exportación | 3.3827 | 3.3942 | 0.011531 | 168.1901 | Normal | -1.9394 | -0.32159 | -2.261
22 | ICE-OM | Exportación | 4.0237 | 4.0433 | 0.019634 | 130.261 | Normal | -2.5576 | 0.012234 | -2.5454
23 | ICE-OM | Exportación | 3.8387 | 2.4471 | -1.3916 | 108.0196 | Normal | 150.3253 | 8.9615 | 159.2868
[7 empty] | TOTAL | 1793.0014 | -1081.5742 | 711.4272

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/04/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa