## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 14/04/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/04/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.0868 | 31.8491 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.7452 | 26.7596 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.9661 | 14.4406 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.4942 | 8.9747 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.1207 | 23.734 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.1301 | 31.1209 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.4418 | 26.1597 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.6813 | 13.4518 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 69.5319 | 8.8182 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.9496 | 22.8855 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.2819 | 23.2504 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.9715 | 17.2228 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.303 | 15.4708 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 61.1793 | 10.4604 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.5635 | 23.3047 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.5955 | 13.661 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.3457 | 6.2523 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.8983 | 14.1314 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.7969 | 11.1142 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.0824 | 21.0497 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.7551 | 13.376 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.6968 | 6.3967 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.5205 | 12.5915 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.1398 | 13.5343 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.4141 | 18.338 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.9135 | 10.0126 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.0153 | 3.1855 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.1759 | 12.577 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.3173 | 16.7388 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.0507 | 21.3115 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.7006 | 8.5413 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.8332 | 2.0009 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.9143 | 14.1512 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.2064 | 17.7337 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.7511 | 18.4691 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.0943 | 9.7051 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.9253 | 2.8706 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 131.655 | 12.8093 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.8485 | 15.2288 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.5062 | 16.0188 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.7734 | 11.103 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.9589 | 3.0426 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 133.0281 | 15.3694 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.6508 | 12.2847 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.4569 | 16.7617 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.5758 | 11.5167 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.469 | 2.8465 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 118.9869 | 17.3087 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.5194 | 10.8415 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.7378 | 17.8744 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.0827 | 25.1992 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.9651 | 2.9217 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 129.8614 | 24.8533 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.7369 | 12.5012 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.222 | 16.6484 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.4675 | 26.0373 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.6833 | 1.9827 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 129.0828 | 23.6425 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.7928 | 13.0033 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.8439 | 15.1355 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.1125 | 33.2155 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.8889 | 5.5513 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.7274 | 18.8372 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.8108 | 11.2874 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 46.5264 | 15.3919 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.8315 | 28.2857 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.9226 | 9.574 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.7226 | 14.4205 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.9822 | 11.1471 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.736 | 14.4126 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.5763 | 28.5252 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.1753 | 22.5329 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.1794 | 8.2961 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.7648 | 11.6485 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.7263 | 14.1782 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.1246 | 33.3768 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.3524 | 25.8932 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.2819 | 4.6862 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.7245 | 11.8073 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.281 | 12.9875 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.9789 | 30.471 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.5307 | 24.0216 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.9641 | 2.2923 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.514 | 13.4562 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.6117 | 16.6676 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.0386 | 36.1471 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.7305 | 28.4507 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.557 | 4.3981 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.6878 | 16.2029 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.3397 | 20.435 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.9356 | 32.7216 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.0593 | 26.252 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.2654 | 4.1502 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 76.7154 | 13.6425 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.1176 | 19.7709 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.9909 | 33.9331 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.7882 | 26.9032 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 45.4414 | 4.6457 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 79.6005 | 13.4454 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.9647 | 19.8484 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.3272 | 31.1616 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.588 | 22.6523 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 37.3093 | 5.225 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 83.6742 | 12.4078 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.7701 | 20.28 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.4305 | 27.7781 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.8059 | 6.0699 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.9928 | 7.3857 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 69.7987 | 12.7176 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.5252 | 22.0325 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.4547 | 14.7233 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.6373 | 5.9341 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.0338 | 5.3194 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 68.2742 | 14.3002 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.0579 | 19.3555 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.8583 | 12.9912 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.3361 | 5.1182 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.2593 | 7.5595 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.2903 | 17.0132 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.3565 | 18.9857 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 5.8601 | 5.2509 | -0.60924 | 85.2311 | Normal | 51.9266 | 3.0264 | 54.9529
1 | ICE-OM | Exportación | 5.5632 | 0.40906 | -5.1542 | 78.7982 | Normal | 406.1396 | -312.3003 | 93.8393
2 | ICE-OM | Exportación | 5.2745 | 3.2077 | -2.0668 | 75.9305 | Normal | 156.9313 | 10.7844 | 167.7157
3 | ICE-OM | Exportación | 5.3673 | 4.1635 | -1.2038 | 76.1208 | Normal | 91.6314 | 17.4424 | 109.0738
4 | ICE-OM | Exportación | 5.1317 | 3.3776 | -1.754 | 76.0074 | Normal | 133.3201 | 4.6787 | 137.9988
5 | ICE-OM | Exportación | 3.9437 | 3.3848 | -0.55891 | 84.5762 | Normal | 47.2703 | 3.5751 | 50.8455
6 | ICE-OM | Exportación | 3.7103 | 3.6621 | -0.048213 | 87.0803 | Normal | 4.1984 | -0.046423 | 4.152
7 | ICE-OM | Exportación | 4.2484 | -0.99017 | -5.2386 | 72.8674 | Normal | 381.7219 | 22.1795 | 403.9013
8 | ICE-OM | Exportación | 3.8232 | 1.5965 | -2.2267 | 72.683 | Normal | 161.841 | -1.8152 | 160.0257
9 | ICE-OM | Exportación | 4.0489 | 4.8008 | 0.75192 | 63.5436 | Normal | -47.7797 | 2.0612 | -45.7185
10 | ICE-OM | Exportación | 4.55 | 0.22754 | -4.3225 | 77.3649 | Normal | 334.4071 | 15.7663 | 350.1734
11 | ICE-OM | Exportación | 4.0338 | 6.4313 | 2.3975 | 82.9906 | Normal | -198.9711 | -61.4549 | -260.4259
12 | ICE-OM | Exportación | 3.4067 | 2.9369 | -0.46985 | 84.2576 | Normal | 39.5885 | -4.7916 | 34.7969
13 | ICE-OM | Exportación | 2.5999 | 2.3133 | -0.28655 | 82.3438 | Normal | 23.5954 | -1.0063 | 22.5891
14 | ICE-OM | Exportación | 2.7907 | 3.081 | 0.29023 | 107.9802 | Normal | -31.3395 | -2.6491 | -33.9886
15 | ICE-OM | Exportación | 2.8629 | 5.1896 | 2.3267 | 117.3666 | Normal | -273.0749 | -7.6576 | -280.7325
16 | ICE-OM | Exportación | 3.0537 | 5.4198 | 2.3661 | 130.3532 | Normal | -308.4233 | -25.2831 | -333.7064
17 | ICE-OM | Exportación | 3.6606 | 1.1847 | -2.4759 | 139.3305 | Normal | 344.9687 | -164.0171 | 180.9516
18 | ICE-OM | Exportación | 3.493 | 0.8965 | -2.5965 | 161.5692 | Normal | 419.5158 | -396.1011 | 23.4147
19 | ICE-OM | Exportación | 3.6642 | 3.7725 | 0.10829 | 161.1166 | Normal | -17.4478 | -2.0491 | -19.4969
20 | ICE-OM | Exportación | 3.0309 | 3.1616 | 0.13071 | 160.1149 | Normal | -20.9285 | -1.354 | -22.2825
21 | ICE-OM | Exportación | 3.3597 | 2.9199 | -0.43985 | 159.9697 | Normal | 70.3629 | -12.3767 | 57.9862
22 | ICE-OM | Exportación | 5.2556 | 5.7261 | 0.47045 | 129.6341 | Normal | -60.987 | -65.2835 | -126.2704
23 | ICE-OM | Exportación | 4.7127 | 7.2882 | 2.5756 | 108.1085 | Normal | -278.4423 | -117.7689 | -396.2112
[7 empty] | TOTAL | 1430.0248 | -1096.4407 | 333.5841

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 14/04/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa