## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 20/04/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/04/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 77.616 | 18.5255 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.0559 | 9.5037 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.928 | 13.8185 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.6224 | 21.3031 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.9703 | 19.657 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.7158 | 18.4459 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 37.4508 | 9.3694 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.8607 | 14.6309 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.466 | 20.2335 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.5333 | 20.3934 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 77.7404 | 16.4977 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 37.4945 | 8.4345 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.7027 | 14.7843 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.7556 | 20.346 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.416 | 21.3473 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.9198 | 17.287 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 36.6163 | 9.4168 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.3374 | 13.0364 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.7015 | 16.4101 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 93.6879 | 27.2736 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 41.8571 | 14.5881 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.298 | 7.7684 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.7355 | 11.7459 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.4022 | 17.7019 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 94.0762 | 26.0576 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 50.1208 | 12.8543 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 17.9234 | 6.487 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.7109 | 11.0022 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.5821 | 17.4592 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.4017 | 27.7342 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 58.7983 | 12.1169 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 24.608 | 6.3654 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 94.3591 | 10.0661 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 4.912 | 16.9638 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.3761 | 28.4447 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 49.452 | 9.2155 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 21.6505 | 4.8872 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 112.2608 | 11.5334 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.6394 | 18.9226 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 91.1245 | 27.5727 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 40.907 | 7.2616 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 18.2947 | 3.544 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 127.7023 | 17.9965 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.4995 | 23.0429 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.1426 | 25.5673 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 44.0776 | 7.9342 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 21.636 | 20 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 135.2596 | 26.2589 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.0974 | 25.8756 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 54.8712 | 24.6331 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 55.5122 | 9.5875 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 28.7847 | 24.3939 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 132.5396 | 30.5107 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.2996 | 28.1846 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.1855 | 24.6092 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 57.2687 | 13.5619 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.6387 | 22.779 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 138.008 | 30.5895 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.8036 | 29.1237 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 46.9238 | 17.0243 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 65.7569 | 29.8156 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 41.4199 | 26.806 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 134.6519 | 30.0233 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.7106 | 28.0071 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.8618 | 14.6389 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 71.4126 | 26.8628 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 48.3863 | 24.7106 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 123.9925 | 28.4262 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.335 | 27.398 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.7454 | 11.9184 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 79.9592 | 28.5795 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 55.7934 | 25.1718 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.7255 | 19.3 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.3797 | 24.9665 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.8327 | 10.703 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 85.6484 | 32.3824 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 58.3892 | 27.1735 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.8837 | 7.7006 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.2278 | 21.7525 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.4801 | 12.0471 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 89.7237 | 34.4488 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 59.5901 | 13.7439 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 47.3518 | 3.5698 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 74.7082 | 13.5537 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.3066 | 11.9593 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.3901 | 34.7789 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 56.5344 | 8.2962 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 31.7475 | 4.2865 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 94.4372 | 9.3297 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.4596 | 12.4345 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.6631 | 36.249 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.4783 | 7.7584 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 45.6847 | 5.7636 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 78.2198 | 13.0843 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.8843 | 15.0069 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.0291 | 34.876 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.2891 | 6.6774 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.1665 | 7.4929 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 75.352 | 13.8534 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.574 | 14.3848 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.8191 | 31.4339 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.7824 | 4.8119 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.5279 | 9.2211 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 71.2192 | 14.5259 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.3704 | 14.3342 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.5294 | 15.9915 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.8989 | 5.0686 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.0699 | 11.1717 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.6016 | 16.4649 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.3789 | 15.3317 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 88.7583 | 13.0917 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 55.4569 | 6.4744 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.4442 | 10.5735 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.0781 | 18.5757 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.1717 | 12.6657 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 86.089 | 14.3382 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 54.8999 | 7.6104 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.7993 | 10.9649 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.7353 | 18.9731 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 89.5517 | 12.6558 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 84.1643 | 82.8488 | -1.3154 | 147.4095 | Normal | -193.9075 | 50.8173 | -143.0903
1 | ICE-OM | Importación | 84.2389 | 85.6934 | 1.4546 | 143.7483 | Normal | 209.0902 | 15.539 | 224.6292
2 | ICE-OM | Importación | 83.9438 | 84.6392 | 0.6954 | 133.1589 | Normal | 92.5989 | 2.3782 | 94.9771
3 | ICE-OM | Importación | 83.8273 | 88.1907 | 4.3634 | 114.3958 | Normal | 499.1561 | 13.764 | 512.9201
4 | ICE-OM | Importación | 144.8414 | 146.0588 | 1.2175 | 134.7855 | Normal | 164.0981 | 5.4698 | 169.5679
5 | ICE-OM | Importación | 132.9157 | 131.6505 | -1.2652 | 150.9575 | Normal | -190.9938 | -81.674 | -272.6677
6 | ICE-OM | Importación | 115.5172 | 114.2409 | -1.2763 | 142.3185 | Normal | -181.6417 | 58.8784 | -122.7634
7 | ICE-OM | Importación | 125.2585 | 127.6433 | 2.3849 | 141.1595 | Normal | 336.6489 | -295.276 | 41.3728
8 | ICE-OM | Importación | 137.279 | 139.1437 | 1.8647 | 151.7978 | Normal | 283.0567 | 41.329 | 324.3856
9 | ICE-OM | Importación | 132.1496 | 134.5146 | 2.365 | 152.4736 | Normal | 360.6071 | -301.8701 | 58.737
10 | ICE-OM | Importación | 114.2277 | 117.7278 | 3.5001 | 152.8041 | Normal | 534.822 | -393.0033 | 141.8188
11 | ICE-OM | Importación | 111.473 | 109.828 | -1.645 | 153.0134 | Normal | -251.7089 | 50.7107 | -200.9982
12 | ICE-OM | Importación | 97.8316 | 94.0475 | -3.7841 | 153.4049 | Normal | -580.4969 | 12.5842 | -567.9128
13 | ICE-OM | Importación | 81.0689 | 80.274 | -0.79494 | 153.3069 | Normal | -121.8691 | -113.4794 | -235.3485
14 | ICE-OM | Importación | 70.5209 | 66.1852 | -4.3356 | 153.4517 | Normal | -665.311 | -18.9605 | -684.2715
15 | ICE-OM | Importación | 55.4029 | 55.5539 | 0.15098 | 159.9676 | Normal | 24.152 | 2.1188 | 26.2708
16 | ICE-OM | Importación | 50.5391 | 50.0527 | -0.48642 | 180.2484 | Normal | -87.6768 | 10.5905 | -77.0863
17 | ICE-OM | Importación | 48.8015 | 48.7199 | -0.081622 | 182.2198 | Normal | -14.8731 | 2.5132 | -12.3599
18 | ICE-OM | Exportación | 5.5622 | 6.3524 | 0.79019 | 291.6259 | Normal | -230.4391 | -62.7656 | -293.2047
19 | ICE-OM | Exportación | 6.7219 | 10.2257 | 3.5037 | 292.6181 | Normal | -1025.2499 | -92.7348 | -1117.9847
20 | ICE-OM | Exportación | 5.3824 | 4.484 | -0.8985 | 291.0175 | Normal | 261.479 | -59.2604 | 202.2186
21 | ICE-OM | Exportación | 4.8823 | 4.378 | -0.50424 | 290.4961 | Normal | 146.481 | -30.4691 | 116.0119
22 | ICE-OM | Importación | 59.1468 | 56.4787 | -2.6681 | 151.1088 | Normal | -403.1668 | 93.2998 | -309.867
23 | ICE-OM | Importación | 63.717 | 61.0974 | -2.6196 | 151.3774 | Normal | -396.552 | 71.984 | -324.568
[7 empty] | TOTAL | -1431.6967 | -1017.5165 | -2449.2132

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 20/04/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa