## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 25/04/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/04/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 68.818 | 9.166 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 46.0079 | 6.4049 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.4629 | 11.1077 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 63.9459 | 14.3079 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.9366 | 25.0406 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 65.1167 | 8.9267 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 42.9113 | 6.4881 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.8238 | 10.9784 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 63.415 | 13.6816 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.8336 | 25.671 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 65.3192 | 8.3256 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 42.6772 | 6.1624 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.6792 | 10.8245 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 64.8413 | 13.6796 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.5716 | 25.0296 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 66.4517 | 9.4484 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 43.2514 | 7.0973 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.356 | 10.7108 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 66.1333 | 13.5373 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.7079 | 24.4452 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 60.9819 | 9.2954 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.1977 | 7.1556 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.0194 | 11.2098 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 63.9045 | 15.0469 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.7725 | 23.3967 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.3558 | 12.4611 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.4298 | 7.2994 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.6874 | 9.3791 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 63.7269 | 14.2692 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.568 | 22.4752 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 112.2378 | 12.2022 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.2676 | 7.3106 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.6518 | 6.5922 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.3642 | 15.4939 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.22 | 20.2833 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 33.962 | 3.0113 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 19.157 | 2.612 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.0614 | 9.5182 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.9826 | 17.9612 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.1093 | 19.9003 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 34.5446 | 1.7691 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 21.4896 | 1.179 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.02 | 13.4309 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.1271 | 19.1492 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.8612 | 20.4619 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 61.6624 | 1.6307 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 42.0251 | 0.5189 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 127.4402 | 22.2367 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.5412 | 21.6385 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 50.8846 | 20.7084 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 60.0687 | 7.1113 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 37.6803 | 3.666 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 144.2101 | 27.5277 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.8892 | 23.6289 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 42.3031 | 20.027 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 60.9942 | 9.1492 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 38.8045 | 4.5864 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 115.2378 | 12.4372 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.3456 | 18.79 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.4673 | 19.6803 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 58.4853 | 11.6868 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 38.8754 | 6.5928 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 114.0308 | 11.5649 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.3493 | 17.5712 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 47.8463 | 19.1671 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 56.7791 | 10.3558 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 40.581 | 5.9874 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 123.6311 | 16.0969 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.5272 | 19.1157 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 46.9526 | 16.2679 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 59.4352 | 9.0438 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 44.914 | 4.8692 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 116.8855 | 15.8412 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.2803 | 17.7579 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 49.5447 | 17.8832 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 61.7222 | 10.3061 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 46.9443 | 6.0638 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.0188 | 13.1818 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.4701 | 15.5064 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.2248 | 19.2287 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 87.153 | 14.0839 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.2937 | 7.3963 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.9375 | 7.9008 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.7575 | 13.9678 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.5774 | 18.7834 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 93.8899 | 16.4828 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 68.7679 | 8.9037 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.2156 | 7.074 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 67.6669 | 13.2876 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.7854 | 20.1487 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 115.5777 | 14.6543 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.3454 | 6.7256 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.5186 | 12.3557 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.9263 | 15.8186 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.8832 | 20.9023 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.2578 | 15.3079 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.8509 | 7.0473 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.8659 | 13.9482 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.9736 | 17.2174 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.7366 | 20.1986 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.0653 | 13.5998 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.6117 | 6.7799 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.1053 | 14.6194 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.4801 | 16.9777 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.8891 | 20.281 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.103 | 13.4219 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.2491 | 7.1684 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.8287 | 13.1207 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 60.7304 | 15.68 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.04 | 20.8483 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 80.3139 | 11.1386 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 56.5153 | 6.9226 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.7261 | 14.3328 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.879 | 15.784 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.6127 | 21.3849 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 71.6868 | 9.6887 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 49.3431 | 6.3525 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.7426 | 14.8613 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.7136 | 15.5278 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.6194 | 22.3184 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 87.847 | 84.5194 | -3.3276 | 162.0449 | Normal | -539.2129 | 134.7204 | -404.4925
1 | ICE-OM | Importación | 95.643 | 94.0443 | -1.5987 | 162.0081 | Normal | -258.999 | 10.9423 | -248.0567
2 | ICE-OM | Importación | 95.9617 | 95.0958 | -0.86598 | 161.9616 | Normal | -140.2554 | -5.9606 | -146.2161
3 | ICE-OM | Importación | 96.3492 | 93.4941 | -2.8551 | 162.7469 | Normal | -464.6636 | -4.8447 | -469.5082
4 | ICE-OM | Importación | 103.7604 | 101.5168 | -2.2436 | 162.98 | Normal | -365.6552 | 25.598 | -340.0572
5 | ICE-OM | Importación | 0.54306 | 0.19669 | -0.34637 | 166.564 | Normal | -57.6921 | -68.666 | -126.3581
6 | ICE-OM | Importación | 11.6726 | 12.7306 | 1.058 | 166.5959 | Normal | 176.2601 | -6.5714 | 169.6887
7 | ICE-OM | Importación | 150.1551 | 148.0342 | -2.1208 | 197.4642 | Normal | -418.7833 | 78.5402 | -340.2431
8 | ICE-OM | Importación | 149.5716 | 145.974 | -3.5975 | 197.4842 | Normal | -710.4568 | -397.1482 | -1107.605
9 | ICE-OM | Importación | 103.3976 | 99.1786 | -4.219 | 198.9988 | Normal | -839.571 | -46.2553 | -885.8263
10 | ICE-OM | Importación | 101.349 | 99.6533 | -1.6957 | 200.0821 | Normal | -339.2758 | 58.3975 | -280.8783
11 | ICE-OM | Importación | 100.0194 | 99.252 | -0.76736 | 200.29 | Normal | -153.6942 | 12.4352 | -141.259
12 | ICE-OM | Importación | 101.2515 | 101.8659 | 0.61438 | 200.0495 | Normal | 122.9061 | -84.1616 | 38.7445
13 | ICE-OM | Importación | 105.1997 | 102.7508 | -2.4489 | 199.3359 | Normal | -488.1496 | 35.0384 | -453.1113
14 | ICE-OM | Importación | 95.9282 | 96.3613 | 0.43306 | 199.6277 | Normal | 86.4511 | 2.2308 | 88.6819
15 | ICE-OM | Importación | 95.8786 | 94.0472 | -1.8314 | 200.6701 | Normal | -367.5038 | -9.7212 | -377.225
16 | ICE-OM | Importación | 49.4975 | 48.8257 | -0.67177 | 202.6215 | Normal | -136.1155 | -11.7277 | -147.8431
17 | ICE-OM | Importación | 38.6765 | 37.0101 | -1.6664 | 202.509 | Normal | -337.4588 | 71.7488 | -265.71
18 | ICE-OM | Importación | 8.9936 | 3.4049 | -5.5888 | 202.7849 | Normal | -1133.3196 | -118.6694 | -1251.989
19 | ICE-OM | Importación | 8.0081 | -1.5326 | -9.5407 | 202.7347 | Normal | -1934.2253 | -72.7139 | -2006.9391
20 | ICE-OM | Importación | 9.3956 | 5.7975 | -3.5981 | 201.9798 | Normal | -726.7508 | 7.2973 | -719.4535
21 | ICE-OM | Importación | 7.5508 | 7.2471 | -0.3037 | 201.8903 | Normal | -61.3146 | -2.7543 | -64.0689
22 | ICE-OM | Importación | 75.365 | 70.3886 | -4.9765 | 162.2348 | Normal | -807.3535 | -787.4147 | -1594.7682
23 | ICE-OM | Importación | 81.4135 | 80.0458 | -1.3676 | 162.2068 | Normal | -221.8417 | 3.0839 | -218.7578
[7 empty] | TOTAL | -10116.6753 | -1176.5761 | -11293.2514

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/04/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa