## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 26/04/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/04/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 79.228 | 8.1421 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 54.3351 | 5.3111 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.7319 | 14.5488 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 61.8886 | 15.7808 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.2952 | 20.9814 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 77.7374 | 6.9187 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 52.6576 | 4.4153 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.3773 | 13.5292 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 66.9625 | 16.0291 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.1994 | 19.5159 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 82.2598 | 7.165 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 55.6073 | 4.328 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.8087 | 15.1421 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 69.8624 | 15.4716 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.515 | 19.6568 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 84.218 | 7.6193 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 56.504 | 4.6651 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.9074 | 14.9885 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 71.7621 | 15.9584 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.9899 | 19.0152 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 83.7678 | 9.6245 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 56.0774 | 6.4891 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.2342 | 13.941 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 69.4832 | 17.3258 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.1162 | 17.7831 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 85.5776 | 10.8682 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 56.9989 | 7.3707 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.4299 | 7.7682 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 64.08 | 16.087 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.6504 | 17.5143 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 66.4129 | 10.0468 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 42.7102 | 7.4012 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.5036 | 0.87864 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.7709 | 15.5904 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.4201 | 16.4501 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 46.5281 | 9.9423 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 28.4111 | 6.7802 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.5851 | 4.1338 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.8357 | 18.5885 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.1384 | 15.8906 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 58.505 | 8.8034 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.0203 | 4.933 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.1929 | 9.1527 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.8299 | 20.5879 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.3532 | 18.0058 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 51.8538 | 5.1206 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 34.5566 | 2.0562 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 115.7687 | 19.4507 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.9602 | 23.2837 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.7554 | 19.1002 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 61.2413 | 8.5338 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 38.3702 | 3.5564 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 122.5965 | 26.2866 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.5007 | 23.7083 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.3268 | 21.2966 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 72.3758 | 10.045 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 46.1454 | 4.419 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.862 | 25.8682 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.1284 | 22.9204 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.8514 | 21.6113 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 78.5053 | 7.7184 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 53.0518 | 3.2633 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.9805 | 30.0073 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.6796 | 23.1807 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 46.2543 | 22.3976 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 80.6771 | 7.1006 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 57.7852 | 2.958 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 110.1167 | 25.0728 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.6884 | 19.0797 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 47.715 | 22.7003 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 84.4055 | 8.8447 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 60.3238 | 4.0282 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.7983 | 17.9549 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.5092 | 16.1917 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.9494 | 24.1004 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 78.5461 | 11.2273 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 56.8188 | 5.881 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.0557 | 11.636 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.2275 | 13.9687 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.1276 | 24.4893 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.0943 | 13.1794 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 55.4592 | 7.0942 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.696 | 11.401 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 66.2198 | 14.0923 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.2658 | 22.7299 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 93.9763 | 7.8478 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.4178 | 2.6467 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.3529 | 11.2408 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 68.424 | 13.7332 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.6029 | 22.6013 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.8455 | 12.1692 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.1038 | 4.5179 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 88.6561 | 16.0855 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 61.178 | 15.6266 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.1369 | 21.8426 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.2883 | 12.5158 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.8067 | 4.8367 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.563 | 17.5184 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.7302 | 15.9578 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 50.723 | 21.6701 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.1092 | 9.8152 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 88.4142 | 3.4542 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.9589 | 19.4406 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.7949 | 14.7164 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 50.0141 | 22.8163 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.0067 | 9.3963 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.1117 | 3.5719 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 93.9324 | 19.6661 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.9156 | 16.44 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.5482 | 23.2462 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.0509 | 8.7465 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.251 | 3.2747 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 91.672 | 20.07 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.6563 | 16.5079 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.4068 | 22.6855 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 73.1024 | 7.65 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 50.6477 | 4.3134 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 89.0757 | 19.9801 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.7309 | 17.3486 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 54.2422 | 22.3141 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 72.2039 | 67.3526 | -4.8513 | 160.6667 | Normal | -779.4389 | 82.0003 | -697.4386
1 | ICE-OM | Importación | 73.175 | 70.1442 | -3.0309 | 160.6962 | Normal | -487.0489 | 92.9867 | -394.0622
2 | ICE-OM | Importación | 64.7751 | 62.3189 | -2.4562 | 161.8266 | Normal | -397.4801 | 97.923 | -299.5571
3 | ICE-OM | Importación | 62.9624 | 59.9374 | -3.025 | 161.8525 | Normal | -489.6085 | 75.3552 | -414.2534
4 | ICE-OM | Importación | 62.9681 | 60.9884 | -1.9797 | 161.8579 | Normal | -320.4336 | 70.8134 | -249.6202
5 | ICE-OM | Importación | 59.1941 | 57.5836 | -1.6105 | 201.697 | Normal | -324.8307 | -200.4404 | -525.2711
6 | ICE-OM | Importación | 92.0435 | 91.5716 | -0.47194 | 200.8727 | Normal | -94.7994 | 5.0843 | -89.7151
7 | ICE-OM | Importación | 119.8914 | 121.6201 | 1.7286 | 198.0032 | Normal | 342.2776 | 31.8259 | 374.1035
8 | ICE-OM | Importación | 101.3253 | 103.8508 | 2.5255 | 200.3551 | Normal | 505.9887 | -265.8189 | 240.1698
9 | ICE-OM | Importación | 112.3084 | 110.0739 | -2.2345 | 206.0894 | Normal | -460.5041 | -1.1143 | -461.6184
10 | ICE-OM | Importación | 102.4104 | 98.8124 | -3.598 | 205.8327 | Normal | -740.5772 | 44.364 | -696.2131
11 | ICE-OM | Importación | 80.9383 | 81.3206 | 0.38233 | 208.1101 | Normal | 79.5672 | -105.1873 | -25.62
12 | ICE-OM | Importación | 68.5135 | 66.3573 | -2.1562 | 208.2484 | Normal | -449.0262 | 114.5602 | -334.466
13 | ICE-OM | Importación | 64.4425 | 63.0578 | -1.3847 | 208.4542 | Normal | -288.6383 | -175.5572 | -464.1955
14 | ICE-OM | Importación | 60.5644 | 55.5277 | -5.0367 | 208.6237 | Normal | -1050.7817 | -52.2348 | -1103.0165
15 | ICE-OM | Importación | 69.5357 | 67.0458 | -2.4899 | 207.7617 | Normal | -517.3139 | -22.8255 | -540.1395
16 | ICE-OM | Importación | 69.6124 | 69.6281 | 0.015732 | 207.6654 | Normal | 3.2671 | 0.1543 | 3.4214
17 | ICE-OM | Importación | 42.2511 | 39.9858 | -2.2653 | 208.6587 | Normal | -472.6745 | 51.4939 | -421.1806
18 | ICE-OM | Exportación | 0.97691 | 4.9782 | 4.0013 | 209.4987 | Normal | -838.2692 | -799.1099 | -1637.3791
19 | ICE-OM | Exportación | 0.84679 | 5.0787 | 4.2319 | 209.5044 | Normal | -886.5958 | -5.272 | -891.8677
20 | ICE-OM | Exportación | 0.93775 | 5.7554 | 4.8177 | 210.0603 | Normal | -1012.0003 | -1009.9094 | -2021.9097
21 | ICE-OM | Exportación | 1.1412 | 4.7222 | 3.581 | 210.225 | Normal | -752.8137 | -662.3252 | -1415.1389
22 | ICE-OM | Exportación | 1.66 | 1.5668 | -0.093237 | 173.6938 | Normal | 16.1947 | 0.53184 | 16.7265
23 | ICE-OM | Importación | 82.5591 | 76.2986 | -6.2605 | 162.4417 | Normal | -1016.9646 | 183.787 | -833.1776
[7 empty] | TOTAL | -10432.5042 | -2448.9149 | -12881.4191

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 26/04/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa