## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 27/04/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/04/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.1759 | 11.386 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.0896 | 5.8773 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.2412 | 17.2823 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.0222 | 18.7468 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.3392 | 18.0631 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 115.2805 | 12.1771 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.6141 | 6.3841 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 102.5448 | 19.339 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.8636 | 17.8644 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.3368 | 18.9946 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 114.3715 | 12.4544 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.4748 | 6.6878 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.753 | 19.4689 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.7683 | 17.5179 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.2475 | 19.1432 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.3032 | 12.0208 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.5911 | 6.4793 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.7215 | 16.7697 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.5884 | 16.4311 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.9998 | 19.5814 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.1191 | 9.0979 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.0259 | 4.3476 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.6133 | 15.2861 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.1011 | 17.9014 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.1238 | 19.013 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.1887 | 6.1165 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.359 | 2.4234 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.4134 | 7.6158 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.8573 | 15.9311 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.8937 | 20.0439 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.8116 | 7.5354 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.9097 | 3.0289 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.1442 | 4.9233 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.4553 | 14.6819 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.8618 | 21.4012 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 111.3738 | 11.4131 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 72.8604 | 5.4809 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.7922 | 3.4915 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.852 | 16.1227 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.0182 | 20.8113 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 102.5368 | 11.8493 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.8084 | 5.4111 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.3064 | 14.9857 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.4073 | 21.3319 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.5709 | 25.1732 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 99.6236 | 13.3344 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 67.2185 | 6.4939 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 114.7146 | 18.4262 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.1765 | 22.5264 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.8942 | 23.0611 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 102.7889 | 15.6717 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 68.2437 | 7.3536 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 132.9204 | 26.3194 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.3127 | 24.4563 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.5021 | 22.6478 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 99.4964 | 15.2134 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.6058 | 7.1026 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 138.744 | 31.6967 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.0949 | 26.4373 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 43.5959 | 21.8784 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 99.8607 | 17.9271 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.6157 | 9.1505 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 120.3524 | 25.0588 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.7582 | 22.8333 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 54.2191 | 21.5445 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 106.393 | 14.6746 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.035 | 6.5813 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 122.3412 | 30.7184 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.3446 | 23.8769 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.4168 | 22.4525 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.8653 | 13.485 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.9832 | 6.081 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 89.3285 | 14.005 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.8131 | 20.5184 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.7717 | 18.1236 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 101.4875 | 14.9622 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.8098 | 6.473 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.3917 | 4.6662 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.5 | 20.0392 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.6804 | 16.8197 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 97.0931 | 15.4037 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 67.7273 | 6.8882 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.7895 | 6.9556 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.1163 | 19.1701 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.613 | 16.3285 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 115.6881 | 21.7019 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.308 | 10.5404 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.075 | 5.1306 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 76.0927 | 16.1092 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.8672 | 15.7917 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.0152 | 21.9832 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.1116 | 10.7922 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.7794 | 9.5828 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 74.8572 | 17.0109 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.0995 | 15.8321 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 115.1442 | 22.1215 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.7068 | 11.2179 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.7254 | 10.2926 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 71.6373 | 16.8565 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.1937 | 15.83 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 112.5217 | 18.5994 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.7349 | 9.7653 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.5643 | 11.2791 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 69.7173 | 16.9671 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.2227 | 16.8271 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 115.9406 | 16.17 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.9095 | 8.1411 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.8445 | 10.9392 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 69.0946 | 15.8818 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.5561 | 17.4301 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 109.0021 | 11.5587 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.2824 | 5.2906 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.0611 | 11.3091 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 72.2123 | 15.4423 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.8265 | 18.0091 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 114.2452 | 12.1209 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.6213 | 6.0899 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.3658 | 10.7817 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 75.1649 | 15.9759 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.5407 | 17.2939 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 7.8174 | 7.3371 | -0.48024 | 174.0362 | Normal | -83.5785 | 2.884 | -80.6946
1 | ICE-OM | Importación | 8.2436 | 4.8506 | -3.393 | 173.6293 | Normal | -589.1182 | 24.8641 | -564.2541
2 | ICE-OM | Importación | 7.6638 | 5.9226 | -1.7413 | 173.812 | Normal | -302.6505 | -206.9682 | -509.6187
3 | ICE-OM | Importación | 7.599 | 5.4153 | -2.1836 | 173.2965 | Normal | -378.4136 | -163.4087 | -541.8222
4 | ICE-OM | Exportación | 1.964 | 3.3067 | 1.3427 | 193.2028 | Normal | -259.4209 | 61.8325 | -197.5884
5 | ICE-OM | Importación | 11.98 | 8.6166 | -3.3633 | 195.6836 | Normal | -658.1448 | -27.0721 | -685.2169
6 | ICE-OM | Importación | 12.3413 | 9.74 | -2.6013 | 196.7186 | Normal | -511.7229 | -42.9158 | -554.6387
7 | ICE-OM | Importación | 11.8988 | 15.4283 | 3.5295 | 195.4867 | Normal | 689.9707 | 57.9863 | 747.957
8 | ICE-OM | Importación | 39.8978 | 33.9395 | -5.9582 | 200.0348 | Normal | -1191.8559 | -312.7635 | -1504.6194
9 | ICE-OM | Importación | 39.748 | 36.9431 | -2.8049 | 199.8601 | Normal | -560.5946 | -89.4086 | -650.0032
10 | ICE-OM | Importación | 38.6566 | 35.7025 | -2.9541 | 199.7454 | Normal | -590.058 | -81.9036 | -671.9615
11 | ICE-OM | Importación | 38.8232 | 36.3326 | -2.4906 | 199.8554 | Normal | -497.7554 | 11.2314 | -486.524
12 | ICE-OM | Importación | 39.293 | 37.8534 | -1.4396 | 199.4405 | Normal | -287.1199 | -46.7921 | -333.912
13 | ICE-OM | Importación | 40.3387 | 21.6745 | -18.6642 | 199.2977 | Normal | -3719.7258 | -5557.1198 | -9276.8457
14 | ICE-OM | Importación | 40.4701 | 40.0648 | -0.4053 | 200.0666 | Normal | -81.088 | 11.5116 | -69.5764
15 | ICE-OM | Importación | 40.3707 | 35.2748 | -5.0959 | 200.9608 | Normal | -1024.0794 | -115.5715 | -1139.6508
16 | ICE-OM | Importación | 40.1246 | 35.6984 | -4.4262 | 202.3499 | Normal | -895.6507 | -377.2738 | -1272.9246
17 | ICE-OM | Importación | 12.0022 | 11.0389 | -0.96328 | 196.743 | Normal | -189.518 | -1.7864 | -191.3044
18 | ICE-OM | Importación | 11.8827 | 9.6094 | -2.2733 | 205.2225 | Normal | -466.5296 | -26.2943 | -492.8239
19 | ICE-OM | Importación | 11.0984 | 10.7053 | -0.39315 | 205.8509 | Normal | -80.9298 | 24.6802 | -56.2496
20 | ICE-OM | Importación | 12.213 | 13.2478 | 1.0348 | 204.7722 | Normal | 211.8943 | -4.6862 | 207.2081
21 | ICE-OM | Importación | 11.8456 | 9.6451 | -2.2005 | 199.833 | Normal | -439.742 | -5.8539 | -445.5958
22 | ICE-OM | Importación | 20.934 | 21.8156 | 0.8816 | 176.6469 | Normal | 155.7313 | 0.31084 | 156.0421
23 | ICE-OM | Importación | 7.2576 | 11.2049 | 3.9473 | 174.3248 | Normal | 688.1095 | -143.5561 | 544.5534
[7 empty] | TOTAL | -11061.9908 | -7008.0736 | -18070.0644

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/04/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/04/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa