## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 03/05/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/05/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.8388 | 10.398 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.7233 | 4.6665 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.8775 | 18.4899 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.9962 | 17.1099 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.9514 | 25.9192 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.6887 | 10.8241 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.3527 | 5.5787 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.8182 | 17.9454 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.6914 | 17.0669 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.4219 | 23.7331 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.3451 | 11.8041 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.0042 | 6.4055 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.1107 | 20.623 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.0883 | 18.3949 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.2884 | 24.2617 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 111.0482 | 12.4693 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.0306 | 7.108 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.6214 | 20.3736 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.4798 | 18.1889 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.7533 | 24.1297 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 110.8685 | 12.3268 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.8728 | 6.8939 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.5495 | 20.7316 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.206 | 18.6426 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.7174 | 24.5724 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 112.13 | 13.2547 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.243 | 7.4156 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.8995 | 15.8841 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.427 | 16.7234 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.8804 | 24.772 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 110.5833 | 12.8029 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.1029 | 7.0462 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.8593 | 8.8503 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.3309 | 14.6653 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.8325 | 23.9293 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 87.89 | 12.2057 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 54.4051 | 7.0399 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.1419 | 10.2155 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.962 | 16.7498 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.7229 | 22.1401 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 89.9262 | 11.8517 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 56.289 | 6.3235 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.9052 | 15.4501 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.7379 | 18.9493 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.9647 | 22.7018 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 85.0795 | 13.0955 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 53.1194 | 6.639 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.4888 | 16.4468 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.2605 | 18.9887 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.823 | 23.2281 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 86.5959 | 12.4532 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 51.8514 | 21.8577 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 111.6374 | 14.999 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.1207 | 17.8226 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.3956 | 21.7934 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 83.57 | 14.2187 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 50.6661 | 27.4357 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 121.9682 | 23.3834 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.1349 | 21.6358 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.6956 | 21.9993 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 91.0059 | 13.3746 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 58.8184 | 26.6407 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.0685 | 14.0158 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.1457 | 15.7593 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.7715 | 22.9088 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 96.0777 | 13.6178 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.5212 | 18.8224 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.6316 | 18.9988 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.275 | 19.3249 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 52.2516 | 23.771 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 93.9644 | 14.0879 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 63.4639 | 7.021 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.2294 | 8.0951 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.3101 | 14.0926 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.8891 | 26.1217 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.851 | 13.8861 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 64.2216 | 6.436 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.7458 | 3.657 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 76.6886 | 11.3485 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.6354 | 26.9642 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 90.4353 | 13.5048 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 62.0897 | 6.3354 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.401 | 5.8516 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 70.2566 | 10.9803 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.9624 | 26.0409 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 104.2937 | 15.8171 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.0076 | 7.4616 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.6053 | 11.5277 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.2659 | 11.432 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.308 | 27.3114 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.8437 | 15.4285 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.4186 | 6.656 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.2866 | 16.9813 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.0449 | 12.5027 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.0606 | 29.5711 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.488 | 18.5187 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.9023 | 8.3642 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.2832 | 17.1648 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.9804 | 11.0449 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.2037 | 28.3156 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 104.5668 | 19.5375 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 63.9985 | 9.1114 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.2305 | 17.4233 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.952 | 10.7515 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.7135 | 27.7876 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.9099 | 15.376 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.3375 | 5.5241 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.2155 | 17.8119 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.9389 | 8.6854 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.4086 | 29.0532 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.1457 | 13.8665 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.1117 | 4.7945 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.2964 | 16.2741 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.261 | 9.4513 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.2681 | 27.5892 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.661 | 13.0535 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.103 | 4.3328 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.6561 | 16.6517 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.8628 | 9.126 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.0921 | 27.8131 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 5.2231 | 5.2632 | 0.040024 | 156.5483 | Normal | 6.2656 | 0.045198 | 6.3108
1 | ICE-OM | Importación | 5.4023 | 2.8901 | -2.5122 | 156.1778 | Normal | -392.3479 | -20.6835 | -413.0314
2 | ICE-OM | Importación | 4.99 | 2.1382 | -2.8519 | 155.4691 | Normal | -443.3749 | 3.4434 | -439.9315
3 | ICE-OM | Importación | 18.8676 | 13.7758 | -5.0919 | 158.5975 | Normal | -807.56 | -354.2399 | -1161.7999
4 | ICE-OM | Importación | 19.488 | 15.7316 | -3.7564 | 158.0983 | Normal | -593.8847 | -234.3903 | -828.275
5 | ICE-OM | Importación | 18.9929 | 17.8339 | -1.159 | 158.1869 | Normal | -183.3343 | -8.8676 | -192.2019
6 | ICE-OM | Importación | 16.9432 | 17.3366 | 0.39342 | 178.9555 | Normal | 70.4048 | -2.5139 | 67.8909
7 | ICE-OM | Importación | 55.6798 | 56.5317 | 0.85187 | 211.0093 | Normal | 179.7527 | 15.3639 | 195.1166
8 | ICE-OM | Importación | 54.0575 | 54.3926 | 0.33509 | 210.5925 | Normal | 70.5683 | 0.031912 | 70.6002
10 | ICE-OM | Importación | 62.135 | 61.7064 | -0.42857 | 211.7765 | Normal | -90.7602 | 15.4107 | -75.3495
11 | ICE-OM | Importación | 60.7797 | 63.5626 | 2.7829 | 212.0505 | Normal | 590.1163 | -307.1123 | 283.0039
12 | ICE-OM | Importación | 57.9639 | 53.1613 | -4.8026 | 211.665 | Normal | -1016.539 | -162.204 | -1178.743
13 | ICE-OM | Importación | 41.7804 | 36.5593 | -5.2211 | 208.9269 | Normal | -1090.8271 | -247.753 | -1338.5801
14 | ICE-OM | Importación | 41.5136 | 40.0002 | -1.5133 | 210.3933 | Normal | -318.3959 | -72.615 | -391.0109
15 | ICE-OM | Importación | 48.2817 | 45.9972 | -2.2845 | 215.2377 | Normal | -491.7141 | -991.4066 | -1483.1207
16 | ICE-OM | Importación | 48.9793 | 45.0951 | -3.8843 | 216.3779 | Normal | -840.4666 | -330.9946 | -1171.4612
17 | ICE-OM | Importación | 29.8898 | 27.8778 | -2.0119 | 214.78 | Normal | -432.1231 | -16.7085 | -448.8316
18 | ICE-OM | Importación | 29.7537 | 25.1297 | -4.624 | 214.8005 | Normal | -993.2378 | -836.1209 | -1829.3587
19 | ICE-OM | Importación | 29.6811 | 26.0769 | -3.6042 | 215.8946 | Normal | -778.13 | 96.9692 | -681.1608
20 | ICE-OM | Importación | 30.6155 | 32.3308 | 1.7152 | 214.3093 | Normal | 367.5898 | 8.0886 | 375.6784
21 | ICE-OM | Importación | 2.4573 | 1.3155 | -1.1418 | 207.6792 | Normal | -237.1279 | -1.506 | -238.6339
22 | ICE-OM | Importación | 9.5811 | 9.5682 | -0.012982 | 206.8332 | Normal | -2.6852 | 0.17368 | -2.5115
23 | ICE-OM | Importación | 19.0366 | 18.8471 | -0.18946 | 162.3799 | Normal | -30.7639 | -29.6504 | -60.4143
[7 empty] | TOTAL | -7458.5752 | -3477.2398 | -10935.8151

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
9 | Todos | HON | Importación | 61.0616 | 58.3734 | -2.6882 | 211.0045 | Grave Responsable | -1134.4355 | 0 | -1134.4355
[8 empty] | TOTAL | -1134.4355 | 0 | -1134.4355

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 03/05/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa
9 | HON | Importación | 61.0616 | 58.3734 | -2.6882 | Grave Responsable | Evento en el SER