## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 05/05/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 05/05/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 132.6823 | 13.3221 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.2644 | 5.2699 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 55.4741 | 9.7913 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.4065 | 11.1584 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 105.0902 | 29.778 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 132.6426 | 11.7884 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.0564 | 4.2162 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.7805 | 12.5966 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.2043 | 11.818 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 104.2242 | 29.2114 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.9994 | 10.811 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.5604 | 3.603 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.3338 | 12.3179 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.2243 | 11.8453 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 104.1518 | 29.2912 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.6759 | 10.5804 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.6624 | 3.556 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.376 | 12.2163 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.2221 | 11.8675 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 104.2637 | 29.2515 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.2042 | 9.5426 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.0661 | 3.1307 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.7724 | 11.936 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.2328 | 11.86 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 102.2353 | 28.8016 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 101.2343 | 9.6848 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 53.4031 | 3.8738 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.5593 | 9.103 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.6779 | 12.0651 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 99.1998 | 29.5772 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 98.4013 | 10.6814 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 50.9746 | 4.3393 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.1437 | 6.7934 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.7337 | 11.8772 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 99.0983 | 27.9743 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 97.6803 | 14.3471 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 52.7863 | 20.5954 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.0626 | 1.6714 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.7976 | 9.378 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.5444 | 20.9923 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 111.7588 | 30.4048 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.4536 | 25.9363 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.0921 | 4.215 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.6514 | 9.532 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.4304 | 17.44 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 111.3092 | 30.231 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 67.1108 | 25.6838 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.3377 | 7.4625 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.3417 | 11.7695 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.7011 | 16.0041 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 111.3366 | 31.1237 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 64.5834 | 25.5191 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.9216 | 4.8692 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.3468 | 10.803 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.4793 | 12.9214 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 112.7142 | 33.7303 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.8477 | 27.4175 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.8327 | 9.9357 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.2629 | 10.6736 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.5029 | 14.5482 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.9504 | 34.0491 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.5054 | 27.4933 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.1882 | 7.5527 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 95.1908 | 3.822 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.7664 | 15.7023 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 105.8861 | 31.55 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 68.202 | 26.7579 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.986 | 4.0399 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 99.1449 | 3.502 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 59.712 | 14.6857 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.747 | 30.1934 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 72.4156 | 25.8363 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 31.9677 | 4.9729 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 111.5702 | 1.1631 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.5801 | 13.8694 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 107.3132 | 30.7983 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.7309 | 25.9568 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 29.7132 | 6.4956 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 113.3666 | 1.4045 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.3153 | 14.35 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 101.3252 | 31.4398 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.3461 | 26.67 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 22.1331 | 4.7452 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 122.0096 | 1.1146 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.1111 | 16.1813 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 100.4091 | 34.7413 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 62.2171 | 28.8482 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 15.6794 | 0.79259 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 127.9869 | 1.9605 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.2501 | 20.3827 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 104.3813 | 37.0574 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 61.2385 | 29.9242 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 7.8349 | 2.3506 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 145.4087 | 4.8572 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 49.4203 | 15.3627 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 104.8 | 36.7247 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 60.8351 | 29.6893 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 7.19 | 1.5863 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 146.8348 | 4.6448 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 47.2609 | 14.5186 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 96.7084 | 33.2267 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 57.0475 | 28.0078 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 24.2774 | 3.0465 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 119.1452 | 5.0065 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 53.7656 | 15.7655 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 99.5276 | 19.2688 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 57.3974 | 27.9305 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.4677 | 10.2377 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 60.4619 | 9.4465 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.5757 | 18.1966 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.1341 | 14.1571 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.3657 | 5.6642 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.4852 | 13.3518 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.0177 | 11.2492 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.9922 | 19.656 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.8647 | 13.1948 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.1075 | 6.6678 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.9391 | 12.0185 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.0474 | 12.1878 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.0769 | 16.3237 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 05/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 5.2879 | 6.976 | 1.688 | 153.8992 | Normal | -259.7887 | -232.2987 | -492.0874
1 | ICE-OM | Exportación | 5.2645 | 7.4901 | 2.2257 | 153.9096 | Normal | -342.5507 | 0.4195 | -342.1312
2 | ICE-OM | Exportación | 5.2432 | 6.8498 | 1.6066 | 153.8142 | Normal | -247.1163 | -247.9635 | -495.0797
3 | ICE-OM | Exportación | 5.1275 | 4.4764 | -0.6511 | 154.0034 | Normal | 100.2716 | -1.7008 | 98.5708
4 | ICE-OM | Exportación | 4.9035 | 6.0299 | 1.1263 | 154.106 | Normal | -173.5734 | -2.0757 | -175.6491
5 | ICE-OM | Importación | 51.1301 | 45.7998 | -5.3303 | 202.917 | Normal | -1081.6117 | -6.6693 | -1088.2811
6 | ICE-OM | Importación | 51.1262 | 50.5998 | -0.52636 | 206.6485 | Normal | -108.772 | -69.2048 | -177.9768
7 | ICE-OM | Importación | 51.2002 | 49.938 | -1.2622 | 204.7331 | Normal | -258.4101 | -178.094 | -436.5042
8 | ICE-OM | Importación | 22.1588 | 23.9614 | 1.8026 | 197.9431 | Normal | 356.8156 | -53.3836 | 303.432
9 | ICE-OM | Importación | 22.1375 | 20.9606 | -1.1769 | 197.9169 | Normal | -232.9244 | -23.1731 | -256.0975
10 | ICE-OM | Importación | 20.8711 | 24.8277 | 3.9566 | 199.0067 | Normal | 787.3826 | -90.3093 | 697.0733
11 | ICE-OM | Importación | 21.2839 | 22.0364 | 0.75255 | 200.8194 | Normal | 151.1275 | -28.5808 | 122.5467
12 | ICE-OM | Importación | 22.5684 | 19.6897 | -2.8787 | 199.7697 | Normal | -575.082 | -189.756 | -764.838
13 | ICE-OM | Importación | 24.155 | 21.7548 | -2.4002 | 198.1315 | Normal | -475.5528 | 41.2353 | -434.3175
14 | ICE-OM | Importación | 23.5937 | 19.9554 | -3.6383 | 199.6711 | Normal | -726.4698 | -95.5683 | -822.0381
15 | ICE-OM | Importación | 23.3415 | 23.351 | 0.0094651 | 199.7613 | Normal | 1.8908 | -0.20113 | 1.6896
16 | ICE-OM | Importación | 38.2635 | 33.5825 | -4.6809 | 211.1967 | Normal | -988.5969 | -69.4 | -1057.997
17 | ICE-OM | Importación | 38.448 | 36.2904 | -2.1576 | 210.7411 | Normal | -454.6947 | -3.0023 | -457.6969
18 | ICE-OM | Importación | 40.3299 | 37.044 | -3.2859 | 210.8355 | Normal | -692.7881 | -93.3707 | -786.1588
19 | ICE-OM | Importación | 40.2697 | 35.6506 | -4.6191 | 210.9394 | Normal | -974.3485 | -92.469 | -1066.8175
20 | ICE-OM | Importación | 42.4583 | 43.4323 | 0.974 | 209.1695 | Normal | 203.7312 | -169.8736 | 33.8577
21 | ICE-OM | Importación | 46.3021 | 42.5803 | -3.7218 | 209.6789 | Normal | -780.3891 | 0.12575 | -780.2633
22 | ICE-OM | Exportación | 4.1633 | 5.0048 | 0.84143 | 196.6184 | Normal | -165.4408 | -12.7952 | -178.236
23 | ICE-OM | Exportación | 3.9655 | 1.9089 | -2.0566 | 156.2176 | Normal | 321.274 | -22.4302 | 298.8438
[7 empty] | TOTAL | -6615.6166 | -1640.5395 | -8256.1561

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 05/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 05/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 05/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 05/05/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa