## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 06/05/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 06/05/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.6486 | 13.9498 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.3612 | 7.2707 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 99.9308 | 13.2267 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.0649 | 12.2019 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.1136 | 19.1504 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.7988 | 15.8339 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.1867 | 8.7331 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 88.6797 | 13.4575 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.3322 | 12.3186 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 89.3098 | 28.3159 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.9136 | 16.4438 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.9447 | 8.8491 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.9824 | 12.8581 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.3103 | 12.3718 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 91.5999 | 28.104 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.7959 | 18.071 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.7287 | 9.8821 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.8132 | 10.0889 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.0873 | 12.4571 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 99.4704 | 28.121 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.2801 | 18.2417 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.6844 | 10.1819 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.4612 | 9.522 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.7674 | 12.4669 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 109.1242 | 29.821 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.8523 | 17.7534 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.8231 | 10.1867 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.4951 | 5.7698 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.5753 | 12.5538 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 103.0785 | 26.3764 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.5527 | 16.745 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.4898 | 24.6339 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.6252 | 2.5554 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.873 | 12.6677 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 97.0741 | 24.2039 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.6648 | 11.7088 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.0944 | 24.5998 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.4046 | 4.0324 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.5916 | 12.473 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 92.6278 | 24.8112 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.4186 | 24.832 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.2295 | 24.8385 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.4028 | 6.0273 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.245 | 11.2895 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.4608 | 22.6223 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.3458 | 29.8033 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.9077 | 25.1782 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.6668 | 9.7992 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.5243 | 11.2715 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.1951 | 18.8916 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.4194 | 33.3738 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.7642 | 26.7535 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.6714 | 7.2819 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.0785 | 11.9277 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.7973 | 17.0527 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.4513 | 31.6318 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.9096 | 24.5692 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.5879 | 1.0452 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 81.9514 | 6.2649 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.3419 | 16.4195 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.3353 | 38.2991 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.1641 | 29.4533 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.9392 | 6.8834 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.7885 | 9.4454 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.919 | 18.0176 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.0363 | 35.2912 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.1489 | 27.9837 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.1998 | 4.2601 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.326 | 10.512 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.2229 | 15.7297 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.152 | 34.8096 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.3137 | 27.5956 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.4023 | 1.6328 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.0311 | 17.023 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.9078 | 17.0862 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.3165 | 35.5424 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.4883 | 28.0135 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.7799 | 0.64099 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 67.4579 | 11.6586 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.8243 | 16.7345 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.4102 | 33.4336 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.86 | 26.9619 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.7058 | 0.45722 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 74.2853 | 10.6445 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.5114 | 16.8447 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.1585 | 30.8491 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.8426 | 25.532 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.8726 | 1.7208 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 67.35 | 9.7903 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.5564 | 22.3926 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.5796 | 27.1949 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.3116 | 23.4304 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.5157 | 7.8118 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.1455 | 15.8625 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.9429 | 23.1976 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.4196 | 25.1426 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.8149 | 21.9341 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.2038 | 13.9383 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.763 | 17.8665 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 80.9463 | 23.5507 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.7877 | 28.0942 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.9879 | 24.769 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.7958 | 13.4057 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.296 | 18.3173 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.3605 | 21.5552 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.3364 | 28.6851 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.6511 | 25.6855 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.3188 | 14.5529 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.5959 | 18.1884 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.0009 | 22.709 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.8516 | 21.6373 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.7408 | 17.1951 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.165 | 16.6 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.054 | 18.7526 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.3344 | 22.4343 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.7765 | 11.9238 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.2988 | 6.1177 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.9187 | 14.1256 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.1058 | 18.2108 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.4446 | 23.4848 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 06/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 3.3469 | 2.9005 | -0.44639 | 172.5 | Normal | 77.0023 | -13.096 | 63.9063
1 | ICE-OM | Exportación | 3.2146 | 4.6636 | 1.449 | 173.0206 | Normal | -250.7095 | -20.8929 | -271.6023
2 | ICE-OM | Exportación | 3.3043 | 3.9657 | 0.66142 | 173.2586 | Normal | -114.5959 | -6.9144 | -121.5102
3 | ICE-OM | Exportación | 3.2034 | -0.84628 | -4.0497 | 172.9807 | Normal | 700.5237 | 60.168 | 760.6917
4 | ICE-OM | Exportación | 2.8294 | 7.6117 | 4.7824 | 173.3782 | Normal | -829.1612 | -81.6627 | -910.8239
5 | ICE-OM | Exportación | 2.8367 | 3.5265 | 0.68984 | 193.8764 | Normal | -133.7436 | -63.4567 | -197.2003
6 | ICE-OM | Exportación | 2.8578 | 6.4702 | 3.6124 | 196.9206 | Normal | -711.3493 | -1919.6588 | -2631.0081
7 | ICE-OM | Exportación | 2.9222 | 2.1351 | -0.78706 | 119.3698 | Normal | 93.9508 | 21.1892 | 115.14
8 | ICE-OM | Exportación | 2.5317 | 3.5394 | 1.0077 | 119.5301 | Normal | -120.4529 | -103.4704 | -223.9232
9 | ICE-OM | Exportación | 1.9298 | 1.8673 | -0.062517 | 198.6147 | Normal | 12.4169 | -54.801 | -42.3841
10 | ICE-OM | Exportación | 2.8148 | 12.6364 | 9.8216 | 200.7368 | Significativa Autorizada | -1971.5562 | -1901.3965 | -3872.9527
11 | ICE-OM | Exportación | 2.602 | 5.4796 | 2.8776 | 200.0873 | Normal | -575.7748 | -595.2948 | -1171.0696
12 | ICE-OM | Exportación | 1.8382 | -1.1473 | -2.9856 | 200.1279 | Normal | 597.4938 | -171.8671 | 425.6267
13 | ICE-OM | Exportación | 0.35424 | -0.56355 | -0.91779 | 198.9583 | Normal | 182.6029 | -40.25 | 142.3529
14 | ICE-OM | Exportación | 0.41857 | 1.1245 | 0.70596 | 199.3283 | Normal | -140.7171 | -21.0196 | -161.7367
15 | ICE-OM | Exportación | 0.93128 | 2.7427 | 1.8114 | 199.5889 | Normal | -361.535 | 57.0017 | -304.5333
16 | ICE-OM | Exportación | 1.2633 | 0.76758 | -0.49568 | 199.4881 | Normal | 98.882 | -126.4549 | -27.5729
17 | ICE-OM | Exportación | 2.8119 | 2.222 | -0.58984 | 197.7168 | Normal | 116.6204 | 3.4414 | 120.0618
18 | ICE-OM | Exportación | 3.3124 | 5.2871 | 1.9747 | 200.6322 | Normal | -396.183 | -97.1448 | -493.3278
19 | ICE-OM | Exportación | 3.4411 | 4.3213 | 0.88025 | 200.4171 | Normal | -176.4168 | -173.7651 | -350.182
20 | ICE-OM | Exportación | 2.1868 | 3.3233 | 1.1365 | 198.6251 | Normal | -225.7427 | -28.4432 | -254.1859
21 | ICE-OM | Exportación | 1.7381 | 4.0719 | 2.3337 | 198.3694 | Normal | -462.9359 | -68.8893 | -531.8252
22 | ICE-OM | Exportación | 1.5206 | 1.039 | -0.48154 | 198.4797 | Normal | 95.5755 | -4.9369 | 90.6386
23 | ICE-OM | Exportación | 1.9147 | 1.6061 | -0.30862 | 173.3625 | Normal | 53.5028 | -7.5865 | 45.9164
[7 empty] | TOTAL | -4442.3028 | -5359.2012 | -9801.504

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 06/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 06/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 06/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 06/05/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa