## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 07/05/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/05/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.8829 | 15.2469 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.9177 | 9.4458 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.2241 | 10.686 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.7652 | 20.2658 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.2583 | 22.2083 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.4816 | 17.1767 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.7116 | 10.4921 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 54.5752 | 7.1247 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.8332 | 19.2879 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 94.3212 | 18.8522 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.8147 | 17.6753 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.3087 | 10.9465 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.1261 | 7.508 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.3726 | 19.3822 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.6205 | 19.0898 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.7217 | 18.1533 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.5556 | 11.4027 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.027 | 5.6054 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.4865 | 20.6353 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 99.508 | 17.1233 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.4972 | 18.5625 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.4787 | 11.6864 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.9667 | 3.1147 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.051 | 21.564 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 102.9498 | 18.3874 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.7445 | 16.1273 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.7116 | 9.2411 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.5888 | 2.6727 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.0477 | 18.7786 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 98.2977 | 19.7819 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.6356 | 12.9317 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.3837 | 19.074 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.5618 | 1.6038 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.6162 | 17.5912 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 94.8953 | 19.6791 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.4634 | 25.2269 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.2361 | 24.7147 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.3743 | 3.0695 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.0851 | 19.0612 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.661 | 16.1524 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.4219 | 23.7198 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.5897 | 21.4823 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.823 | 5.536 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.4676 | 20.4257 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.2625 | 15.1032 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.5627 | 26.9121 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.9699 | 23.4725 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 116.6436 | 8.1435 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.7894 | 22.6398 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.6778 | 14.4758 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.3343 | 31.3557 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.7325 | 25.1526 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.1853 | 6.4071 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.9076 | 22.0058 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.3872 | 17.8454 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.828 | 33.7672 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.816 | 26.0476 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.192 | 6.2202 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.3223 | 21.4806 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.0965 | 17.3175 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.163 | 35.9478 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.5071 | 27.9161 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.7973 | 10.0504 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.15 | 20.5944 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.8761 | 16.0393 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.7425 | 33.0057 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.7372 | 25.9132 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.0688 | 4.3284 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.4415 | 18.9921 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.9852 | 15.8332 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.1215 | 30.1001 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.5855 | 23.9089 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 93.3724 | 4.3538 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 27.6988 | 18.8139 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.7816 | 15.6644 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.0606 | 29.8126 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.4805 | 23.37 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.2241 | 4.5915 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.0377 | 16.7452 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.7753 | 19.9299 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.4581 | 32.3417 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.5122 | 25.5371 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.5272 | 5.3289 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.288 | 15.3057 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.3123 | 20.0027 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.2508 | 31.9565 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.8737 | 25.4006 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.7049 | 4.6057 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.9828 | 13.6816 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.3671 | 22.7763 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 130.602 | 31.0464 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.2008 | 23.9593 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.8388 | 12.3943 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.6209 | 13.9496 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.3541 | 23.4317 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 133.6702 | 28.6626 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.2583 | 22.3286 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.9881 | 14.6693 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.9714 | 13.7161 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.2895 | 24.1334 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.4957 | 29.0293 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.3975 | 23.3322 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.9698 | 15.4668 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.1221 | 12.6082 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.0843 | 24.2187 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.1164 | 29.1854 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.0776 | 20.1729 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.3639 | 15.4781 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.9002 | 12.9288 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.2235 | 23.9362 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.8491 | 26.5403 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.9062 | 3.6914 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.9968 | 15.1992 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.1595 | 14.7348 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.1876 | 21.119 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.254 | 13.0451 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.831 | 5.6905 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.6962 | 10.6727 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.7235 | 15.4885 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.5213 | 18.7345 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 3.5127 | 1.5529 | -1.9598 | 174.0158 | Normal | 341.0364 | -21.6401 | 319.3963
1 | ICE-OM | Exportación | 3.4052 | 5.4637 | 2.0585 | 173.857 | Normal | -357.8888 | -7.5018 | -365.3906
2 | ICE-OM | Exportación | 3.2409 | 5.0041 | 1.7632 | 174.4964 | Normal | -307.6677 | -17.4487 | -325.1164
3 | ICE-OM | Exportación | 3.2807 | 2.2558 | -1.0248 | 175.0077 | Normal | 179.35 | 10.6287 | 189.9787
4 | ICE-OM | Exportación | 2.8154 | 1.0084 | -1.807 | 175.1511 | Normal | 316.4915 | 20.914 | 337.4055
5 | ICE-OM | Exportación | 2.1602 | 4.5217 | 2.3616 | 196.738 | Normal | -464.6088 | -53.89 | -518.4989
6 | ICE-OM | Exportación | 2.3936 | 2.946 | 0.55245 | 199.1222 | Normal | -110.0042 | -8.0221 | -118.0263
7 | ICE-OM | Exportación | 2.5775 | 0.57903 | -1.9985 | 198.0336 | Normal | 395.7687 | -315.0919 | 80.6768
8 | ICE-OM | Exportación | 1.9394 | 4.4585 | 2.5191 | 196.6849 | Normal | -495.4618 | -15.5037 | -510.9655
9 | ICE-OM | Exportación | 1.9596 | 1.4218 | -0.53786 | 221.4068 | Normal | 119.0849 | -100.4142 | 18.6707
10 | ICE-OM | Exportación | 2.7743 | -0.4134 | -3.1877 | 220.9015 | Normal | 704.1671 | -1.9676 | 702.1995
11 | ICE-OM | Exportación | 2.7023 | 7.0331 | 4.3307 | 220.5947 | Normal | -955.3397 | -1244.1553 | -2199.4949
12 | ICE-OM | Exportación | 2.0276 | 1.8467 | -0.18086 | 219.8708 | Normal | 39.7662 | 10.9871 | 50.7533
13 | ICE-OM | Exportación | 5.6376 | 0.98434 | -4.6533 | 228.6281 | Normal | 1063.8686 | 50.0488 | 1113.9174
14 | ICE-OM | Exportación | 5.8006 | 3.8542 | -1.9464 | 228.629 | Normal | 445.0097 | 26.5896 | 471.5993
15 | ICE-OM | Exportación | 5.9397 | 9.504 | 3.5643 | 229.3142 | Normal | -817.3555 | -1048.3356 | -1865.691
16 | ICE-OM | Exportación | 5.9737 | 5.8428 | -0.13093 | 229.3521 | Normal | 30.0301 | -1.2682 | 28.7619
17 | ICE-OM | Exportación | 11.3903 | 11.0697 | -0.32066 | 230.1167 | Normal | 73.7895 | 22.9998 | 96.7893
18 | ICE-OM | Exportación | 14.651 | 13.9889 | -0.66207 | 230.1211 | Normal | 152.3574 | -332.2431 | -179.8857
19 | ICE-OM | Exportación | 14.8559 | 17.6795 | 2.8236 | 229.9133 | Normal | -649.1907 | -749.1477 | -1398.3385
20 | ICE-OM | Exportación | 14.9821 | 14.717 | -0.26507 | 227.4397 | Normal | 60.2863 | -83.4194 | -23.1331
21 | ICE-OM | Exportación | 11.7557 | 12.7065 | 0.95079 | 227.4705 | Normal | -216.2759 | -736.4724 | -952.7482
22 | ICE-OM | Exportación | 1.3981 | 1.4114 | 0.013305 | 193.9957 | Normal | -2.5811 | -0.63327 | -3.2143
23 | ICE-OM | Exportación | 1.605 | 0.144 | -1.461 | 172.3889 | Normal | 251.8633 | -250.2677 | 1.5956
[7 empty] | TOTAL | -203.5043 | -4845.2547 | -5048.759

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 07/05/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa