## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 09/05/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/05/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.1427 | 10.7864 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.2295 | 4.1554 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.6882 | 1.4057 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.6349 | 18.3745 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.5096 | 21.5547 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.5414 | 13.8307 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.9638 | 7.6391 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.0157 | 2.8046 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.9373 | 17.2443 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 95.7932 | 22.7828 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.3487 | 17.17 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.8266 | 10.056 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 52.4748 | 5.0626 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.8152 | 17.6601 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 99.0999 | 23.2423 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.4691 | 17.0425 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 72.7201 | 9.905 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.5882 | 9.3244 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.0642 | 19.2917 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 104.7154 | 25.3343 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.4014 | 16.8901 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.2642 | 9.9588 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.6301 | 10.2217 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.4859 | 18.7501 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 108.832 | 27.2565 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.3114 | 17.8189 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.1963 | 9.8307 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.7299 | 8.8832 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.9903 | 15.8846 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 106.175 | 27.5895 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.3133 | 15.28 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.8978 | 7.0206 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.8619 | 8.5764 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.2461 | 15.3872 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 100.1859 | 26.3087 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.7016 | 10.5376 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.1256 | 3.6515 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 94.3922 | 9.8914 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.0388 | 17.4375 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.942 | 22.6748 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.1475 | 26.5482 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.5065 | 3.0804 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.3225 | 10.5395 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.3727 | 19.0095 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.4929 | 21.5063 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.5269 | 27.7093 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.325 | 2.7017 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 105.562 | 14.3577 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.5474 | 21.043 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.474 | 21.6293 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 131.9001 | 31.2448 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.8252 | 20.2789 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.3105 | 16.6395 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 14.6098 | 21.8559 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.1662 | 21.7418 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 135.2747 | 32.5552 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.9505 | 24.6723 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 105.8582 | 13.7162 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.5421 | 22.2911 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.6449 | 19.3474 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.487 | 36.8335 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.1898 | 20.9351 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.82 | 15.7256 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.2932 | 22.0571 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.6672 | 19.5332 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.9734 | 36.2292 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.1837 | 8.1645 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 110.4763 | 12.7065 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.7757 | 20.2854 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.3169 | 18.5229 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.6399 | 34.3315 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.0186 | 7.2094 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.1856 | 12.2213 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.2467 | 19.5252 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.7451 | 19.5922 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.8157 | 32.7448 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.3094 | 6.4261 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 95.5414 | 7.5965 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.2513 | 16.311 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.7277 | 18.7021 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.3709 | 32.3784 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.8297 | 6.3445 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.8805 | 4.1038 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.3527 | 12.9798 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.159 | 21.0143 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 135.0852 | 33.2289 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.3275 | 6.1896 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.248 | 7.4964 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.0254 | 14.3197 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.9304 | 22.2477 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 134.066 | 30.5092 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 90.1179 | 4.3251 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.7941 | 9.3441 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 50.5726 | 16.9107 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.4872 | 20.043 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 142.219 | 28.4371 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 92.8426 | 2.4865 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.0056 | 9.2098 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.4211 | 17.1675 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.9007 | 20.1583 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 136.489 | 20.8704 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 91.4269 | 4.1551 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.5095 | 11.4854 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.5262 | 18.8363 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.3278 | 18.8016 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 136.1641 | 15.2763 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 87.5148 | 5.5562 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.7077 | 12.6757 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 40.0403 | 15.6238 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.2301 | 21.8333 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.7023 | 14.7097 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.3535 | 6.2998 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.9207 | 10.8377 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.9086 | 15.4397 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.9858 | 22.0755 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.2296 | 15.155 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.7169 | 6.8583 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.4175 | 9.4428 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.7609 | 17.6349 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 96.212 | 24.1226 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 4.5244 | -2.4604 | -6.9848 | 191.5171 | Normal | 1337.7089 | 55.571 | 1393.28
1 | ICE-OM | Exportación | 4.9834 | -2.2409 | -7.2243 | 154.6214 | Normal | 1117.0382 | -885.4325 | 231.6056
2 | ICE-OM | Exportación | 4.9714 | -2.2146 | -7.186 | 154.8022 | Normal | 1112.411 | -1032.0282 | 80.3828
3 | ICE-OM | Exportación | 4.882 | -1.1786 | -6.0606 | 154.7531 | Normal | 937.9003 | -728.4953 | 209.405
4 | ICE-OM | Exportación | 4.8643 | -3.2824 | -8.1467 | 154.8741 | Normal | 1261.7121 | -988.2191 | 273.493
5 | ICE-OM | Exportación | 5.3937 | -0.38753 | -5.7812 | 191.9348 | Normal | 1109.6131 | -626.923 | 482.6902
6 | ICE-OM | Exportación | 5.2802 | -0.08269 | -5.3629 | 195.0367 | Normal | 1045.9638 | -437.3608 | 608.603
7 | ICE-OM | Exportación | 5.3691 | 1.4541 | -3.915 | 193.7717 | Normal | 758.6182 | -352.0604 | 406.5578
8 | ICE-OM | Exportación | 4.8951 | 6.4659 | 1.5709 | 192.6129 | Normal | -302.5705 | -2502.448 | -2805.0185
9 | ICE-OM | Exportación | 4.3949 | 6.2684 | 1.8735 | 217.0414 | Normal | -406.632 | -193.2276 | -599.8596
10 | ICE-OM | Exportación | 4.9036 | 10.6389 | 5.7352 | 217.4899 | Normal | -1247.3569 | -2107.3076 | -3354.6646
11 | ICE-OM | Exportación | 4.8661 | 15.1799 | 10.3138 | 217.6272 | Normal | -2244.5598 | -163.4097 | -2407.9695
12 | ICE-OM | Exportación | 4.2631 | 7.8963 | 3.6333 | 217.0566 | Normal | -788.6234 | -2940.4965 | -3729.1199
13 | ICE-OM | Exportación | 3.8854 | 10.5881 | 6.7027 | 221.4323 | Normal | -1484.2044 | -6982.2152 | -8466.4195
14 | ICE-OM | Exportación | 4.5057 | 2.4811 | -2.0246 | 221.9662 | Normal | 449.3987 | -421.2496 | 28.1491
15 | ICE-OM | Exportación | 4.9103 | 1.6046 | -3.3057 | 222.419 | Normal | 735.2566 | 71.4174 | 806.674
16 | ICE-OM | Exportación | 4.3507 | -0.19156 | -4.5423 | 222.1483 | Normal | 1009.0538 | 144.2708 | 1153.3246
17 | ICE-OM | Exportación | 35.3912 | 27.2089 | -8.1823 | 230.6419 | Normal | 1887.179 | 143.1387 | 2030.3177
18 | ICE-OM | Exportación | 31.6794 | 25.3301 | -6.3493 | 230.9046 | Normal | 1466.085 | 148.0681 | 1614.1531
19 | ICE-OM | Exportación | 31.4343 | 33.7343 | 2.3 | 231.5206 | Normal | -532.494 | -60.0928 | -592.5868
20 | ICE-OM | Exportación | 28.6058 | 28.5524 | -0.053354 | 230.2733 | Normal | 12.286 | 0.83154 | 13.1176
21 | ICE-OM | Exportación | 23.5947 | 22.7009 | -0.89387 | 229.8943 | Normal | 205.496 | -13.6553 | 191.8407
22 | ICE-OM | Exportación | 2.9396 | 3.2407 | 0.30104 | 191.5706 | Normal | -57.6706 | -4.17 | -61.8406
23 | ICE-OM | Exportación | 2.8361 | -0.44376 | -3.2798 | 157.405 | Normal | 516.2604 | 50.409 | 566.6695
[7 empty] | TOTAL | 7897.8695 | -19825.0851 | -11927.2156

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 09/05/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa