## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 23/05/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/05/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.4795 | 16.7449 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.9038 | 8.1121 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.0389 | 11.1181 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.2268 | 17.6628 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.0293 | 20.0157 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.5278 | 18.9422 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.9465 | 9.3359 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.3146 | 10.0904 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 60.0489 | 14.252 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.5407 | 21.862 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.6973 | 19.9502 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.6515 | 10.1174 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.3704 | 8.9556 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.724 | 13.6057 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.1519 | 22.4769 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.8772 | 20.2577 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.0828 | 10.5428 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.3156 | 8.3997 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.955 | 13.9368 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 86.0793 | 22.0086 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.7314 | 20.2657 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.9036 | 10.6649 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.2245 | 8.0001 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.6579 | 15.1994 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.4758 | 21.3663 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.9267 | 18.5199 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.4471 | 8.8292 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.7258 | 6.9558 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.1734 | 14.4675 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 85.8879 | 20.8679 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.679 | 20.1364 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 58.9044 | 9.8528 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.2387 | 5.0546 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.4218 | 15.3958 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.5229 | 17.8057 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 73.3864 | 21.1126 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 34.743 | 19.8236 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.2038 | 4.1782 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.333 | 18.9002 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 39.6477 | 13.5642 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 64.4392 | 26.3324 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 63.6188 | 24.7776 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.6726 | 7.5428 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 4.9082 | 20.0123 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 36.9172 | 12.8086 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.2028 | 29.5406 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.539 | 25.5774 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 105.9871 | 12.8144 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 13.0452 | 21.6854 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.6773 | 14.5734 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.4519 | 28.6283 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.8899 | 24.3658 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 111.6004 | 10.7285 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.5594 | 23.265 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.7426 | 13.1279 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 115.8758 | 28.6799 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.411 | 24.6661 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 111.4189 | 11.0359 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.7106 | 23.8821 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.2464 | 13.5849 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.3337 | 30.1422 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.2953 | 24.8366 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 119.6182 | 12.2518 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.7175 | 25.6736 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 62.0261 | 12.7791 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.2056 | 27.5998 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.8686 | 22.761 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 102.8536 | 9.4089 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.1939 | 24.4427 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.0226 | 12.1681 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.252 | 30.4628 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 86.0604 | 24.0006 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.9446 | 8.6277 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.4149 | 22.4796 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.4103 | 13.5553 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.3119 | 31.8203 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.35 | 24.9425 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.6592 | 7.36 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.1783 | 21.87 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.8619 | 12.991 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.4032 | 32.7193 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.0944 | 25.6433 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.5881 | 7.8769 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.4401 | 20.4357 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.6677 | 13.8495 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.0968 | 32.1618 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.6495 | 19.5033 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.101 | 9.3419 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.8869 | 20.572 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.7684 | 15.5531 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.8799 | 33.4344 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.5744 | 5.4478 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.3106 | 9.2596 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.4497 | 20.0879 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.0299 | 16.113 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.2902 | 35.5904 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.6601 | 6.7037 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.3233 | 8.5133 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.9589 | 20.6143 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.3349 | 14.8972 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.5617 | 25.3096 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.5194 | 6.0891 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.6941 | 9.8316 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.6023 | 19.9445 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.2294 | 16.4073 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.8191 | 15.3966 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.1409 | 5.4533 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 65.3001 | 10.317 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 60.0478 | 18.2361 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.9707 | 17.2749 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.0255 | 15.9178 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.0742 | 6.06 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.2974 | 11.5697 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 49.275 | 16.6227 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.0499 | 19.113 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.1629 | 16.668 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.4115 | 6.8695 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.0255 | 10.4444 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.9368 | 17.5184 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.973 | 18.5605 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 2.0894 | 4.0882 | 1.9988 | 202.1359 | Normal | -404.0355 | -46.5207 | -450.5562
1 | ICE-OM | Exportación | 2.2096 | 3.5701 | 1.3604 | 202.4541 | Normal | -275.4269 | -53.7126 | -329.1395
2 | ICE-OM | Exportación | 2.1569 | 3.1026 | 0.94571 | 202.6884 | Normal | -191.6838 | -129.8367 | -321.5206
3 | ICE-OM | Exportación | 2.0696 | 4.6102 | 2.5406 | 202.6063 | Normal | -514.7354 | -84.8318 | -599.5672
4 | ICE-OM | Exportación | 1.9609 | 2.2769 | 0.31601 | 202.2219 | Normal | -63.9044 | 0.58268 | -63.3217
5 | ICE-OM | Exportación | 2.241 | 4.5868 | 2.3459 | 202.6567 | Normal | -475.4029 | -40.0442 | -515.4471
6 | ICE-OM | Exportación | 3.8784 | -3.6001 | -7.4785 | 108.5916 | Normal | 812.0977 | -933.5317 | -121.4341
7 | ICE-OM | Exportación | 3.3368 | 0.94498 | -2.3918 | 103.5003 | Normal | 247.5496 | 131.2946 | 378.8442
8 | ICE-OM | Exportación | 3.3454 | 5.5601 | 2.2147 | 107.1023 | Normal | -237.1984 | -110.8726 | -348.0711
9 | ICE-OM | Exportación | 3.0921 | 4.0322 | 0.94003 | 145.0787 | Normal | -136.3784 | -84.5576 | -220.9359
10 | ICE-OM | Exportación | 3.1504 | 1.4394 | -1.7111 | 202.922 | Normal | 347.213 | -2.2249 | 344.9881
11 | ICE-OM | Exportación | 3.4536 | -0.08905 | -3.5427 | 203.6326 | Normal | 721.3999 | -384.3755 | 337.0244
12 | ICE-OM | Exportación | 3.0762 | 2.2673 | -0.80895 | 241.6646 | Normal | 195.495 | -117.1007 | 78.3943
13 | ICE-OM | Exportación | 2.5435 | 3.0042 | 0.46069 | 212.016 | Normal | -97.6739 | -12.0179 | -109.6918
14 | ICE-OM | Exportación | 3.1351 | 3.5426 | 0.4075 | 212.1748 | Normal | -86.4604 | -50.2273 | -136.6876
15 | ICE-OM | Exportación | 3.059 | 5.9626 | 2.9037 | 210.1424 | Normal | -610.182 | -355.0375 | -965.2194
16 | ICE-OM | Exportación | 3.3759 | 5.8017 | 2.4258 | 313.6464 | Normal | -760.8335 | 51.3799 | -709.4535
17 | ICE-OM | Exportación | 4.4645 | 2.99 | -1.4745 | 315.0209 | Normal | 464.4909 | -112.5045 | 351.9865
18 | ICE-OM | Exportación | 5.1154 | 6.6641 | 1.5487 | 442.3822 | Normal | -685.1085 | -653.2308 | -1338.3394
19 | ICE-OM | Exportación | 5.1453 | 7.3331 | 2.1878 | 442.3055 | Normal | -967.6848 | -51.758 | -1019.4428
20 | ICE-OM | Exportación | 3.6876 | 6.5554 | 2.8678 | 439.8096 | Normal | -1261.2765 | -136.6828 | -1397.9592
21 | ICE-OM | Exportación | 3.4735 | 4.6413 | 1.1678 | 313.47 | Normal | -366.0606 | -0.29848 | -366.3591
22 | ICE-OM | Exportación | 4.4593 | 9.4774 | 5.0181 | 214.7568 | Normal | -1077.6695 | 213.1301 | -864.5394
23 | ICE-OM | Exportación | 4.7415 | 3.639 | -1.1025 | 215.1428 | Normal | 237.1876 | 15.8231 | 253.0107
[7 empty] | TOTAL | -5186.2816 | -2947.1559 | -8133.4375

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/05/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa