## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 24/05/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/05/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.9298 | 18.3945 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.6514 | 8.1641 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.4033 | 10.4444 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.6684 | 17.6108 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.3712 | 17.8944 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.1328 | 15.1286 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.4431 | 5.9949 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.491 | 8.0126 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 56.7403 | 16.1555 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.8295 | 17.4538 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.3489 | 16.5836 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 68.9611 | 7.33 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.3852 | 8.776 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.3923 | 16.6134 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.9783 | 18.3983 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 135.0137 | 12.9928 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.7465 | 5.1307 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.7581 | 12.669 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.897 | 16.1238 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.3251 | 22.0728 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 132.7258 | 16.046 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.4135 | 7.5081 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.2902 | 13.2268 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.2835 | 17.0853 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 91.0615 | 22.3745 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.4972 | 17.9534 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.8925 | 9.0237 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.5228 | 11.3408 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.8117 | 16.6831 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 88.5469 | 21.5742 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.5792 | 19.568 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.1296 | 9.8019 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.5746 | 9.3461 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.5174 | 16.2981 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 83.6449 | 20.0616 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.0089 | 12.8632 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.9536 | 4.5085 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.7336 | 10.3917 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.383 | 16.4765 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.5933 | 18.82 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.6127 | 12.5459 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.8683 | 4.3234 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.0859 | 7.3962 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.3942 | 17.5789 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.0394 | 17.4939 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.6694 | 14.1685 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 71.6564 | 5.6547 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.9615 | 15.4895 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.1001 | 22.1108 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.8007 | 16.2024 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.9297 | 13.7161 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.2219 | 5.1596 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 117.5598 | 18.3009 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.9862 | 23.1394 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.2897 | 16.8868 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.4214 | 14.7414 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 73.3189 | 25.4232 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.1538 | 17.1102 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 11.6662 | 23.0321 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.0413 | 16.7224 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.9138 | 17.4623 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.1553 | 27.6551 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 107.7809 | 13.1555 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.674 | 22.605 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.4034 | 17.5459 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.5447 | 17.998 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.7049 | 28.1153 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.7101 | 9.4724 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.11 | 19.1339 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.8 | 17.9695 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 112.4278 | 17.0553 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.8014 | 27.9128 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.3692 | 9.808 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.7156 | 17.9261 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.3313 | 19.3518 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.8265 | 14.7182 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.1626 | 26.0472 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 89.6001 | 13.5435 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.4404 | 17.0702 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.8507 | 22.7459 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.338 | 14.1747 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.612 | 25.1293 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.1024 | 12.6971 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.7377 | 17.4145 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.4555 | 22.3468 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 152.1703 | 12.1859 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 97.8744 | 2.6768 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.1969 | 11.853 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.7602 | 17.7999 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.5404 | 21.3632 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 159.9531 | 15.0251 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 99.4226 | 3.1627 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.9121 | 8.9921 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 37.6161 | 17.8203 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 84.7822 | 19.7644 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 161.3412 | 11.5904 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 102.2483 | 1.2444 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 67.3674 | 9.5694 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.3777 | 16.8704 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 87.1156 | 22.8783 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 153.8984 | 10.6952 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 100.9335 | 1.6878 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.8915 | 10.8882 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 51.299 | 16.2411 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.5295 | 20.6522 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 156.7184 | 10.2348 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 104.9266 | 1.4585 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.7452 | 12.0504 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.9073 | 15.5464 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.2327 | 19.4521 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.1184 | 15.9057 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.9719 | 6.3919 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.7439 | 12.735 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.9169 | 16.7571 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.7005 | 18.2024 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.0439 | 13.1453 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.3616 | 4.9491 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.5339 | 11.7972 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 57.7028 | 16.9028 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.2175 | 18.34 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 3.6339 | 3.1383 | -0.49562 | 203.2541 | Normal | 100.7358 | -15.9923 | 84.7435
1 | ICE-OM | Exportación | 4.1129 | 3.5151 | -0.59782 | 203.6722 | Normal | 121.7596 | -61.338 | 60.4216
2 | ICE-OM | Exportación | 4.0226 | -10.4458 | -14.4684 | 204.1585 | Normal | 2953.849 | -2448.4467 | 505.4023
3 | ICE-OM | Exportación | 4.1113 | 10.7799 | 6.6686 | 204.435 | Normal | -1363.2919 | -302.9166 | -1666.2086
4 | ICE-OM | Exportación | 4.1028 | 4.504 | 0.40117 | 202.7739 | Normal | -81.3476 | -34.553 | -115.9006
5 | ICE-OM | Exportación | 4.7351 | 2.5084 | -2.2267 | 201.2598 | Normal | 448.1486 | -1966.5558 | -1518.4073
6 | ICE-OM | Exportación | 5.0541 | -4.0281 | -9.0821 | 147.3651 | Normal | 1338.3897 | -1573.978 | -235.5883
7 | ICE-OM | Exportación | 4.5472 | 0.25257 | -4.2946 | 120.1762 | Normal | 516.1088 | -107.5537 | 408.5551
8 | ICE-OM | Exportación | 4.72 | 0.96147 | -3.7585 | 120.1122 | Normal | 451.4439 | -169.2311 | 282.2128
9 | ICE-OM | Exportación | 4.373 | 3.4635 | -0.90944 | 102.7415 | Normal | 93.4369 | -2829.4933 | -2736.0564
10 | ICE-OM | Exportación | 5.7743 | 7.3159 | 1.5416 | 82.776 | Normal | -127.6067 | -273.297 | -400.9037
11 | ICE-OM | Exportación | 5.5295 | 2.879 | -2.6505 | 82.3449 | Normal | 218.2555 | -281.9573 | -63.7018
12 | ICE-OM | Exportación | 4.957 | 6.2107 | 1.2537 | 82.7874 | Normal | -103.7919 | -783.5176 | -887.3095
13 | ICE-OM | Exportación | 4.2819 | 6.6295 | 2.3476 | 101.0222 | Normal | -237.1573 | -1946.952 | -2184.1093
14 | ICE-OM | Exportación | 5.1823 | 6.8131 | 1.6308 | 108.2456 | Normal | -176.5221 | -390.6372 | -567.1593
15 | ICE-OM | Exportación | 5.2831 | 7.0979 | 1.8149 | 108.8701 | Normal | -197.5844 | -224.3761 | -421.9604
16 | ICE-OM | Exportación | 5.2479 | 6.6544 | 1.4065 | 120.3879 | Normal | -169.32 | -839.3599 | -1008.6799
17 | ICE-OM | Exportación | 47.3805 | 48.5471 | 1.1667 | 235.8737 | Normal | -275.1823 | -28.334 | -303.5163
18 | ICE-OM | Exportación | 57.9784 | 60.0652 | 2.0868 | 235.3413 | Normal | -491.1025 | 52.8157 | -438.2868
19 | ICE-OM | Exportación | 57.8873 | 62.7288 | 4.8415 | 235.7239 | Normal | -1141.2554 | -344.341 | -1485.5965
20 | ICE-OM | Exportación | 58.4046 | 56.1118 | -2.2928 | 234.6754 | Normal | 538.066 | -230.7297 | 307.3364
21 | ICE-OM | Exportación | 58.5505 | 59.7598 | 1.2094 | 234.1603 | Normal | -283.1838 | -160.5857 | -443.7695
22 | ICE-OM | Exportación | 3.4663 | 8.729 | 5.2627 | 217.1208 | Normal | -1142.6497 | -71.8386 | -1214.4883
23 | ICE-OM | Exportación | 3.5345 | 4.9512 | 1.4167 | 217.346 | Normal | -307.9168 | -347.3235 | -655.2404
[7 empty] | TOTAL | 682.2814 | -15380.4925 | -14698.2111

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/05/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa