## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 25/05/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/05/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 159.0874 | 7.8182 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 104.2709 | 1.2074 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.5699 | 13.2974 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.5298 | 17.3434 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.1458 | 19.1972 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 157.3593 | 9.474 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 101.9874 | 1.8038 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.6279 | 13.144 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.4602 | 16.6208 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.4296 | 20.8936 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 158.2682 | 10.7223 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 103.0199 | 2.6248 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.9322 | 13.7911 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.8142 | 16.4321 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.8113 | 21.6323 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 158.6493 | 12.7645 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 102.5813 | 4.0778 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 83.8374 | 12.7951 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.1324 | 17.2369 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 72.47 | 21.0686 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 161.785 | 11.1479 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 105.0645 | 3.1507 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.0907 | 13.8486 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.6659 | 17.812 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.5181 | 21.5726 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 164.4012 | 7.598 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 105.2648 | 0.93405 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.1286 | 13.9512 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.0547 | 17.1084 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.2361 | 20.9224 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.6378 | 15.769 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.0491 | 7.3401 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.9634 | 9.2965 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 54.3022 | 16.5189 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.9316 | 18.6154 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 114.2283 | 11.7429 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 68.2055 | 4.5428 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.8079 | 7.4798 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.2994 | 20.6067 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 48.6453 | 12.4634 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 109.8048 | 22.6679 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.6864 | 4 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 94.6465 | 8.9636 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.9591 | 22.3735 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 43.6368 | 11.4818 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 107.6917 | 30.8401 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.592 | 6.2045 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.7121 | 8.6387 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.0093 | 22.8282 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 38.468 | 9.8242 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 113.0237 | 31.2747 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.4883 | 25.7209 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.9179 | 15.0028 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 24.5987 | 24.8486 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 41.9313 | 14.1263 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.402 | 32.9595 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.1357 | 26.478 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.4748 | 12.8296 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.5804 | 25.869 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 51.1057 | 11.9345 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 104.2902 | 36.6615 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 67.1702 | 29.7131 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 94.6605 | 10.122 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.5158 | 23.9404 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.6198 | 13.8891 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 108.97 | 32.6658 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.4003 | 27.1222 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 106.1432 | 10.9398 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 17.7456 | 25.3793 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.7614 | 12.7373 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 106.3679 | 31.2653 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.7872 | 26.1131 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 94.8819 | 7.435 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 23.0018 | 24.049 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.9773 | 14.4277 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 61.4946 | 25.736 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 43.7666 | 23.2732 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.9109 | 3.9667 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 20.5477 | 7.8226 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 17.7728 | 6.6197 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 59.0339 | 33.3867 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 40.026 | 23.823 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 50.2164 | 1.1428 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.8355 | 20.3017 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 15.006 | 8.1205 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 79.9239 | 17.768 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 49.9235 | 9.066 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 41.3579 | 1.5735 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.2197 | 20.5399 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 13.4469 | 8.1868 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.6287 | 18.7794 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 53.8428 | 8.8308 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.0924 | 2.3193 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 15.8935 | 22.9357 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 20.293 | 10.4419 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 93.5168 | 18.2141 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 52.4835 | 7.9861 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 42.8731 | 2.1111 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.0737 | 22.3473 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 25.5412 | 11.0809 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 89.7023 | 16.0494 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 53.4464 | 7.3223 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.9483 | 3.9457 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.9804 | 21.2123 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 25.4688 | 12.6196 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 90.8972 | 16.3869 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 52.738 | 7.7037 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 42.9838 | 4.8763 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 8.6674 | 18.7628 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 28.4576 | 14.9413 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 94.8594 | 15.6849 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 54.5434 | 7.549 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 21.263 | 3.344 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.6838 | 17.4732 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 37.6051 | 16.4743 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 95.3067 | 15.3006 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 53.4081 | 7.6962 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 15.3884 | 2.9907 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.763 | 17.4728 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 40.9715 | 16.7042 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 64.7143 | 62.1127 | -2.6015 | 271.5542 | Normal | 706.4572 | -41.0058 | 665.4514
1 | ICE-OM | Exportación | 63.6798 | 59.829 | -3.8508 | 271.5393 | Normal | 1045.6416 | -409.3292 | 636.3124
2 | ICE-OM | Exportación | 62.7744 | 61.7303 | -1.0441 | 271.2023 | Normal | 283.1752 | -34.9821 | 248.193
3 | ICE-OM | Exportación | 65.5851 | 61.7909 | -3.7942 | 271.4282 | Normal | 1029.8587 | -552.4568 | 477.4019
4 | ICE-OM | Exportación | 64.9754 | 65.5747 | 0.59932 | 271.1828 | Normal | -162.5249 | -27.3245 | -189.8493
5 | ICE-OM | Exportación | 67.9792 | 68.2467 | 0.26746 | 270.6715 | Normal | -72.3926 | -7.7177 | -80.1103
6 | ICE-OM | Exportación | 6.0619 | 7.4896 | 1.4277 | 147.6732 | Normal | -210.8289 | -202.7281 | -413.557
7 | ICE-OM | Exportación | 5.6591 | 7.6812 | 2.0221 | 122.4242 | Normal | -247.552 | -100.535 | -348.087
8 | ICE-OM | Exportación | 4.8111 | 5.2488 | 0.43773 | 108.1336 | Normal | -47.3331 | -57.8167 | -105.1497
9 | ICE-OM | Exportación | 4.4263 | 4.0944 | -0.3319 | 109.6659 | Normal | 36.3985 | -929.0073 | -892.6088
10 | ICE-OM | Exportación | 5.1023 | 3.064 | -2.0382 | 109.8032 | Significativa Autorizada | 223.8041 | -261.2469 | -37.4428
11 | ICE-OM | Exportación | 4.6431 | 17.3768 | 12.7337 | 109.7321 | Normal | -1397.3006 | -7501.9165 | -8899.2171
12 | ICE-OM | Exportación | 3.8618 | 6.6643 | 2.8025 | 123.9952 | Normal | -347.4926 | -329.812 | -677.3046
13 | ICE-OM | Exportación | 2.5766 | 3.7201 | 1.1435 | 117.1468 | Normal | -133.9546 | -227.6078 | -361.5624
14 | ICE-OM | Exportación | 2.5333 | 4.2943 | 1.761 | 121.0658 | Normal | -213.191 | -53.5962 | -266.7872
16 | ICE-OM | Exportación | 2.0106 | 5.002 | 2.9914 | 210.4678 | Normal | -629.5834 | -1077.2996 | -1706.8829
17 | ICE-OM | Exportación | 64.9333 | 53.8229 | -11.1105 | 278.2524 | Normal | 3091.5091 | 0 | 3091.5091
18 | ICE-OM | Exportación | 65.67 | 66.1926 | 0.52259 | 277.9684 | Normal | -145.264 | 44.0831 | -101.1809
19 | ICE-OM | Exportación | 65.7675 | 67.5123 | 1.7448 | 278.2528 | Normal | -485.4903 | 0 | -485.4903
20 | ICE-OM | Exportación | 64.1659 | 63.7512 | -0.41471 | 277.302 | Normal | 114.9992 | 0 | 114.9992
21 | ICE-OM | Exportación | 63.8794 | 63.5264 | -0.35299 | 276.5713 | Normal | 97.6273 | 0 | 97.6273
22 | ICE-OM | Exportación | 64.7579 | 67.8509 | 3.093 | 271.4844 | Normal | -839.7107 | 279.313 | -560.3978
23 | ICE-OM | Exportación | 64.9741 | 66.5918 | 1.6177 | 270.3897 | Normal | -437.4159 | 147.2599 | -290.1559
[7 empty] | TOTAL | 1259.4365 | -11343.7262 | -10084.2898

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
15 | ICE-OM | Exportación | 2.4285 | 30.0298 | 27.6013 | 130.6911 | Significativa No Autorizada | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/05/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/05/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa