## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 24/06/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/06/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.7554 | 6.3457 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.3456 | 1.8037 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 49.0622 | 9.8651 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 73.1168 | 13.4717 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.4943 | 24.097 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.6059 | 7.5645 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.0485 | 1.9341 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.5536 | 13.5894 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 67.332 | 14.6963 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.9237 | 25.0704 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.8779 | 8.7093 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.7948 | 2.3678 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.7997 | 14.2955 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 62.4492 | 15.136 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.9902 | 25.0419 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.436 | 7.021 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.8824 | 1.5311 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 58.0071 | 13.9591 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 63.2389 | 14.7813 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.4238 | 24.892 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.5239 | 6.0721 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.788 | 1.4577 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 59.3775 | 13.0177 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 60.5742 | 16.6091 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.3835 | 23.3549 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.995 | 4.1403 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.0132 | 1.0876 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.3436 | 7.1029 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.9986 | 15.3883 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.5674 | 21.7707 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.0787 | 4.9813 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.285 | 1.0121 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.4981 | 5.3033 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.1511 | 16.1618 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.2791 | 17.8257 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.8786 | 8.6193 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.837 | 2.8731 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 101.2339 | 7.2104 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.4127 | 17.446 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.4507 | 17.2369 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.6522 | 12.843 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.7488 | 1.6088 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 109.7304 | 11.0989 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 22.2389 | 19.8936 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.9359 | 15.9743 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.2265 | 25.3255 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.7302 | 10.332 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 126.0811 | 15.2713 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 8.4034 | 22.4968 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.0699 | 14.9956 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.9544 | 26.757 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 78.658 | 22.0565 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 134.1122 | 18.0791 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.0877 | 22.5047 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.7408 | 13.2755 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 129.7785 | 25.2036 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.6726 | 20.785 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 135.0942 | 26.9489 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.8201 | 21.7896 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 55.1621 | 13.6983 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.9525 | 31.1275 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.801 | 24.8262 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 135.2962 | 28.1433 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.1541 | 22.8155 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.8308 | 13.8619 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.3455 | 28.1214 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.2513 | 22.846 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.4242 | 19.1121 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.1784 | 18.8337 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.8579 | 14.2871 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.1067 | 30.8304 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 84.2071 | 24.7117 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 98.1097 | 10.6152 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 38.731 | 17.4392 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.957 | 13.313 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.8335 | 31.2182 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.304 | 24.944 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.2436 | 6.6113 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 58.5027 | 15.3451 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 56.2962 | 10.7245 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.581 | 31.3845 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.9606 | 24.9272 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.9934 | 6.9101 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 61.9796 | 13.0023 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.5195 | 15.6315 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.166 | 32.7424 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.943 | 25.7723 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.6899 | 7.4379 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 75.5136 | 10.323 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.3748 | 18.4627 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.2484 | 33.8913 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.3606 | 26.3245 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.4249 | 13.0662 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 73.0621 | 11.8506 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.0797 | 20.322 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.0203 | 33.5687 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.5549 | 25.9077 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 66.5307 | 14.6617 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 72.1039 | 13.2482 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.9224 | 17.9272 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.8998 | 28.0344 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.6467 | 7.7222 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.0278 | 15.73 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 71.5228 | 12.3346 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.8994 | 17.9325 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.0905 | 12.6971 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.6106 | 4.4531 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.462 | 18.95 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.5759 | 13.5095 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 61.7951 | 19.1203 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.4173 | 12.2281 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.8397 | 4.5647 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 89.9726 | 18.4016 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 46.6779 | 16.6251 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.1276 | 18.3766 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 121.2807 | 8.511 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 79.7205 | 2.3519 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.7235 | 13.6169 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.7245 | 17.0869 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.5445 | 18.7806 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/06/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 4.0857 | 5.4277 | 1.342 | 125.0768 | Normal | -167.8549 | 13.898 | -153.9569
1 | ICE-OM | Exportación | 4.2835 | 5.845 | 1.5615 | 124.7618 | Normal | -194.812 | 17.5017 | -177.3103
2 | ICE-OM | Exportación | 4.4028 | 2.4337 | -1.9691 | 124.1963 | Normal | 244.5546 | -1.1718 | 243.3828
3 | ICE-OM | Exportación | 4.8561 | 6.6486 | 1.7925 | 124.4407 | Normal | -223.0613 | -3.7861 | -226.8474
4 | ICE-OM | Exportación | 5.3106 | 4.9768 | -0.33385 | 125.2353 | Normal | 41.8097 | -3.133 | 38.6767
5 | ICE-OM | Exportación | 5.0805 | 5.0986 | 0.01814 | 125.1303 | Normal | -2.2699 | 0.08342 | -2.1865
6 | ICE-OM | Exportación | 4.3049 | 6.4355 | 2.1307 | 124.8872 | Normal | -266.0921 | 8.5103 | -257.5818
7 | ICE-OM | Exportación | 4.3152 | 0.61827 | -3.697 | 128.1183 | Normal | 473.6473 | -2.7506 | 470.8967
8 | ICE-OM | Exportación | 5.7834 | 8.4958 | 2.7124 | 128.0474 | Normal | -347.319 | -56.3012 | -403.6203
9 | ICE-OM | Exportación | 5.886 | 5.4024 | -0.48358 | 125.1701 | Normal | 60.5292 | -10.8749 | 49.6543
10 | ICE-OM | Exportación | 6.4843 | 7.6718 | 1.1875 | 127.8646 | Normal | -151.8378 | -57.4685 | -209.3063
11 | ICE-OM | Exportación | 6.1705 | 12.3747 | 6.2042 | 127.8059 | Normal | -792.927 | 8.415 | -784.512
12 | ICE-OM | Exportación | 6.2676 | 7.4724 | 1.2047 | 127.8893 | Normal | -154.0719 | -49.7576 | -203.8295
13 | ICE-OM | Exportación | 6.2738 | 11.1364 | 4.8626 | 127.9351 | Normal | -622.0947 | -832.8643 | -1454.9591
14 | ICE-OM | Exportación | 6.2253 | 7.5161 | 1.2909 | 128.0707 | Normal | -165.3222 | 8.1044 | -157.2178
15 | ICE-OM | Exportación | 5.908 | 6.095 | 0.18705 | 127.4778 | Normal | -23.8445 | -2.2686 | -26.113
16 | ICE-OM | Exportación | 5.9922 | 4.0491 | -1.9431 | 152.9946 | Normal | 297.2853 | -1.6179 | 295.6675
17 | ICE-OM | Exportación | 3.697 | 4.5308 | 0.8338 | 171.4741 | Normal | -142.9747 | -95.5231 | -238.4978
18 | ICE-OM | Exportación | 3.2469 | 3.0423 | -0.20461 | 221.9426 | Normal | 45.411 | -6.1791 | 39.2319
19 | ICE-OM | Exportación | 3.7712 | 7.0181 | 3.2469 | 232.3724 | Normal | -754.4861 | -113.3369 | -867.823
20 | ICE-OM | Exportación | 2.7069 | 3.0966 | 0.38967 | 230.7385 | Normal | -89.9114 | -4.7485 | -94.6599
21 | ICE-OM | Exportación | 1.46 | 1.8682 | 0.40823 | 160.5906 | Normal | -65.5581 | -0.84437 | -66.4025
22 | ICE-OM | Exportación | 1.3424 | 1.4789 | 0.13647 | 131.9204 | Normal | -18.0034 | 0.94155 | -17.0619
23 | ICE-OM | Exportación | 1.4819 | 2.0088 | 0.52685 | 125.4941 | Normal | -66.1164 | -43.943 | -110.0594
[7 empty] | TOTAL | -3085.3205 | -1229.115 | -4314.4355

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/06/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/06/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/06/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/06/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa