## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 25/06/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/06/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.8644 | 7.0973 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.1403 | 1.8098 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.6541 | 16.4429 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 39.3014 | 16.9098 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.5442 | 20.5256 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.0234 | 5.2314 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 76.0811 | 0.81491 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.5597 | 16.6001 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.3685 | 16.629 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.0968 | 21.0097 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 116.9783 | 5.983 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 75.9328 | 1.101 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.2849 | 16.0363 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.5224 | 16.2835 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 71.1381 | 20.9481 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 118.4971 | 6.3107 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 77.2625 | 1.3614 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 72.2105 | 15.9405 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.2672 | 15.9992 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.1755 | 22.2402 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 114.9424 | 6.7138 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.2403 | 1.8039 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.8927 | 14.8316 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 41.3442 | 17.4347 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.4118 | 22.1664 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 91.2718 | 6.9911 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 55.5773 | 2.9388 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 81.734 | 9.7778 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 36.2017 | 17.0611 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.3063 | 23.5113 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 61.7706 | 8.9809 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 34.1992 | 4.9611 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 85.8345 | 7.263 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 32.7297 | 17.3614 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.2196 | 22.9363 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 59.9358 | 7.5604 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 33.0154 | 3.4963 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 87.6481 | 5.1056 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.8673 | 17.1338 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 82.33 | 22.1792 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 56.2713 | 10.0842 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 28.927 | 4.3271 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 97.4241 | 6.8599 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 28.5181 | 18.9087 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.8112 | 18.8025 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 57.4917 | 13.4224 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 30.0838 | 3.8049 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 100.1058 | 9.5628 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.6426 | 20.2813 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.9874 | 18.5534 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.6819 | 26.5745 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 42.6884 | 11.1127 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 108.3848 | 13.4412 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.6953 | 21.5292 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.4459 | 18.667 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 79.9635 | 28.4193 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 45.7703 | 23.538 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 103.3696 | 11.108 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.2148 | 21.7117 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.9016 | 17.0314 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 73.2443 | 33.6163 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 44.2914 | 27.6294 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.9338 | 6.5696 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.0441 | 15.4082 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 66.0673 | 18.3615 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 62.8843 | 31.1743 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 41.4398 | 26.7797 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.76 | 5.7448 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.0557 | 17.0848 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.7504 | 16.4832 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 61.89 | 30.7849 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 45.0022 | 26.9734 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 89.7491 | 8.6091 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.3204 | 18.7641 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.362 | 15.687 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 65.3525 | 28.5316 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 48.4395 | 25.504 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.8213 | 4.4575 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.934 | 15.56 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.0808 | 15.4642 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 101.828 | 31.0918 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 74.0443 | 25.8401 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.0265 | 3.7412 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 61.5707 | 13.422 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.036 | 17.6885 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.7596 | 32.7192 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.0274 | 26.0139 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 77.5947 | 7.1271 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.4695 | 12.997 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.6966 | 21.3802 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 123.2431 | 34.5129 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 81.3829 | 8.4347 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.2352 | 11.2172 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.8549 | 14.4281 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 64.8811 | 22.3454 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.1234 | 32.19 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 83.6334 | 4.9291 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 90.033 | 11.9175 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.7269 | 14.8161 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 67.2995 | 22.5127 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 126.5765 | 32.3672 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.9035 | 5.8278 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.8138 | 12.3009 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.2557 | 14.3152 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 70.8933 | 22.9127 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 109.363 | 15.1849 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.9213 | 6.0881 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 74.3774 | 13.7408 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 48.0296 | 15.8042 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.533 | 24.2095 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 70.8506 | 13.1135 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 41.2832 | 6.5364 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 76.899 | 13.3594 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 44.319 | 17.4369 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.6815 | 24.0754 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 44.01 | 10.4177 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 19.8074 | 5.4791 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 68.9216 | 13.076 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.8549 | 16.894 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 78.8085 | 24.5807 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/06/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 5.9757 | 7.5051 | 1.5294 | 121.7069 | Normal | -186.1331 | -86.0185 | -272.1516
1 | ICE-OM | Exportación | 5.7995 | 6.0794 | 0.27996 | 121.0886 | Normal | -33.8996 | 0.86215 | -33.0375
2 | ICE-OM | Exportación | 5.6661 | 6.9657 | 1.2996 | 121.1513 | Normal | -157.4447 | 5.0763 | -152.3683
3 | ICE-OM | Exportación | 5.8026 | 9.1063 | 3.3037 | 121.4464 | Normal | -401.2214 | 26.6023 | -374.6191
4 | ICE-OM | Exportación | 5.9999 | 6.534 | 0.53408 | 121.7485 | Normal | -65.0237 | 5.933 | -59.0907
5 | ICE-OM | Importación | 51.9861 | 52.393 | 0.4069 | 142.4702 | Normal | 57.9715 | -1.0036 | 56.9679
6 | ICE-OM | Importación | 108.6717 | 104.814 | -3.8577 | 157.9794 | Normal | -609.4314 | -497.1949 | -1106.6263
7 | ICE-OM | Importación | 109.0319 | 107.8943 | -1.1376 | 158.3407 | Normal | -180.1308 | 7.1404 | -172.9904
8 | ICE-OM | Importación | 112.8898 | 114.555 | 1.6652 | 158.68 | Normal | 264.2334 | 39.7829 | 304.0162
9 | ICE-OM | Importación | 111.6287 | 110.1603 | -1.4685 | 158.591 | Normal | -232.8845 | 25.508 | -207.3765
10 | ICE-OM | Importación | 78.2649 | 78.1557 | -0.10924 | 159.0888 | Normal | -17.3794 | 0.82181 | -16.5576
11 | ICE-OM | Importación | 73.1428 | 71.7523 | -1.3906 | 158.2073 | Normal | -220.0006 | 13.0443 | -206.9563
12 | ICE-OM | Importación | 78.6129 | 80.5095 | 1.8966 | 158.0313 | Normal | 299.7226 | -41.0105 | 258.7121
13 | ICE-OM | Importación | 96.3076 | 94.2419 | -2.0656 | 157.6735 | Normal | -325.695 | 16.6 | -309.095
14 | ICE-OM | Importación | 96.3257 | 91.5393 | -4.7864 | 157.594 | Normal | -754.3084 | -1994.2524 | -2748.5607
15 | ICE-OM | Importación | 87.5442 | 85.0441 | -2.5002 | 157.826 | Normal | -394.5895 | -329.2102 | -723.7997
16 | ICE-OM | Importación | 20.5585 | 21.7609 | 1.2024 | 158.23 | Normal | 190.2613 | -2.9856 | 187.2757
17 | ICE-OM | Exportación | 3.9406 | 2.0262 | -1.9144 | 170.7459 | Normal | 326.8683 | 13.2034 | 340.0717
18 | ICE-OM | Exportación | 4.4638 | 4.6549 | 0.19105 | 202.6699 | Normal | -38.7199 | -29.6634 | -68.3833
19 | ICE-OM | Exportación | 4.6886 | 9.6974 | 5.0088 | 202.4651 | Normal | -1014.1047 | -54.4402 | -1068.5449
20 | ICE-OM | Exportación | 3.4474 | 5.5172 | 2.0698 | 201.3402 | Normal | -416.7374 | -47.5303 | -464.2678
21 | ICE-OM | Importación | 18.0402 | 18.6556 | 0.61546 | 160.2253 | Normal | 98.6119 | 12.922 | 111.5339
22 | ICE-OM | Importación | 91.9894 | 90.7657 | -1.2237 | 160.1906 | Normal | -196.02 | 7.4275 | -188.5925
23 | ICE-OM | Importación | 131.4146 | 129.7676 | -1.647 | 159.7071 | Normal | -263.0398 | -101.6284 | -364.6682
[7 empty] | TOTAL | -4269.095 | -3010.0139 | -7279.1089

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/06/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/06/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/06/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/06/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa