## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 27/06/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/06/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 84.6766 | 12.8312 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 48.694 | 6.5221 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.9715 | 9.6434 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 55.8297 | 16.2217 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.1067 | 23.377 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 81.6867 | 14.0183 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 45.6601 | 7.313 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 52.4022 | 11.4206 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 52.3828 | 16.2655 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.0434 | 24.3598 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 85.2744 | 9.3327 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 51.6372 | 4.3245 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 56.1331 | 13.4371 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 53.8265 | 15.9155 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.336 | 25.1596 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 86.3445 | 7.4881 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 51.5044 | 3.0073 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 63.0575 | 14.4924 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 43.0497 | 17.1391 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.6771 | 24.7259 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 85.548 | 7.4279 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 50.4672 | 3.0252 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.1269 | 15.1383 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 31.2756 | 18.624 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 81.0411 | 24.4492 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 87.0912 | 7.3573 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 50.6434 | 2.8582 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.4284 | 11.1676 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 34.3492 | 17.4459 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 79.2431 | 23.4474 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 82.2139 | 6.0676 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 51.2677 | 2.5537 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 75.5452 | 4.1714 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 33.0251 | 18.3015 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 75.3457 | 18.5311 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 54.7108 | 7.8494 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.3898 | 4.105 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 96.9493 | 7.9726 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.4813 | 20.036 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.5825 | 17.2163 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 42.059 | 5.5121 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 23.7674 | 2.3917 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 102.2476 | 12.2732 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 16.2013 | 20.825 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 65.7355 | 17.8748 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 46.9457 | 7.8847 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 26.3052 | 3.2632 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 105.4519 | 12.7779 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 18.1277 | 20.5416 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 63.1977 | 19.4771 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 89.233 | 9.6122 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 57.5446 | 2.7225 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 104.3364 | 16.7357 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 30.9994 | 20.2198 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.9666 | 21.0584 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 90.0161 | 9.1202 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 58.4773 | 2.0751 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.3372 | 19.8822 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 25.0951 | 21.6669 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 58.6536 | 21.381 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 90.4678 | 12.486 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 58.3698 | 4.0799 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 113.4457 | 18.6537 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 21.7742 | 20.618 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.7438 | 22.1593 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 47.7841 | 7.4568 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 27.5894 | 2.2521 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 92.691 | 16.6974 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.5609 | 18.0917 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 57.5733 | 22.2889 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 42.2839 | 6.6894 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 23.0184 | 2.3998 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.2342 | 7.9568 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.1996 | 18.3012 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 54.0065 | 18.9528 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 41.4834 | 9.4008 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 22.4631 | 3.7863 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.0366 | 5.3113 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.91 | 17.5335 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 60.6275 | 19.6471 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 46.5517 | 12.2025 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 26.9913 | 5.8362 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.4618 | 4.422 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 45.0414 | 16.4239 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 68.4016 | 21.4014 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.7894 | 14.4809 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 47.9818 | 6.7545 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 57.0157 | 5.0395 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 59.8935 | 13.1665 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.0236 | 24.2427 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 125.4681 | 18.9546 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 85.0886 | 3.3366 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 60.907 | 8.6733 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 64.7478 | 15.2223 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 77.3926 | 23.0771 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.8825 | 29.1091 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 82.1398 | 3.468 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 79.8706 | 11.6922 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.5312 | 18.1286 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 73.8155 | 22.1616 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.6551 | 30.425 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 80.2043 | 4.5464 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 82.2855 | 14.1115 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 42.6557 | 17.4392 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.592 | 23.9934 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 89.4754 | 21.181 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 58.1682 | 6.2877 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 78.0792 | 14.3312 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 47.7045 | 15.451 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 74.1243 | 24.8965 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.482 | 14.8017 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 60.0451 | 7.3322 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 86.5361 | 15.5859 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 35.8736 | 17.8813 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 76.8067 | 24.9314 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 80.0139 | 16.0119 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 49.2877 | 9.1098 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 84.8299 | 15.1402 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 19.8441 | 19.4772 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 69.8997 | 23.0007 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/06/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Importación | 46.4123 | 44.5372 | -1.8751 | 128.4587 | Normal | -240.8731 | 23.2227 | -217.6504
1 | ICE-OM | Importación | 46.56 | 45.4815 | -1.0784 | 129.1107 | Normal | -139.2374 | 25.7695 | -113.4679
2 | ICE-OM | Importación | 46.7059 | 46.384 | -0.32187 | 130.4157 | Normal | -41.9769 | -0.85276 | -42.8297
3 | ICE-OM | Importación | 46.7463 | 45.9353 | -0.81095 | 130.9719 | Normal | -106.2115 | 11.8815 | -94.33
4 | ICE-OM | Importación | 47.2922 | 47.4284 | 0.13623 | 131.7677 | Normal | 17.9504 | 2.1255 | 20.0759
5 | ICE-OM | Importación | 47.2797 | 46.2862 | -0.9935 | 131.6997 | Normal | -130.8438 | 14.1928 | -116.6509
6 | ICE-OM | Importación | 43.8977 | 50.4343 | 6.5366 | 140.4738 | Normal | 918.2182 | 30.4473 | 948.6655
7 | ICE-OM | Importación | 97.8714 | 97.9124 | 0.041028 | 141.4323 | Normal | 5.8027 | 0.2826 | 6.0853
8 | ICE-OM | Importación | 115.0827 | 118.3579 | 3.2752 | 142.091 | Normal | 465.3737 | 8.1648 | 473.5386
9 | ICE-OM | Importación | 115.1192 | 113.5264 | -1.5928 | 142.2499 | Normal | -226.5722 | 3.5709 | -223.0013
10 | ICE-OM | Importación | 50.4053 | 49.5247 | -0.88063 | 162.4486 | Normal | -143.0571 | -7.6087 | -150.6657
11 | ICE-OM | Importación | 50.3659 | 48.5925 | -1.7734 | 162.418 | Normal | -288.0292 | -2.8127 | -290.8418
12 | ICE-OM | Importación | 50.302 | 47.126 | -3.176 | 162.2995 | Normal | -515.4679 | -157.2741 | -672.7419
13 | ICE-OM | Importación | 115.0965 | 110.4517 | -4.6448 | 142.7867 | Normal | -663.2106 | -172.0474 | -835.258
14 | ICE-OM | Importación | 115.2017 | 112.1381 | -3.0636 | 145.041 | Normal | -444.3432 | 34.1878 | -410.1554
15 | ICE-OM | Importación | 115.1463 | 111.6276 | -3.5187 | 152.2679 | Normal | -535.7895 | 35.5032 | -500.2863
16 | ICE-OM | Importación | 104.1003 | 102.3618 | -1.7385 | 163.8388 | Normal | -284.8364 | -182.1063 | -466.9427
17 | ICE-OM | Importación | 70.3783 | 71.1615 | 0.78329 | 162.1008 | Normal | 126.9715 | -5.4937 | 121.4778
18 | ICE-OM | Exportación | 8.2288 | 7.5093 | -0.71955 | 174.2343 | Normal | 125.3695 | -12.8987 | 112.4709
19 | ICE-OM | Exportación | 8.2811 | 3.8049 | -4.4761 | 174.1097 | Normal | 779.338 | -30.7659 | 748.5722
20 | ICE-OM | Exportación | 6.8617 | 0.32616 | -6.5356 | 173.1489 | Normal | 1131.6245 | -27.4307 | 1104.1938
21 | ICE-OM | Importación | 65.881 | 52.2644 | -13.6165 | 161.485 | Normal | -2198.8616 | 123.5503 | -2075.3114
22 | ICE-OM | Importación | 46.689 | 46.6893 | 0.00032409 | 137.8446 | Normal | 0.044674 | -0.034766 | 0.0099076
23 | ICE-OM | Importación | 46.7142 | 45.2721 | -1.4421 | 128.0854 | Normal | -184.7093 | -3.3356 | -188.0448
[7 empty] | TOTAL | -2573.3262 | -289.7623 | -2863.0885

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/06/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/06/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/06/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/06/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa