## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 27/07/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/07/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 51.8949 | 13.5589 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 13.7623 | 5.2711 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 4.6376 | 6.3784 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 3.6655 | 22.2833 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 3.7321 | 9.4486 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 51.2155 | 12.0542 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 14.9471 | 4.813 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 9.4985 | 4.0013 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.47 | 19.7 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 2.8058 | 11.0852 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 51.3844 | 14.0671 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.8119 | 5.3743 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 8.6166 | 4.4881 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.1495 | 19.7576 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 6.4355 | 14.6057 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 52.9202 | 14.9443 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 12.1022 | 5.7156 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 9.6094 | 4.1102 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.8354 | 19.8197 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 6.6754 | 15.4239 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 49.4034 | 14.4805 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 9.9348 | 5.6521 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 9.1578 | 3.3269 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 0.42018 | 20.905 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.0167 | 14.7779 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 17.8478 | 8.7349 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 13.1195 | 2.3164 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 5.3741 | 3.5471 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 1.7374 | 20.1898 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.1422 | 14.457 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 14.4503 | 7.1186 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 14.5541 | 1.2536 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 8.7897 | 2.5347 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.5329 | 18.9084 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 1.844 | 13.6811 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 14.0922 | 6.193 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 13.3831 | 1.1923 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 23.5156 | 2.8512 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 18.0186 | 19.6027 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 5.3895 | 11.6732 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 13.8283 | 8.1621 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 12.0869 | 3.0458 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 34.5276 | 1.8492 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 34.3281 | 23.1586 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 0.10205 | 14.5105 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.8484 | 12.1878 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 11.6536 | 3.9207 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 38.9236 | 6.1482 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 39.9223 | 21.8368 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 0.06189 | 18.9593 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 14.3352 | 18.7938 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 11.018 | 8.3934 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.6701 | 12.514 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 46.7117 | 22.5874 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 1.1705 | 17.7914 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.7295 | 26.4962 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.7569 | 18.0013 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 47.7816 | 20.8691 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 46.5214 | 20.4366 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 1.6708 | 17.4688 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 11.321 | 33.1041 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.9171 | 27.4645 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 37.9773 | 16.1081 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 36.9791 | 16.0414 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 1.8654 | 18.3765 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 8.9447 | 29.684 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.3074 | 18.821 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 22.744 | 14.9808 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 22.7499 | 14.6374 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0.68544 | 18.472 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 9.3135 | 30.4315 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.2014 | 5.6719 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 9.9421 | 5.6568 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.3956 | 13.43 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 11.3538 | 14.1025 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 4.2386 | 11.5625 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 4.6514 | 4.5206 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 11.0218 | 2.0648 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.054 | 14.9085 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 20.53 | 10.0911 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 0.0793 | 7.5047 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 4.5514 | 8.5326 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 16.509 | 0.92276 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.73685 | 19.7659 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 14.5728 | 9.1695 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 0.01129 | 17.644 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 3.8875 | 22.3814 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 17.6944 | 4.1775 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 3.4768 | 17.0451 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 15.6128 | 11.9031 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 0.03088 | 17.5583 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 7.9818 | 12.3305 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 39.1635 | 12.2319 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.3554 | 20.0892 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 19.0243 | 12.2064 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 0.03403 | 17.6133 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 3.9129 | 17.8834 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.9678 | 14.7282 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 33.6982 | 22.4021 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 14.0095 | 12.8686 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 0.10121 | 6.9329 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 2.05 | 10.4694 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 31.7569 | 11.6083 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 24.2698 | 22.9158 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 8.8438 | 14.9723 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 8.042 | 1.8338 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 2.5464 | 2.345 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 23.4965 | 10.3551 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 15.6608 | 22.9147 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 7.1425 | 14.1774 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 8.5963 | 1.3238 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.6491 | 1.6714 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 12.3597 | 9.0416 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.1727 | 20.4572 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 7.0964 | 14.3975 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 7.7673 | 1.6254 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.2659 | 1.4717 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 2.3651 | 6.3409 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 6.4763 | 19.9753 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 4.6294 | 12.7592 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/07/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 61.8295 | 68.4172 | 6.5877 | 198.9202 | Normal | -1310.4248 | 141.9627 | -1168.4621
1 | ICE-OM | Exportación | 61.9215 | 66.3853 | 4.4638 | 189.4507 | Normal | -845.6683 | 57.6741 | -787.9942
2 | ICE-OM | Exportación | 62.0184 | 64.2279 | 2.2095 | 182.7859 | Normal | -403.8598 | -934.8666 | -1338.7265
3 | ICE-OM | Exportación | 61.7969 | 65.121 | 3.3241 | 182.4889 | Normal | -606.607 | 78.2665 | -528.3406
4 | ICE-OM | Exportación | 61.8593 | 61.0592 | -0.80019 | 182.2648 | Normal | 145.8473 | -101.5967 | 44.2506
5 | ICE-OM | Exportación | 0.10766 | 4.6977 | 4.59 | 186.4605 | Normal | -855.8547 | 174.3105 | -681.5441
6 | ICE-OM | Exportación | 0.11307 | 0.7955 | 0.68243 | 186.151 | Normal | -127.0344 | 16.7465 | -110.2879
7 | ICE-OM | Exportación | 0.10363 | 0.60166 | 0.49803 | 173.2986 | Normal | -86.3071 | 17.6378 | -68.6693
8 | ICE-OM | Exportación | 0.15826 | 1.4399 | 1.2817 | 157.4928 | Normal | -201.8507 | -718.5755 | -920.4262
9 | ICE-OM | Exportación | 0.15607 | 2.1317 | 1.9757 | 158.9925 | Normal | -314.1141 | 16.0486 | -298.0655
10 | ICE-OM | Exportación | 0.1084 | 4.1884 | 4.08 | 227.1977 | Normal | -926.9707 | -108.7779 | -1035.7486
11 | ICE-OM | Exportación | 0.093328 | 3.3831 | 3.2898 | 226.8005 | Normal | -746.1241 | 100.0708 | -646.0533
12 | ICE-OM | Exportación | 3.0278 | 4.2711 | 1.2433 | 254.6165 | Normal | -316.5645 | 5.0219 | -311.5426
13 | ICE-OM | Exportación | 0.083603 | 1.3287 | 1.2451 | 223.78 | Normal | -278.6212 | 18.6991 | -259.9221
14 | ICE-OM | Exportación | 0.11937 | 2.1283 | 2.0089 | 225.2744 | Normal | -452.5524 | -37.3297 | -489.8822
15 | ICE-OM | Exportación | 0.14049 | -0.95864 | -1.0991 | 224.7817 | Normal | 247.0632 | 47.1228 | 294.186
16 | ICE-OM | Exportación | 0.0973 | 3.4314 | 3.3341 | 220.6889 | Normal | -735.7925 | 39.082 | -696.7105
17 | ICE-OM | Exportación | 0.097675 | -2.481 | -2.5787 | 220.6768 | Normal | 569.0559 | -272.7616 | 296.2943
18 | ICE-OM | Exportación | 3.1126 | 7.229 | 4.1164 | 250.3342 | Normal | -1030.4704 | 116.7237 | -913.7466
19 | ICE-OM | Exportación | 3.0203 | 4.6868 | 1.6666 | 251.5786 | Normal | -419.2774 | -225.47 | -644.7474
20 | ICE-OM | Exportación | 2.8679 | 3.5079 | 0.63998 | 250.3821 | Normal | -160.2387 | 22.5915 | -137.6472
21 | ICE-OM | Exportación | 0.099428 | 4.8024 | 4.703 | 222.4107 | Normal | -1045.9982 | 96.894 | -949.1042
22 | ICE-OM | Exportación | 0.10517 | 2.8566 | 2.7514 | 155.2067 | Normal | -427.0351 | 59.9652 | -367.0699
23 | ICE-OM | Exportación | 0.086567 | 0.01958 | -0.066987 | 201.8674 | Normal | 13.5225 | 0.91478 | 14.4373
[7 empty] | TOTAL | -10315.877 | -1389.6456 | -11705.5227

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/07/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/07/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/07/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 27/07/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa