## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 11/08/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/08/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 21.0225 | 14.0048 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 25.384 | 2.705 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 6.7272 | 2.0087 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.0583 | 22.3865 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 7.1848 | 2.7091 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 25.2458 | 15.7264 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 21.9062 | 4.2824 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 12.684 | 1.2403 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 12.9895 | 20.8904 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0.25358 | 4.4756 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 21.7927 | 14.249 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 23.1646 | 3.217 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 0.64607 | 1.188 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.9607 | 23.5524 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.5661 | 2.8603 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 11.5962 | 11.2207 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.9779 | 5.0063 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 1.7773 | 5.7659 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 8.974 | 23.9968 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 8.9969 | 3.2461 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 11.3031 | 6.9083 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.1316 | 2.7804 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 1.6809 | 7.8353 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 8.1186 | 25.0721 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 10.4079 | 2.7444 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 9.8593 | 4.4349 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.2723 | 1.4221 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 12.7 | 11.0951 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 4.4096 | 20.311 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.2022 | 4.4795 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.0463 | 3.1633 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.5084 | 1.0288 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 0.0816 | 18.2492 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 0.25653 | 18.5402 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 1.1397 | 2.2754 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 9.8379 | 1.7347 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.2559 | 1.7627 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 11.3801 | 17.1306 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.6376 | 19.5724 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 0.83985 | 11.0613 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 8.9787 | 17.1319 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.0764 | 1.2665 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.6777 | 13.4848 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 35.8184 | 20.7485 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 2.0379 | 10.4974 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 8.3643 | 21.8948 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.4389 | 2.1937 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.1661 | 12.8546 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 40.195 | 21.8757 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 3.7644 | 10.6366 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 16.8081 | 29.6552 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 0.38735 | 6.035 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.5536 | 7.3652 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 41.2756 | 24.0698 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 6.3037 | 10.4328 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 28.6399 | 30.4035 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 7.2115 | 5.9231 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 39.5766 | 12.8499 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 34.1519 | 23.9483 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 7.2235 | 9.2148 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 28.0361 | 21.0674 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 7.2431 | 6.4732 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 40.5225 | 9.1409 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 34.0924 | 22.7314 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 6.5578 | 7.4143 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 8.3538 | 3.9778 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.1628 | 13.5604 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 38.664 | 9.1922 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 31.7161 | 23.8245 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 7.1208 | 10.8463 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 6.6001 | 10.0757 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.9058 | 20.2523 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 27.9966 | 10.4767 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 24.4128 | 23.273 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 5.5815 | 11.0052 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 6.5774 | 23.3276 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.7208 | 21.4061 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 19.1064 | 14.0882 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 8.6965 | 18.944 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 29.6952 | 2.4339 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 7.114 | 24.9636 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.5306 | 21.0197 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 7.9289 | 13.8673 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 26.2481 | 16.0697 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 38.2255 | 2.2569 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.0813 | 28.6933 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.3705 | 22.8624 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 0.27474 | 6.3173 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 29.2865 | 15.2035 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 29.8871 | 5.2138 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 31.7758 | 31.497 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 7.3271 | 25.3181 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 12.968 | 2.2292 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 10.0868 | 19.9162 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 21.8314 | 6.9831 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 31.9297 | 29.836 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 9.7973 | 24.9961 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 20.4064 | 2.3091 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.6703 | 22.5109 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 14.8183 | 4.9403 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 27.8795 | 20.2883 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.8918 | 11.4107 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 20.9325 | 4.2654 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 5.3274 | 21.7646 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 15.2667 | 5.2694 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 23.6292 | 8.6026 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 6.9748 | 3.3907 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 23.5792 | 4.2431 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 7.179 | 21.6483 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 12.0814 | 7.6238 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.6295 | 8.1387 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.2222 | 2.0749 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 13.5002 | 2.2522 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 9.5589 | 22.1781 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 1.2862 | 11.1117 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.4262 | 9.8849 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 11.5107 | 2.5785 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 7.1538 | 1.9666 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.1892 | 22.0252 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 8.8734 | 14.4846 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 0.23874 | 0.4922 | 0.25346 | 209.749 | Normal | -53.1637 | -1.1577 | -54.3214
1 | ICE-OM | Exportación | 0.25087 | 3.2877 | 3.0368 | 209.9025 | Normal | -637.435 | 69.4108 | -568.0242
2 | ICE-OM | Exportación | 0.27749 | -1.3313 | -1.6088 | 208.9025 | Normal | 336.0784 | 50.5987 | 386.6771
3 | ICE-OM | Exportación | 0.21337 | -1.1818 | -1.3951 | 211.3487 | Normal | 294.8583 | 30.6445 | 325.5028
4 | ICE-OM | Exportación | 0.18017 | 0.56309 | 0.38292 | 211.2879 | Normal | -80.9069 | 0.89898 | -80.0079
5 | ICE-OM | Exportación | 0.19431 | 1.6752 | 1.4809 | 212.1047 | Normal | -314.1139 | -149.5094 | -463.6233
6 | ICE-OM | Exportación | 0.10374 | 1.5027 | 1.3989 | 218.3325 | Normal | -305.4361 | -118.391 | -423.8272
7 | ICE-OM | Exportación | 0.092854 | 0.99969 | 0.90684 | 213.1655 | Normal | -193.3062 | 37.3062 | -156
8 | ICE-OM | Exportación | 0.11178 | 0.08082 | -0.03096 | 213.4452 | Normal | 6.6082 | -2.3083 | 4.2999
9 | ICE-OM | Exportación | 0.10578 | 0.71875 | 0.61297 | 219.3455 | Normal | -134.4519 | -521.8738 | -656.3257
10 | ICE-OM | Exportación | 17.2847 | 17.4465 | 0.16177 | 252.6547 | Normal | -40.8707 | 4.0905 | -36.7802
11 | ICE-OM | Exportación | 36.2405 | 37.6502 | 1.4096 | 260.7355 | Normal | -367.5372 | 1.3514 | -366.1858
12 | ICE-OM | Exportación | 36.2136 | 35.4069 | -0.80669 | 254.3465 | Normal | 205.1797 | -132.6632 | 72.5165
13 | ICE-OM | Exportación | 0.098939 | 2.3639 | 2.265 | 227.8932 | Normal | -516.1761 | -269.0526 | -785.2287
14 | ICE-OM | Exportación | 0.10732 | 0.69197 | 0.58465 | 230.1732 | Normal | -134.5698 | -100.2033 | -234.7731
15 | ICE-OM | Exportación | 0.1121 | 1.7489 | 1.6368 | 229.9886 | Normal | -376.4552 | -41.0953 | -417.5504
16 | ICE-OM | Exportación | 0.12445 | 3.6318 | 3.5074 | 230.3423 | Normal | -807.8956 | 40.1761 | -767.7195
17 | ICE-OM | Exportación | 0.10642 | 2.5861 | 2.4797 | 230.1452 | Normal | -570.6899 | 73.8357 | -496.8542
18 | ICE-OM | Exportación | 36.2128 | 37.8795 | 1.6666 | 261.7536 | Normal | -436.245 | -125.5999 | -561.8449
19 | ICE-OM | Exportación | 36.2344 | 40.8092 | 4.5748 | 261.4998 | Normal | -1196.3127 | 242.5793 | -953.7334
20 | ICE-OM | Exportación | 36.158 | 39.4329 | 3.2749 | 259.8923 | Normal | -851.1302 | 160.4543 | -690.6759
21 | ICE-OM | Exportación | 26.5586 | 26.2852 | -0.27341 | 252.3776 | Normal | 69.0023 | -10.1499 | 58.8525
22 | ICE-OM | Exportación | 0.080738 | 1.7522 | 1.6714 | 222.9307 | Normal | -372.609 | 50.2337 | -322.3754
23 | ICE-OM | Exportación | 0.058874 | 2.0775 | 2.0186 | 216.4634 | Normal | -436.9608 | -154.0438 | -591.0046
[7 empty] | TOTAL | -6914.539 | -864.4682 | -7779.0071

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 11/08/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa