## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 13/08/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/08/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 7.9071 | 5.3707 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.1771 | 1.7701 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 13.4403 | 3.1754 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 15.3732 | 21.3742 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 27.6123 | 10.5024 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 9.9879 | 6.3799 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 11.6692 | 1.8936 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 15.2169 | 4.3741 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 13.3391 | 22.0881 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 26.6172 | 9.2608 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.1162 | 7.4341 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.8851 | 2.4409 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 14.3614 | 2.3893 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.2244 | 21.7409 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 27.3782 | 11.0971 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 9.5702 | 6.5806 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 12.3186 | 1.9428 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 9.5005 | 1.5621 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.3488 | 22.0873 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 20.2035 | 8.7476 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 11.9143 | 6.0183 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 11.5357 | 1.6651 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 19.8254 | 2.6721 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.4799 | 19.9794 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 23.189 | 11.371 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.7194 | 4.4564 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 11.0866 | 1.5328 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 23.2408 | 5.516 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 5.9143 | 15.7381 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 18.6292 | 12.9573 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 9.9163 | 7.4825 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 12.8757 | 2.0634 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 11.4332 | 7.7164 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 27.1724 | 18.3554 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 14.3951 | 12.8839 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 7.6718 | 21.506 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 13.721 | 1.9243 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 30.4515 | 7.9686 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 36.3213 | 20.7092 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.4972 | 7.2414 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.8857 | 26.607 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.9279 | 2.3622 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 14.791 | 15.2773 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.4308 | 22.2248 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.479 | 2.3726 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 11.7266 | 26.1484 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.9644 | 1.6492 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.2842 | 9.2088 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 20.09 | 23.9002 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 15.3036 | 1.2855 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.58 | 29.9144 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.657 | 3.46 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 41.5202 | 6.3818 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.7088 | 24.3203 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 19.7543 | 1.1093 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.6771 | 30.369 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.452 | 11.9842 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 47.2744 | 4.43 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 23.5756 | 25.7811 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 24.1113 | 1.3752 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.5367 | 31.7094 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 11.1522 | 24.6035 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 14.9791 | 8.1394 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 9.2267 | 21.4919 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 9.1206 | 7.8661 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 14.2966 | 29.6871 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.0233 | 23.0183 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 10.409 | 5.8738 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.5647 | 20.724 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 3.85 | 10.2561 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.7562 | 25.6723 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.2128 | 20.1855 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 10.208 | 6.3163 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.73078 | 20.2391 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 10.0864 | 6.513 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.1995 | 27.893 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 12.6888 | 21.6551 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 20.6203 | 5.9299 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.5319 | 22.787 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 4.008 | 4.1962 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 13.8494 | 28.1706 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.6293 | 22.0126 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 9.0498 | 8.855 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 14.5973 | 21.2924 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 5.9141 | 7.2713 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 11.3919 | 26.1095 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.3309 | 21.7883 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 0.09827 | 6.1817 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.4998 | 18.3423 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.0406 | 11.1769 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 11.952 | 22.5213 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.0806 | 19.7495 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 0.72422 | 1.7234 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.3764 | 19.5512 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 1.4928 | 14.4486 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.3768 | 23.6782 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.642 | 19.9962 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 1.7926 | 1.5083 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.1152 | 20.0289 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0.10972 | 14.8127 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.7611 | 21.9398 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.041 | 11.5302 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 17.0007 | 6.2064 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 16.138 | 19.9339 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 1.4335 | 16.0889 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.0325 | 8.0743 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.274 | 1.0503 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 10.4953 | 4.83 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 18.5587 | 21.1586 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.3451 | 16.3797 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.476 | 4.5159 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.7987 | 0.73057 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 6.1315 | 3.4714 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 16.9181 | 22.7682 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 11.0059 | 15.8413 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.568 | 4.8737 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 10.0671 | 0.78206 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 4.3042 | 2.5909 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 20.8722 | 22.3927 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 14.9188 | 16.5589 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 0.086705 | -1.0688 | -1.1555 | 213.3118 | Normal | 246.4848 | 37.2841 | 283.7689
1 | ICE-OM | Exportación | 0.079988 | 0.25744 | 0.17745 | 213.9531 | Normal | -37.9664 | 4.4982 | -33.4682
2 | ICE-OM | Exportación | 0.079916 | 0.43876 | 0.35884 | 213.8969 | Normal | -76.7557 | 23.9534 | -52.8023
3 | ICE-OM | Exportación | 0.084572 | -1.1026 | -1.1872 | 214.098 | Normal | 254.1734 | -207.6945 | 46.4789
4 | ICE-OM | Exportación | 0.084557 | 1.495 | 1.4104 | 219.34 | Normal | -309.3644 | 13.6994 | -295.665
5 | ICE-OM | Exportación | 0.088068 | 0.33004 | 0.24197 | 216.9556 | Normal | -52.4972 | 11.0611 | -41.4361
6 | ICE-OM | Exportación | 0.10262 | -1.6153 | -1.7179 | 210.0959 | Normal | 360.9314 | -87.72 | 273.2114
7 | ICE-OM | Exportación | 0.11282 | -3.6766 | -3.7894 | 218.5819 | Normal | 828.2957 | -463.7688 | 364.5269
8 | ICE-OM | Exportación | 0.14677 | 2.1185 | 1.9717 | 220.9615 | Normal | -435.6793 | 95.7176 | -339.9617
9 | ICE-OM | Exportación | 0.14109 | 0.87156 | 0.73047 | 221.6701 | Normal | -161.9242 | 17.1321 | -144.7922
10 | ICE-OM | Exportación | 0.13531 | -1.1341 | -1.2695 | 266.7274 | Normal | 338.5984 | 33.4253 | 372.0238
11 | ICE-OM | Exportación | 0.12961 | 2.6377 | 2.5081 | 437.8022 | Normal | -1098.0461 | -245.3894 | -1343.4355
12 | ICE-OM | Exportación | 0.12484 | 2.7526 | 2.6278 | 440.2161 | Normal | -1156.781 | 11.8494 | -1144.9317
13 | ICE-OM | Exportación | 0.12535 | 4.279 | 4.1537 | 259.5957 | Normal | -1078.2712 | -1354.1854 | -2432.4566
14 | ICE-OM | Exportación | 0.10369 | 4.1525 | 4.0489 | 257.986 | Normal | -1044.5475 | 105.5137 | -939.0338
15 | ICE-OM | Exportación | 0.11218 | 0.43024 | 0.31806 | 257.2888 | Normal | -81.8326 | 6.0878 | -75.7448
16 | ICE-OM | Exportación | 0.10293 | 2.8534 | 2.7505 | 258.936 | Normal | -712.1944 | -298.5299 | -1010.7243
17 | ICE-OM | Exportación | 0.068717 | 3.4219 | 3.3532 | 260.8492 | Normal | -874.6855 | 42.3806 | -832.3049
18 | ICE-OM | Exportación | 0.081577 | 3.2635 | 3.182 | 441.4569 | Normal | -1404.6995 | 76.6795 | -1328.02
19 | ICE-OM | Exportación | 0.080375 | 2.1671 | 2.0868 | 442.051 | Normal | -922.4567 | 244.9961 | -677.4606
20 | ICE-OM | Exportación | 0.070905 | 1.291 | 1.2201 | 437.072 | Normal | -533.2519 | 86.4511 | -446.8008
21 | ICE-OM | Exportación | 0.07255 | 1.4768 | 1.4043 | 266.1629 | Normal | -373.7645 | 85.408 | -288.3565
22 | ICE-OM | Exportación | 0.075991 | 0.45789 | 0.3819 | 227.8689 | Normal | -87.0229 | 51.2692 | -35.7537
23 | ICE-OM | Exportación | 0.086349 | 2.1502 | 2.0638 | 223.078 | Normal | -460.3886 | 59.7677 | -400.6209
[7 empty] | TOTAL | -8873.6458 | -1650.1137 | -10523.7595

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 13/08/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa