## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 23/08/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/08/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.9424 | 13.0296 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 55.0831 | 6.4421 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 3.0273 | 2.8441 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.8079 | 22.5903 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 6.1181 | 5.1707 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.553 | 10.6597 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 53.5878 | 4.9629 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 0.75345 | 2.5297 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 5.0634 | 21.6915 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.4601 | 4.3581 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 94.4719 | 12.5649 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 51.6298 | 6.6671 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 4.5667 | 5.3485 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 20.2486 | 22.5347 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 12.4306 | 12.3962 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 101.7286 | 13.7576 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 54.397 | 6.9167 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 4.4994 | 6.0974 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.2997 | 22.3847 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 13.613 | 13.8916 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 100.9446 | 16.2144 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 50.0937 | 7.9827 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 6.4744 | 6.5804 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 23.1277 | 23.5857 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 14.5656 | 15.3931 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 94.7371 | 14.6949 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 46.5324 | 6.9337 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 7.679 | 4.6997 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 22.2948 | 22.3419 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 12.6063 | 16.306 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 45.1404 | 10.7941 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.4832 | 4.9075 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 1.6676 | 3.3777 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 22.1052 | 20.9418 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 20.311 | 18.4316 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 33.9478 | 10.064 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 1.79 | 3.9073 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 2.3952 | 3.4696 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 22.8986 | 20.9367 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 22.1504 | 20.3133 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 42.7035 | 13.4085 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 6.924 | 19.0689 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 20.2185 | 2.7903 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 34.8892 | 20.595 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 12.9802 | 19.9236 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 51.4177 | 13.3955 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 14.5252 | 25.4884 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 14.4326 | 5.2413 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 22.5491 | 20.5827 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 8.462 | 18.22 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 52.5822 | 14.1215 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 16.016 | 26.3006 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 26.2777 | 3.1328 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 30.7671 | 21.5474 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 5.444 | 17.8253 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 53.1474 | 11.4384 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 15.874 | 24.4256 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.9597 | 1.2642 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 41.6794 | 22.0949 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 4.2844 | 18.476 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 54.7024 | 14.6218 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 16.3682 | 26.2933 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 44.2119 | 6.6847 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 42.5063 | 24.2237 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0.42048 | 15.894 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 49.5653 | 15.2882 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 12.2512 | 26.4482 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 45.8774 | 7.0162 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 28.9377 | 23.5545 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 19.4106 | 9.5505 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 52.7506 | 14.0157 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 16.2887 | 25.4286 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 21.5766 | 1.2104 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 23.3558 | 20.1276 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 2.4583 | 12.6547 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 50.7051 | 12.547 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 14.7436 | 24.2915 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 10.6226 | 2.1534 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.8338 | 16.6864 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 8.1888 | 17.5951 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 58.8271 | 16.0898 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 19.9819 | 26.7682 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 8.907 | 4.4047 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.13597 | 15.4238 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 8.0146 | 16.8698 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 72.5737 | 18.2993 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 31.3468 | 28.5271 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 17.2068 | 3.2292 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.8385 | 13.1784 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 5.3139 | 16.8479 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 93.6182 | 14.9442 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 49.5403 | 26.282 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 12.0309 | 4.0531 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.0188 | 14.516 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 4.5812 | 17.3342 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 95.0921 | 16.0748 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 47.5321 | 15.9242 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 6.2842 | 4.2542 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.5484 | 14.1181 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 3.3052 | 17.5982 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 93.5127 | 18.8451 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 44.7339 | 8.1126 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 6.9087 | 4.2034 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.03885 | 13.2916 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 5.3997 | 17.7866 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 85.203 | 16.8223 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 40.0553 | 7.2431 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 8.1765 | 3.9182 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 1.4189 | 14.5514 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 4.9418 | 17.7935 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 122.2034 | 13.5007 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 66.9239 | 4.8945 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 7.4915 | 2.2389 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 2.1087 | 15.8117 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 5.0957 | 18.2319 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.5475 | 12.6614 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 68.1053 | 4.3586 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 1.6976 | 3.9221 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 15.9601 | 19.3298 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 15.6913 | 19.6098 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 150.4867 | 150.6879 | 0.20111 | 115.6088 | Normal | -23.2506 | -7.5386 | -30.7892
1 | ICE-OM | Exportación | 149.2704 | 148.4975 | -0.7729 | 115.3395 | Normal | 89.1455 | 25.0433 | 114.1888
2 | ICE-OM | Exportación | 148.8324 | 149.353 | 0.52063 | 115.2568 | Normal | -60.0057 | 13.1369 | -46.8688
3 | ICE-OM | Exportación | 152.9109 | 157.313 | 4.402 | 115.706 | Normal | -509.3392 | 52.4966 | -456.8426
4 | ICE-OM | Exportación | 150.6035 | 153.126 | 2.5224 | 116.9985 | Normal | -295.122 | 37.7251 | -257.3969
5 | ICE-OM | Exportación | 146.9531 | 143.279 | -3.674 | 116.4075 | Normal | 427.685 | -0.36621 | 427.3188
6 | ICE-OM | Exportación | 60.2984 | 60.0854 | -0.213 | 115.6615 | Normal | 24.6358 | 8.4334 | 33.0691
7 | ICE-OM | Exportación | 41.1202 | 38.8812 | -2.239 | 106.5186 | Normal | 238.4965 | -165.9708 | 72.5256
8 | ICE-OM | Exportación | 51.3914 | 51.318 | -0.073371 | 104.9131 | Normal | 7.6976 | -20.0441 | -12.3465
9 | ICE-OM | Exportación | 66.5628 | 65.5975 | -0.96532 | 104.4536 | Normal | 100.831 | -43.086 | 57.745
10 | ICE-OM | Exportación | 67.0454 | 67.6438 | 0.59833 | 161.3469 | Normal | -96.538 | -73.0655 | -169.6035
11 | ICE-OM | Exportación | 67.2852 | 69.4567 | 2.1715 | 161.9839 | Normal | -351.741 | 20.7872 | -330.9538
12 | ICE-OM | Exportación | 67.2932 | 69.7855 | 2.4923 | 162.1364 | Normal | -404.0902 | 34.2136 | -369.8766
13 | ICE-OM | Exportación | 67.3285 | 64.2874 | -3.0411 | 105.404 | Normal | 320.5453 | -19.5396 | 301.0057
14 | ICE-OM | Exportación | 67.3384 | 68.3602 | 1.0218 | 105.808 | Normal | -108.1103 | 18.7978 | -89.3125
15 | ICE-OM | Exportación | 63.588 | 66.471 | 2.883 | 156.4784 | Normal | -451.1323 | 27.9102 | -423.2221
16 | ICE-OM | Exportación | 76.8454 | 79.8374 | 2.992 | 179.596 | Normal | -537.353 | -357.688 | -895.041
17 | ICE-OM | Exportación | 107.2619 | 105.9748 | -1.2872 | 158.613 | Normal | 204.1602 | 9.6273 | 213.7875
18 | ICE-OM | Exportación | 142.1025 | 143.5893 | 1.4868 | 244.8203 | Normal | -363.9993 | 22.2147 | -341.7846
19 | ICE-OM | Exportación | 141.5406 | 144.0548 | 2.5142 | 245.0899 | Normal | -616.2031 | 53.3349 | -562.8682
20 | ICE-OM | Exportación | 136.9735 | 139.7944 | 2.8209 | 244.7755 | Normal | -690.4983 | 43.0966 | -647.4017
21 | ICE-OM | Exportación | 122.3838 | 127.0742 | 4.6903 | 230.7746 | Normal | -1082.4078 | 36.6583 | -1045.7495
22 | ICE-OM | Exportación | 187.5356 | 189.4144 | 1.8787 | 136.6302 | Normal | -256.6903 | -264.0644 | -520.7547
23 | ICE-OM | Exportación | 192.2273 | 194.6193 | 2.392 | 135.0996 | Normal | -323.1548 | 16.7849 | -306.37
[7 empty] | TOTAL | -4756.439 | -531.1023 | -5287.5413

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/08/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa