## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 24/08/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/08/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 128.4065 | 17.1045 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 70.3815 | 7.4214 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 1.6553 | 4.7992 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 14.3187 | 19.2749 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 15.6638 | 18.9957 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 127.0928 | 20.8596 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.825 | 10.3414 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 3.4408 | 6.3423 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.2144 | 19.5961 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 15.046 | 18.4715 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 120.0279 | 16.922 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 65.7868 | 7.9859 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 1.7754 | 6.5173 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 13.9985 | 20.6604 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 16.2692 | 16.869 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 119.3791 | 15.7777 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 67.4015 | 7.4805 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 10.7536 | 2.9124 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 8.8338 | 22.4218 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 19.137 | 12.8145 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 117.3159 | 12.955 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 68.3619 | 5.9236 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 13.8333 | 3.3149 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.0214 | 22.2425 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 23.8242 | 15.4684 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 124.4751 | 11.5039 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 69.3938 | 3.9848 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 14.8017 | 4.735 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.4154 | 18.5429 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 17.7123 | 18.7058 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 63.5081 | 17.0914 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 25.1034 | 3.4111 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 0.86142 | 5.5079 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.4485 | 18.5777 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 15.7435 | 19.4907 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 59.3783 | 28.3824 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 24.1063 | 4.7994 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 18.0518 | 3.8689 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 26.4105 | 20.2914 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.8702 | 17.7012 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 34.4855 | 26.7784 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 6.4699 | 3.7413 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 28.8191 | 3.439 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 22.1617 | 23.5692 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 8.1218 | 9.6009 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 34.8047 | 26.5121 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 5.9401 | 12.6844 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.7606 | 3.2185 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 33.4996 | 25.1133 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 16.425 | 8.148 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 76.6964 | 27.9448 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 35.975 | 23.201 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.5307 | 6.7073 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 37.9248 | 27.7123 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 17.6853 | 8.0697 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 80.6718 | 29.2457 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.6049 | 23.8915 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 51.4984 | 5.0431 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 33.0769 | 30.361 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 18.9011 | 5.0575 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 79.5089 | 34.3022 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.1544 | 27.1566 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 52.5341 | 4.7882 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 34.7442 | 30.5376 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 18.799 | 5.1234 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 74.3876 | 31.1221 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 35.516 | 24.8632 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 34.2648 | 2.4318 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 24.1675 | 29.4839 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 13.0578 | 5.1611 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 77.5252 | 28.8398 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 38.4786 | 23.3025 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 37.4021 | 3.308 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 26.5865 | 25.6256 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 8.246 | 9.1176 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 78.3187 | 33.9071 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 37.7319 | 26.6381 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 26.1485 | 2.5494 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 21.522 | 24.483 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 4.8673 | 10.1154 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 80.4584 | 35.6241 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.2022 | 27.6194 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 24.9351 | 2.4632 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 25.2243 | 26.0936 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 0.40133 | 9.2921 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 79.6827 | 38.4702 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 39.2805 | 30.1934 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 13.7077 | 1.5109 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 16.7856 | 21.4328 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 1.4163 | 13.4491 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 98.2564 | 36.4852 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 54.4242 | 28.683 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 8.6731 | 2.8389 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.4474 | 21.2882 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 4.0788 | 14.0546 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 94.8739 | 34.0756 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 52.5468 | 27.2777 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 5.2727 | 3.0671 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.0845 | 22.5206 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 4.0122 | 13.4983 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 95.6122 | 34.0582 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 52.5655 | 27.2742 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 13.7927 | 5.1512 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.0864 | 24.3329 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 3.1155 | 13.526 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 92.038 | 24.4949 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 49.6625 | 25.4317 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 10.5141 | 3.9721 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.2338 | 27.2478 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 0.85188 | 11.9641 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 61.0279 | 11.1372 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 24.7044 | 8.3106 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Exportador | 0.85777 | 2.5569 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.7583 | 28.5425 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 7.2038 | 10.8566 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 59.506 | 11.6329 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 23.1159 | 5.2557 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 3.3479 | 3.9875 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.514 | 26.5561 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 14.4274 | 14.1899 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 195.0212 | 199.0981 | 4.0769 | 127.9608 | Normal | -521.6851 | 37.8407 | -483.8443
1 | ICE-OM | Exportación | 194.9762 | 196.527 | 1.5508 | 127.9752 | Normal | -198.4653 | 8.3551 | -190.1102
2 | ICE-OM | Exportación | 184.8007 | 185.3194 | 0.51868 | 128.0628 | Normal | -66.4237 | 2.2739 | -64.1498
3 | ICE-OM | Exportación | 184.8435 | 187.231 | 2.3875 | 117.3238 | Normal | -280.1105 | 11.1279 | -268.9826
4 | ICE-OM | Exportación | 184.8052 | 187.7083 | 2.9031 | 117.1249 | Normal | -340.0261 | 12.5752 | -327.451
5 | ICE-OM | Exportación | 194.4925 | 195.3735 | 0.88101 | 116.9055 | Normal | -102.9953 | 17.4392 | -85.5561
6 | ICE-OM | Exportación | 82.3538 | 89.4551 | 7.1013 | 170.7066 | Normal | -1212.2401 | 141.7499 | -1070.4902
7 | ICE-OM | Exportación | 82.3703 | 83.9731 | 1.6027 | 155.0638 | Normal | -248.5272 | 31.2415 | -217.2857
8 | ICE-OM | Exportación | 41.0058 | 42.4198 | 1.414 | 184.8942 | Normal | -261.4478 | 34.7279 | -226.7199
9 | ICE-OM | Exportación | 41.0292 | 43.9088 | 2.8796 | 174.9504 | Normal | -503.7857 | 26.1869 | -477.5988
10 | ICE-OM | Exportación | 115.8382 | 114.7508 | -1.0874 | 233.2038 | Normal | 253.5808 | -1.6458 | 251.935
11 | ICE-OM | Exportación | 117.1982 | 120.7562 | 3.558 | 232.9534 | Normal | -828.859 | 24.694 | -804.165
12 | ICE-OM | Exportación | 117.21 | 119.6723 | 2.4624 | 232.9095 | Normal | -573.5107 | 29.7551 | -543.7556
13 | ICE-OM | Exportación | 110.9979 | 112.8641 | 1.8661 | 233.5251 | Normal | -435.7917 | -402.1473 | -837.939
14 | ICE-OM | Exportación | 110.0959 | 113.4343 | 3.3384 | 232.1499 | Normal | -775.019 | 18.5097 | -756.5094
15 | ICE-OM | Exportación | 115.4264 | 116.2915 | 0.86512 | 231.1297 | Normal | -199.9544 | -138.5008 | -338.4553
16 | ICE-OM | Exportación | 115.5774 | 119.5485 | 3.9711 | 230.8708 | Normal | -916.8018 | -629.8532 | -1546.655
17 | ICE-OM | Exportación | 122.0013 | 120.6248 | -1.3764 | 234.3271 | Normal | 322.5386 | -1580.7459 | -1258.2073
18 | ICE-OM | Exportación | 147.6181 | 150.5337 | 2.9156 | 241.9277 | Normal | -705.375 | 15.1468 | -690.2282
19 | ICE-OM | Exportación | 147.6171 | 148.2448 | 0.62773 | 241.4943 | Normal | -151.5929 | 26.9338 | -124.6591
20 | ICE-OM | Exportación | 147.4254 | 149.5869 | 2.1615 | 242.7653 | Normal | -524.734 | 55.3898 | -469.3442
21 | ICE-OM | Exportación | 140.0244 | 141.5683 | 1.5439 | 239.8894 | Normal | -370.3539 | 37.8049 | -332.549
22 | ICE-OM | Exportación | 81.6031 | 86.1445 | 4.5413 | 212.5801 | Normal | -965.3963 | 110.2401 | -855.1562
23 | ICE-OM | Exportación | 81.6743 | 84.3605 | 2.6863 | 213.2864 | Normal | -572.9433 | 61.3183 | -511.625
[7 empty] | TOTAL | -10179.9195 | -2049.5825 | -12229.502

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/08/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 24/08/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa