## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 22/09/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 22/09/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 31.3085 | 7.9608 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 16.6648 | 6.8119 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 31.5466 | 5.326 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 24.1656 | 17.1488 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 9.7616 | 9.4635 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 30.949 | 8.3543 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 16.2109 | 7.436 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 29.6296 | 5.7309 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 20.7005 | 18.1113 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 10.9715 | 8.5194 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 25.709 | 8.3703 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.2881 | 7.3393 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 29.2976 | 6.3111 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 15.2598 | 16.695 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 14.6789 | 8.6284 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 33.4262 | 8.7976 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 17.2986 | 7.5518 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.9392 | 7.8508 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.578 | 17.796 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 18.3492 | 8.0818 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 44.5187 | 6.7119 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 25.9618 | 5.3017 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 37.0959 | 7.4052 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.2726 | 17.0905 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 25.0652 | 6.8919 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 26.4868 | 3.6483 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 11.7873 | 2.9844 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 33.1274 | 2.9782 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 7.5075 | 15.9764 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 25.9443 | 8.2931 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 22.9384 | 2.9637 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 8.2201 | 2.1278 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 42.2089 | 1.7001 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 9.1989 | 14.2175 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 34.6982 | 6.3512 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 23.2585 | 2.7656 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 8.8141 | 1.9338 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 64.983 | 3.2283 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 16.9598 | 16.3729 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 48.5676 | 3.2033 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 21.3358 | 5.2455 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 9.5039 | 2.5936 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 80.4478 | 8.0751 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 30.4679 | 20.3215 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 51.6469 | 1.1366 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 1.183 | 2.2902 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 4.5713 | 1.2821 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 69.4824 | 8.2825 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.5672 | 22.6554 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 51.0836 | 0.60012 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 2.0937 | 3.7279 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 3.9334 | 1.4239 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 70.3547 | 10.455 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 16.5888 | 22.4281 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 53.7253 | 2.0635 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 1.0558 | 2.358 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 3.4163 | 0.80307 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 71.1874 | 10.7443 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.3231 | 23.2397 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 55.639 | 2.0582 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 0.6866 | 4.0369 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 3.2645 | 1.5286 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 61.6619 | 4.8056 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.3769 | 21.9019 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 52.3411 | 2.2141 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 1.7362 | 4.605 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 1.3772 | 1.7432 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 73.088 | 9.118 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 23.424 | 26.0973 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 50.2745 | 1.4799 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 1.3985 | 4.1326 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 1.3691 | 1.0662 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 62.8907 | 5.7503 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 18.7429 | 25.1735 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 44.6861 | 0.86768 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 6.5958 | 9.8608 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 1.473 | 5.1217 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 47.8958 | 1.871 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 13.1213 | 23.5087 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 34.2037 | 1.9705 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 3.7782 | 10.8665 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 1.623 | 6.189 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 34.6451 | 3.2022 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 14.353 | 19.8647 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 19.2435 | 6.5564 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 2.8748 | 8.6134 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 2.8967 | 4.7404 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 27.3682 | 1.6128 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 13.1728 | 19.1854 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 14.3718 | 10.9498 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 4.51 | 1.4771 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 1.381 | 0.88621 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 30.0958 | 3.9924 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.8714 | 21.9321 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 15.8806 | 10.6722 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 1.0313 | 1.1986 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 4.4539 | 1.3309 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 33.4182 | 5.704 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 21.8602 | 21.5789 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 14.0003 | 11.8986 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 4.9878 | 1.6376 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 0.56998 | 0.94522 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 32.1406 | 7.0785 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 18.0259 | 21.3676 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 13.0825 | 12.3706 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 2.1929 | 2.1681 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 1.3994 | 1.7029 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 23.365 | 5.3267 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 10.7035 | 21.945 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 13.2173 | 11.3906 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 4.8886 | 1.046 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 0.30793 | 0.72182 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 18.3333 | 4.3746 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 8.4515 | 22.2445 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 9.9644 | 10.4849 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 38.2023 | 2.1933 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 24.2513 | 1.6567 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 15.7149 | 4.8063 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.7354 | 20.0015 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 14.9811 | 9.6593 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 22/09/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 53.6945 | 50.3539 | -3.3406 | 236.0418 | Normal | 788.5137 | -468.2762 | 320.2375
1 | ICE-OM | Exportación | 53.6594 | 49.2022 | -4.4572 | 236.3345 | Normal | 1053.3963 | 110.0448 | 1163.441
2 | ICE-OM | Exportación | 35.4844 | 37.6382 | 2.1538 | 237.6485 | Normal | -511.8394 | 129.2066 | -382.6328
3 | ICE-OM | Exportación | 53.6798 | 51.7128 | -1.967 | 237.5129 | Normal | 467.1977 | 47.4372 | 514.6349
4 | ICE-OM | Exportación | 70.822 | 70.7225 | -0.09953 | 235.8457 | Normal | 23.4738 | -16.9105 | 6.5633
5 | ICE-OM | Exportación | 35.4517 | 38.5985 | 3.1468 | 236.6789 | Normal | -744.7874 | -631.0171 | -1375.8044
6 | ICE-OM | Exportación | 35.4498 | 32.8467 | -2.6031 | 237.6773 | Normal | 618.6917 | -15.9514 | 602.7403
7 | ICE-OM | Exportación | 35.4344 | 32.617 | -2.8173 | 236.8961 | Normal | 667.4154 | 31.3021 | 698.7175
8 | ICE-OM | Exportación | 35.4135 | 32.5067 | -2.9067 | 260.9111 | Normal | 758.4012 | -1783.2399 | -1024.8387
9 | ICE-OM | Exportación | 0.039035 | -2.2198 | -2.2588 | 507.0482 | Normal | 1145.3385 | 0 | 1145.3385
10 | ICE-OM | Exportación | 0.034818 | -1.8804 | -1.9152 | 507.0631 | Normal | 971.1315 | 141.6612 | 1112.7928
11 | ICE-OM | Exportación | 0.03349 | -0.58586 | -0.61935 | 264.4343 | Normal | 163.7774 | -24.1782 | 139.5992
12 | ICE-OM | Exportación | 0.038083 | 0.47813 | 0.44005 | 506.0799 | Normal | -222.6987 | 0 | -222.6987
13 | ICE-OM | Exportación | 0.042241 | 0.96955 | 0.92731 | 507.2291 | Normal | -470.3583 | -680.4805 | -1150.8388
14 | ICE-OM | Exportación | 0.066499 | 0.56759 | 0.50109 | 505.3 | Normal | -253.2015 | 32.4441 | -220.7574
15 | ICE-OM | Exportación | 0.089698 | 7.498 | 7.4083 | 504.5805 | Normal | -3738.1048 | 203.1708 | -3534.9339
16 | ICE-OM | Exportación | 0.080797 | 1.1067 | 1.0259 | 507.3637 | Normal | -520.5108 | 93.0801 | -427.4307
17 | ICE-OM | Exportación | 0.091914 | 0.15447 | 0.062556 | 431.7204 | Normal | -27.0069 | 2.3133 | -24.6935
18 | ICE-OM | Exportación | 0.078787 | 1.7851 | 1.7063 | 507.9299 | Normal | -866.7026 | 104.8912 | -761.8114
19 | ICE-OM | Exportación | 0.088345 | -0.98038 | -1.0687 | 506.1308 | Normal | 540.9149 | -271.0444 | 269.8705
20 | ICE-OM | Exportación | 0.082022 | 4.5256 | 4.4436 | 506.9608 | Normal | -2252.72 | 76.4742 | -2176.2459
21 | ICE-OM | Exportación | 0.067464 | 1.3494 | 1.2819 | 343.4436 | Normal | -440.2591 | 20.6282 | -419.6309
22 | ICE-OM | Exportación | 0.097492 | 4.6633 | 4.5658 | 504.313 | Normal | -2302.6113 | -1230.5884 | -3533.1997
23 | ICE-OM | Exportación | 70.8474 | 64.4552 | -6.3921 | 246.2736 | Normal | 1574.21 | 131.9311 | 1706.1411
[7 empty] | TOTAL | -3578.3386 | -3997.1016 | -7575.4402

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 22/09/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 22/09/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 22/09/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 22/09/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa