## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 23/09/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/09/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 34.2692 | 3.2394 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 20.7509 | 2.8879 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 20.6487 | 5.0774 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.05045 | 19.2752 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 22.536 | 7.096 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 35.3331 | 4.4341 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 20.9559 | 3.851 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 17.107 | 4.5831 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 4.6511 | 18.9213 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 23.681 | 5.0467 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 37.495 | 5.6497 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 22.2367 | 4.7831 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 15.0952 | 4.1658 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 7.0441 | 19.1425 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 22.8883 | 3.568 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 38.008 | 5.4925 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 22.0233 | 4.7361 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 19.6366 | 4.3636 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.78452 | 19.9869 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 19.7477 | 3.4944 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 34.176 | 3.8128 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 19.1202 | 3.6823 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 22.7025 | 6.3505 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 5.4115 | 20.3133 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 20.6615 | 4.4727 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 35.6523 | 4.4798 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 19.09 | 4.0309 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 23.256 | 3.4189 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 4.7438 | 19.0518 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 20.8304 | 4.1625 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 44.6376 | 4.4991 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 25.3595 | 3.297 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 31.0361 | 3.3229 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 0.33889 | 16.5933 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 31.1694 | 5.6159 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.1502 | 2.0262 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 1.8478 | 1.4553 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 42.1653 | 2.8218 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 2.5938 | 14.6456 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 39.4708 | 4.9105 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.1775 | 4.4174 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 1.4862 | 2.7597 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 46.2149 | 1.4896 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.1961 | 18.2479 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 35.8404 | 5.3955 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 8.4478 | 6.2009 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 1.1353 | 3.5884 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 48.7951 | 1.5965 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.8758 | 20.6007 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 37.9477 | 5.3682 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.147 | 8.5113 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 3.3815 | 4.8018 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 39.8126 | 4.2502 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 7.6174 | 22.4505 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 30.5904 | 4.4359 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 8.6041 | 9.5273 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 1.8692 | 5.3739 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 47.3993 | 3.2937 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.7944 | 26.306 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 31.4763 | 3.1985 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 11.8937 | 10.3189 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 4.5289 | 5.68 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 48.1966 | 1.3851 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.1398 | 23.0572 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 41.0995 | 3.5524 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 6.601 | 5.6914 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 0.43027 | 2.2557 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 25.7544 | 3.0437 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 9.0743 | 19.8239 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 38.4282 | 3.8879 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 12.0664 | 6.0206 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 4.8546 | 2.5417 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 20.4543 | 3.2096 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 1.5967 | 14.5097 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 19.1499 | 10.3688 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 14.5444 | 4.8849 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 6.9379 | 1.9687 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 26.7519 | 1.6347 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 14.8501 | 16.4303 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 9.5186 | 12.7908 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.9796 | 3.0019 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 2.3079 | 1.2022 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 24.174 | 1.8008 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 12.4226 | 15.3061 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 13.4882 | 11.8933 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 11.5598 | 8.5936 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 3.0044 | 5.0201 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 37.9586 | 1.497 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 16.7366 | 14.886 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 21.1372 | 9.0759 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 15.0069 | 9.4511 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 4.6187 | 5.2554 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 34.5449 | 2.1957 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.576 | 14.7219 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 27.1988 | 2.6225 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 11.8873 | 10.8135 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 2.1734 | 6.33 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 30.8489 | 2.5104 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 3.5219 | 14.6646 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 27.375 | 2.3723 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 10.1273 | 7.2056 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 3.8507 | 4.9527 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 32.5498 | 4.67 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 5.297 | 14.4636 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 27.2612 | 3.6561 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 31.5606 | 5.0274 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 19.404 | 3.4701 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 27.6922 | 4.495 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.3049 | 14.9934 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 21.7731 | 3.9436 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 56.0106 | 4.7036 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 36.6605 | 2.9813 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 19.4111 | 3.9131 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 9.0292 | 19.5172 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 9.6881 | 2.4164 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 55.0401 | 7.2333 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 35.5252 | 5.0249 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 15.9571 | 3.7629 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 25.5407 | 16.3759 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Importador | 9.1337 | 10.4106 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/09/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 61.6786 | 56.9578 | -4.7208 | 224.9376 | Normal | 1061.8847 | 118.2499 | 1180.1346
1 | ICE-OM | Exportación | 61.6665 | 58.2119 | -3.4546 | 224.6253 | Normal | 775.9813 | 76.9097 | 852.891
2 | ICE-OM | Exportación | 61.6656 | 60.4806 | -1.185 | 224.8279 | Normal | 266.4126 | 65.3732 | 331.7858
3 | ICE-OM | Exportación | 61.6743 | 60.9268 | -0.74749 | 224.871 | Normal | 168.0878 | 61.2838 | 229.3716
4 | ICE-OM | Exportación | 61.7055 | 56.6666 | -5.0388 | 224.8415 | Normal | 1132.9403 | 98.8693 | 1231.8096
5 | ICE-OM | Exportación | 61.7637 | 57.0604 | -4.7033 | 226.0633 | Normal | 1063.2426 | -989.4092 | 73.8335
6 | ICE-OM | Exportación | 71.9353 | 69.7916 | -2.1438 | 226.1313 | Normal | 484.7796 | 26.1312 | 510.9108
7 | ICE-OM | Exportación | 13.3485 | 13.8973 | 0.54886 | 244.8031 | Normal | -134.362 | -61.7311 | -196.0931
8 | ICE-OM | Exportación | 13.3645 | 13.4854 | 0.12089 | 255.4421 | Normal | -30.8799 | -19.0043 | -49.8842
9 | ICE-OM | Exportación | 13.2573 | 11.6115 | -1.6458 | 254.3195 | Normal | 418.5548 | 14.9399 | 433.4947
10 | ICE-OM | Exportación | 13.2603 | 13.9236 | 0.66326 | 260.7446 | Normal | -172.9418 | 0 | -172.9418
11 | ICE-OM | Exportación | 13.2848 | 12.3447 | -0.94012 | 260.4963 | Normal | 244.8969 | 36.3513 | 281.2483
12 | ICE-OM | Exportación | 13.3056 | 15.4654 | 2.1599 | 261.0234 | Normal | -563.7766 | -293.8393 | -857.616
13 | ICE-OM | Exportación | 13.332 | 10.6308 | -2.7012 | 261.0411 | Normal | 705.1199 | -501.2541 | 203.8659
14 | ICE-OM | Exportación | 13.307 | 17.2133 | 3.9063 | 260.7487 | Normal | -1018.5592 | -1814.2421 | -2832.8012
15 | ICE-OM | Exportación | 13.2644 | 19.0991 | 5.8347 | 260.0858 | Normal | -1517.516 | 11.4972 | -1506.0187
16 | ICE-OM | Exportación | 13.2539 | 15.0243 | 1.7704 | 260.7977 | Normal | -461.7137 | 87.7407 | -373.973
17 | ICE-OM | Exportación | 13.3113 | 14.4794 | 1.1681 | 332.4888 | Normal | -388.3889 | -1.9947 | -390.3836
18 | ICE-OM | Exportación | 13.3406 | 18.8555 | 5.5149 | 333.2666 | Normal | -1837.9233 | 82.4791 | -1755.4442
19 | ICE-OM | Exportación | 13.3645 | 14.1087 | 0.74424 | 333.3066 | Normal | -248.0589 | 13.0801 | -234.9788
20 | ICE-OM | Exportación | 13.2965 | 13.9864 | 0.68993 | 331.3727 | Normal | -228.6245 | 10.6907 | -217.9337
21 | ICE-OM | Exportación | 48.603 | 51.3504 | 2.7475 | 328.587 | Normal | -902.7817 | 31.5715 | -871.2103
22 | ICE-OM | Exportación | 90.3433 | 91.9773 | 1.634 | 243.1789 | Normal | -397.3539 | 14.9663 | -382.3876
23 | ICE-OM | Exportación | 91.5914 | 91.0153 | -0.57605 | 241.9325 | Normal | 139.3647 | 3.2679 | 142.6327
[7 empty] | TOTAL | -1441.615 | -2928.0729 | -4369.6879

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/09/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/09/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/09/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 23/09/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa