## PORTADA
| FECHA | REF_OSOM
| 09/01/2017 | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA
Ente Operador Regional (EOR)
Reporte de Conciliación de Transacciones por Desviaciones en Tiempo Real
F. Conciliación: |  |  | 25/09/2026
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO
Contenido:
1. | Medición en las Interconexiones Regionales
2. | Desviaciones Normales y Significativas Autorizadas por el neto de Área de Control.
3. | Desviaciones Significativas No Autorizadas por el neto de Área de Control.
4. | Desviaciones Graves no responsable de falla por el neto Área de Control.
5. | Desviaciones Graves responsable de falla por el neto de Área de Control.
6. | Causa de las Desviaciones Graves.

## SIMECR
MEDICIÓN EN LAS INTERCONEXIONES REGIONALES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [7 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/09/2026
Periodo | Punto Medida | Medidor | Tipo Medición | Bidireccionalidad | Magnitud MWh | Magnitud MVAR | Autorización del OS/OM (1,0) | Punto de Medición Enlace (1,0)
0 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 50.8503 | 4.0475 | 1 | 1
0 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 27.349 | 2.7805 | 1 | 1
0 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.8885 | 8.4854 | 1 | 1
0 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 23.2591 | 18.6159 | 1 | 1
0 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 14.3882 | 3.2044 | 1 | 1
1 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 51.4412 | 6.1378 | 1 | 1
1 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.7798 | 4.5377 | 1 | 1
1 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 38.7942 | 7.2378 | 1 | 1
1 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 21.7357 | 20.9224 | 1 | 1
1 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 18.1838 | 1.8792 | 1 | 1
2 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 52.0611 | 7.0392 | 1 | 1
2 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 27.7013 | 4.8622 | 1 | 1
2 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 39.255 | 7.1753 | 1 | 1
2 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 19.0652 | 18.6127 | 1 | 1
2 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 20.879 | 2.497 | 1 | 1
3 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 51.0108 | 7.7159 | 1 | 1
3 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.6124 | 5.7642 | 1 | 1
3 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 38.4444 | 6.9176 | 1 | 1
3 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 18.0837 | 19.1122 | 1 | 1
3 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 19.5316 | 3.4445 | 1 | 1
4 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 50.8735 | 7.4967 | 1 | 1
4 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.27 | 5.8989 | 1 | 1
4 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 38.5041 | 7.2295 | 1 | 1
4 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 18.6469 | 18.2665 | 1 | 1
4 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 20.0554 | 2.679 | 1 | 1
5 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 50.4792 | 6.922 | 1 | 1
5 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 29.2129 | 5.4721 | 1 | 1
5 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 43.8838 | 3.9711 | 1 | 1
5 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 21.6754 | 17.0645 | 1 | 1
5 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 21.9024 | 2.3736 | 1 | 1
6 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 26.7825 | 3.9129 | 1 | 1
6 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 9.1244 | 2.8441 | 1 | 1
6 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 49.9329 | 1.4957 | 1 | 1
6 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 36.3703 | 17.3167 | 1 | 1
6 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 14.977 | 2.1213 | 1 | 1
7 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 6.3371 | 2.5762 | 1 | 1
7 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 6.1847 | 2.1175 | 1 | 1
7 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 52.628 | 1.8552 | 1 | 1
7 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 52.8169 | 18.3571 | 1 | 1
7 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
8 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 2.4035 | 2.9059 | 1 | 1
8 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 9.1959 | 17.6511 | 1 | 1
8 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 53.5295 | 2.6761 | 1 | 1
8 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 55.4225 | 22.2903 | 1 | 1
8 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
9 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 2.6109 | 3.6963 | 1 | 1
9 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.7959 | 22.2371 | 1 | 1
9 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 45.2243 | 2.4981 | 1 | 1
9 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 48.2766 | 25.6998 | 1 | 1
9 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
10 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 1.8965 | 6.4685 | 1 | 1
10 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 7.0085 | 23.798 | 1 | 1
10 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 41.9509 | 8.6968 | 1 | 1
10 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 42.5806 | 27.2246 | 1 | 1
10 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
11 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 4.7183 | 6.8337 | 1 | 1
11 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 3.6008 | 23.7955 | 1 | 1
11 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 34.4198 | 7.8164 | 1 | 1
11 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 34.2359 | 26.4285 | 1 | 1
11 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
12 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 5.896 | 9.2657 | 1 | 1
12 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 2.8778 | 25.7254 | 1 | 1
12 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 30.933 | 12.6234 | 1 | 1
12 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 30.7321 | 27.741 | 1 | 1
12 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
13 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 3.5836 | 8.0999 | 1 | 1
13 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 2.3557 | 17.5133 | 1 | 1
13 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 17.1499 | 4.7928 | 1 | 1
13 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 17.2345 | 25.9397 | 1 | 1
13 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 0 | 0 | 1 | 1
14 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 1.417 | 7.3605 | 1 | 1
14 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 3.0294 | 4.7733 | 1 | 1
14 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 23.5269 | 1.4779 | 1 | 1
14 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 8.8076 | 21.6 | 1 | 1
14 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 16.5982 | 2.034 | 1 | 1
15 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 7.9004 | 7.3604 | 1 | 1
15 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 0.11651 | 4.5636 | 1 | 1
15 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 21.6372 | 0.69107 | 1 | 1
15 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 0.84371 | 16.4827 | 1 | 1
15 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 19.4318 | 1.556 | 1 | 1
16 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 4.777 | 6.0452 | 1 | 1
16 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 4.3948 | 3.6601 | 1 | 1
16 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 16.116 | 0.63055 | 1 | 1
16 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 0.01002 | 16.506 | 1 | 1
16 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 17.3451 | 0.82842 | 1 | 1
17 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 8.3601 | 8.6648 | 1 | 1
17 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 4.227 | 5.3656 | 1 | 1
17 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 15.2445 | 1.3936 | 1 | 1
17 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Importador | 4.0062 | 14.9431 | 1 | 1
17 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 18.6368 | 2.4435 | 1 | 1
18 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 9.3902 | 10.8219 | 1 | 1
18 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 3.7754 | 6.6842 | 1 | 1
18 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 26.601 | 4.25 | 1 | 1
18 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 6.2371 | 16.8709 | 1 | 1
18 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 19.3954 | 2.5777 | 1 | 1
19 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 3.4661 | 7.1466 | 1 | 1
19 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 8.9214 | 4.0742 | 1 | 1
19 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 27.4816 | 4.5679 | 1 | 1
19 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 5.4409 | 17.4061 | 1 | 1
19 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 25.8233 | 1.2941 | 1 | 1
20 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 4.6883 | 3.6676 | 1 | 1
20 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Importador | 5.7535 | 2.4279 | 1 | 1
20 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 35.8145 | 6.5349 | 1 | 1
20 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 11.4926 | 15.7996 | 1 | 1
20 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 28.0192 | 2.2484 | 1 | 1
21 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 24.7111 | 5.3061 | 1 | 1
21 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 9.5872 | 3.7534 | 1 | 1
21 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 36.1712 | 7.1916 | 1 | 1
21 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 14.9252 | 18.2729 | 1 | 1
21 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 26.9735 | 2.5461 | 1 | 1
22 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 25.9179 | 5.926 | 1 | 1
22 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 9.5667 | 4.367 | 1 | 1
22 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 33.4458 | 7.4284 | 1 | 1
22 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 13.9613 | 19.5438 | 1 | 1
22 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 24.6165 | 2.2762 | 1 | 1
23 | 5_50000_001 | 5_50000_001P | Principal | Exportador | 46.4145 | 5.6911 | 1 | 1
23 | 5_50050_002 | 5_50050_002P | Principal | Exportador | 28.4076 | 4.5953 | 1 | 1
23 | 5_56050_001 | 5_56050_001P | Principal | Importador | 26.6184 | 8.574 | 1 | 1
23 | 5_56050_003 | 5_56050_003P | Principal | Exportador | 16.9827 | 13.0498 | 1 | 1
23 | 5_58350_001 | 5_58350_001P | Principal | Exportador | 16.1242 | 9.0578 | 1 | 1

## DNSA
DESVIACIONES NORMALES Y SIGNIFICATIVAS AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/09/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)
0 | ICE-OM | Exportación | 80.9552 | 78.9581 | -1.9971 | 237.8414 | Normal | 474.9944 | -169.0215 | 305.973
1 | ICE-OM | Exportación | 80.9399 | 82.3463 | 1.4064 | 238.6299 | Normal | -335.5972 | 39.8901 | -295.7071
2 | ICE-OM | Exportación | 80.9514 | 80.4517 | -0.49974 | 239.4413 | Normal | 119.6594 | 18.3174 | 137.9768
3 | ICE-OM | Exportación | 80.9677 | 79.794 | -1.1737 | 239.1229 | Normal | 280.6538 | 88.0683 | 368.722
4 | ICE-OM | Exportación | 80.9711 | 80.3417 | -0.6294 | 239.6807 | Normal | 150.856 | 51.954 | 202.8101
5 | ICE-OM | Exportación | 81.0479 | 79.386 | -1.6619 | 238.2108 | Normal | 395.8825 | -215.7369 | 180.1456
6 | ICE-OM | Exportación | 35.573 | 37.3213 | 1.7484 | 242.6784 | Normal | -424.2947 | 25.1271 | -399.1676
7 | ICE-OM | Exportación | 0.03142 | 0.34138 | 0.30996 | 361.4369 | Normal | -112.0309 | 3.4602 | -108.5708
8 | ICE-OM | Exportación | 0.045387 | -4.8994 | -4.9448 | 404.4026 | Normal | 1999.6725 | -376.5211 | 1623.1515
9 | ICE-OM | Exportación | 0.081237 | -2.1326 | -2.2139 | 533.0337 | Normal | 1180.0657 | -407.7713 | 772.2944
10 | ICE-OM | Exportación | 0.073971 | -4.4822 | -4.5562 | 262.2896 | Normal | 1195.0364 | -113.5936 | 1081.4428
11 | ICE-OM | Exportación | 0.089422 | 0.93365 | 0.84423 | 534.2218 | Normal | -451.0052 | -346.9567 | -797.9619
12 | ICE-OM | Exportación | 0.11804 | 2.8174 | 2.6994 | 537.5246 | Normal | -1450.985 | -1108.2005 | -2559.1855
13 | ICE-OM | Exportación | 0.1528 | 1.3125 | 1.1597 | 267.7552 | Normal | -310.513 | -2218.4964 | -2529.0095
14 | ICE-OM | Exportación | 0.10974 | 0.26651 | 0.15677 | 535.5305 | Normal | -83.9557 | 5.5362 | -78.4194
15 | ICE-OM | Exportación | 0.12803 | 6.6552 | 6.5272 | 532.4061 | Normal | -3475.1159 | -1309.1225 | -4784.2384
16 | ICE-OM | Exportación | 0.084684 | 1.6013 | 1.5166 | 534.1915 | Normal | -810.1368 | 25.3061 | -784.8308
17 | ICE-OM | Exportación | 0.11982 | 3.5193 | 3.3994 | 555.1268 | Normal | -1887.1178 | 39.8368 | -1847.281
18 | ICE-OM | Exportación | 0.11716 | 4.6463 | 4.5291 | 553.3847 | Normal | -2506.3339 | -864.5821 | -3370.9161
19 | ICE-OM | Exportación | 0.077238 | -1.6727 | -1.75 | 489.0947 | Normal | 855.9097 | -109.3189 | 746.5908
20 | ICE-OM | Exportación | 0.081997 | 2.6321 | 2.5501 | 316.441 | Normal | -806.9479 | 89.6315 | -717.3164
21 | ICE-OM | Exportación | 35.7584 | 40.0259 | 4.2675 | 311.7637 | Normal | -1330.439 | 28.5293 | -1301.9097
22 | ICE-OM | Exportación | 35.7781 | 40.6165 | 4.8384 | 259.5383 | Normal | -1255.7584 | 72.685 | -1183.0735
23 | ICE-OM | Exportación | 80.8424 | 81.3106 | 0.46815 | 255.0204 | Normal | -119.3879 | 6.5494 | -112.8385
[7 empty] | TOTAL | -8706.8888 | -6744.4303 | -15451.3191

## DSNA
DESVIACIONES SIGNIFICATIVAS NO AUTORIZADAS POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/09/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Neta Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación ($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGNRF
DESVIACIONES GRAVES NO RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO DE ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [9 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/09/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | País / Área de Control | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviaciónes Promedios Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## DGRF
DESVIACIONES GRAVES RESPONSABLES DE FALLA POR EL NETO ÁREA DE CONTROL
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [10 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/09/2026
*El signo negativo indica que el flujo de la transacción real es opuesto al flujo de la transacción programada.
Periodo | Paises Involucrados | País Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Neta Programada (MWh) * | Transacción Neta Real (MWh) * | Desviación Energía (MWh) | Precio Promedio ($/MWh) | Clasificación de la Desviación | Monto Desviación Grave($) | Monto Asignación Neta Desviaciones ($) | Total Monto Asignación Desviaciones ($)

## CAUSAS
CAUSA DE LAS DESVIACIONES GRAVES
ENTE OPERADOR REGIONAL
OS/OM: DIVISIÓN OPERACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA ELÉCTRICO | [6 empty] | F. CONCILIACIÓN: 25/09/2026
Periodo | Responsable | Tipo Transacción Neta Programada | Transacción Programada (MWh) | Transacción Real (MWh) | Desviación Energía (MWh) | Tipo de Desviación | Causa