## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 6 AGOSTO 2020
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Cachi (CAC) - Rio Macho (RMA) - 1 | Desconexión | LT | 1 | 138.0 kV | Para pruebas eléctricas a los transformadores de instrumento y mantenimiento a la línea de transmisión. | 06/08/2020 | 07:03 | 06/08/2020 | 17:35
Subestación Leesville, Doña Julia | Desconexión automática | LD |  | 34.5 kV | Disparo por error de personal de protección y medición, al realizar pruebas de control. | 06/08/2020 | 11:55 | 06/08/2020 | 12:04
Subestación Leesville, TR03 | Desconexión automática | Transformador | TR03 | 230.0 kV | Disparo por error de personal de protección y medición, al realizar pruebas de control. Pérdida de generación: 18 MW Pérdida de carga: 5 MW | 06/08/2020 | 11:55 | 06/08/2020 | 11:56
Subestación Leesville, PH Doña Julia U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Disparo por error de personal de protección y medición, al realizar pruebas de control. | 06/08/2020 | 11:55 | 06/08/2020 | 12:04
Subestación Leesville, PH Doña Julia U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Disparo por error de personal de protección y medición, al realizar pruebas de control. | 06/08/2020 | 11:55 | 06/08/2020 | 12:04
Arenal (ARE) - Garabito (GAB) - 1 | Recierres | LT | 1 | 230.0 kV | Recierre en ambos extremos. Actuó la protección diferencial. | 06/08/2020 | 19:42 | 06/08/2020 | 19:42
UL