## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 7 AGOSTO 2020
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Pirris, PH Pirris U1 | Pasa de reserva fría a indisponible | Generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 07/08/2020 | 06:15
Rio Macho (RMA) - Desamparados (DES) - 1 | Desconexión | LT | 1 | 138.0 kV | Cambio de cadenas de aisladores. | 07/08/2020 | 07:01 | 07/08/2020 | 16:11
Subestación Pirris, PH Pirris U2 | Pasa de reserva fría a indisponible | Generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento anual. | 07/08/2020 | 07:25
Subestación General, PH General U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Disparo por alta temperatura en cojinete. Pérdida de generación: 14.2 MW | 07/08/2020 | 11:05 | 07/08/2020 | 17:22
Subestación Leesville, Doña Julia | Desconexión automática | LD |  | 34.5 kV | Desconocido. | 07/08/2020 | 15:18 | 07/08/2020 | 15:21
Subestación Leesville, PH Doña Julia U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Falla en línea de distribución. | 07/08/2020 | 15:18 | 07/08/2020 | 15:21
Subestación Leesville, PH Doña Julia U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Falla en línea de distribución. | 07/08/2020 | 15:18 | 07/08/2020 | 15:21
Subestación Corobici, PE Movasa | Desconexión automática | LD |  | 34.5 kV | Disparo por sobrecorriente. Pérdida de generación: 1.0 MW | 07/08/2020 | 15:40 | 07/08/2020 | 15:43
UL