## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 9 AGOSTO 2020
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Problemas de comunicación con la casa de válvulas, daño en la fibra óptica por vandalismo. | 09/08/2020 | 07:03
Subestación Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Problemas de comunicación con la casa de válvulas, daño en la fibra óptica por vandalismo. | 09/08/2020 | 07:03
Garita (GAR) - Barranca (BAR) - 1 | Desconexión | LT | 1 | 230.0 kV | Reparación de cable OPGW. | 09/08/2020 | 07:08 | 09/08/2020 | 15:05
Subestación Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Generación |  | 34.5 kV | Falla de circuito de distribución. | 09/08/2020 | 10:06 | 09/08/2020 | 10:40
Subestación Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | LD |  | 34.5/34.5 kV | Actuación de protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 4.8 MW | 09/08/2020 | 10:06 | 09/08/2020 | 10:40
Subestación Pirris, PH Pirris U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Problemas de sincronoscopio. | 09/08/2020 | 23:59
UL