## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 12 AGOSTO 2020
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Cariblanco, PH Cariblanco U1 | Desconexión | Generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento anual de equipos compartidos. | 12/08/2020 | 07:10 | 12/08/2020 | 17:13
Subestación Cariblanco, PH Cariblanco U2 | Desconexión | Generación | U2 | 13.8 kV | Mantenimiento anual de equipos compartidos. | 12/08/2020 | 07:10 | 12/08/2020 | 17:13
Palmar (PAL) - Rio Claro (RCL) - 2 | Desconexión | LT | 2 | 230.0 kV | Auditoría de medición comercial. | 12/08/2020 | 07:41 | 12/08/2020 | 11:47
Subestación Alajuelita, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mejoras en los canales de apertura. | 12/08/2020 | 08:30 | 12/08/2020 | 16:10
Subestación Alajuelita, BC-02 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Mejoras en los canales de apertura. | 12/08/2020 | 08:30 | 12/08/2020 | 16:10
Subestación Leesville, C.G Guapiles | Desconexión | LD |  | 34.5/34.5 kV | Limpieza de subestación. | 12/08/2020 | 09:00 | 12/08/2020 | 09:38
Subestación Leesville, PT Guápiles U1 | Desconexión | Generación | U1 | 13.8 kV | Limpieza de subestación. | 12/08/2020 | 09:00 | 12/08/2020 | 09:38
Subestación Leesville, PT Guápiles U2 | Desconexión | Generación | U2 | 13.8 kV | Limpieza de subestación. | 12/08/2020 | 09:00 | 12/08/2020 | 09:38
Subestación Tejona, Tanque | Desconexión | LD |  | 34.5 kV | Pruebas en los aisladores. | 12/08/2020 | 09:07 | 12/08/2020 | 18:04
Subestación Toro, PH Volcan | Desconexión | Generación |  | 13.8 kV | Corrección en un sensor de aceite del transformador. | 12/08/2020 | 10:08 | 12/08/2020 | 16:04
Subestación Toro, RVolcan | Desconexión | LD |  | 34.5/34.5 kV | Corrección en un sensor de aceite del transformador. | 12/08/2020 | 10:08 | 12/08/2020 | 16:04
UL