## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 13 AGOSTO 2020
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Toro, PH Toro I U1 | Desconexión | Generación | U1 | 13.8 kV | Mantenimiento mensual. | 13/08/2020 | 08:00 | 13/08/2020 | 11:24
Subestación Tejona, Tanque | Desconexión | LD |  | 34.5 kV | Pruebas en los aisladores. | 13/08/2020 | 09:10 | 13/08/2020 | 19:56
Subestación Río Macho, PH Rio Macho U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Falla en sensor de final de carrera en válvula esférica. Pérdida de generación: 16 MW | 13/08/2020 | 13:46 | 13/08/2020 | 14:06
Subestación Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Problemas de SCADA. | 13/08/2020 | 23:44
UL