## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
VIERNES 14 AGOSTO 2020
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Problemas en SCADA de la planta. | 14/08/2020 | 01:00 | 14/08/2020 | 12:24
Subestación Reventazon, PH Reventazon U3 | Desconexión | Generación | U3 | 13.8 kV | Prueba de arranque en negro. | 14/08/2020 | 01:03 | 14/08/2020 | 02:50
Subestación Reventazon, PH Reventazon U4 | Desconexión | Generación | U4 | 13.8 kV | Prueba de arranque en negro. | 14/08/2020 | 01:03 | 14/08/2020 | 02:50
Subestación Miravalles, PH Canalete | Desconexión automática | LD |  | 34.5/34.5 kV | Sobrecorriente en línea de distribución. Pérdida de generación: 15.4 MW | 14/08/2020 | 03:34 | 14/08/2020 | 04:18
Subestación Miravalles, PH Canalete U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Sobrecorriente en línea de distribución. | 14/08/2020 | 03:34 | 14/08/2020 | 04:18
Subestación Miravalles, PH Canalete U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Sobrecorriente en línea de distribución. | 14/08/2020 | 03:34 | 14/08/2020 | 04:18
Subestación Reventazon, PH Reventazon U3 | Desconexión | Generación | U3 | 13.8 kV | Mantenimiento mensual. | 14/08/2020 | 08:00 | 14/08/2020 | 13:30
Subestación Tejona, Tanque | Desconexión | LD |  | 34.5 kV | Pruebas en los aisladores. | 14/08/2020 | 09:07 | 14/08/2020 | 16:18
Subestación Leesville, TR04 | Desconexión | Transformador | TR04 | 230.0 kV | Revisión del módulo 34.5 kV y mantenimiento seccionadora de transformador. | 14/08/2020 | 09:42 | 14/08/2020 | 11:41
Subestación Ciudad Quesada, Matamoros | Desconexión | LD |  | 24.9 kV | Pendiente. | 14/08/2020 | 13:31 | 14/08/2020 | 14:37
Subestación Ciudad Quesada, PH Matamoros U1 | Desconexión | Generación | U1 | 24.9 kV | Indisponibilidad de la línea de distribución. | 14/08/2020 | 13:31 | 14/08/2020 | 14:37
Subestación Belén, PH Vara Blanca | Desconexión automática | Generación |  |  | Caída de árbol en servicio propio de la toma de agua. Pérdida de generación: 2.5 MW | 14/08/2020 | 18:20
Subestación Cachi, PH Cachi U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Pruebas del generador como parte de la indisponibilidad No. 37584. Pérdida de generación: 24.5 MW | 14/08/2020 | 19:37
UL