## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 13 OCTUBRE 2020
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Parrita (PAR) - Palmar (PAL) - 1 | Recierres | LT | 1 | 230.0 kV | Causa desconocida. | 13/10/2020 | 00:33 | 13/10/2020 | 00:33
Subestación Orosi, PE Vientos de Miramar | Desconexión | Generación |  | 34.5 kV | Para mantenimiento preventivo anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. Inspección de equipos de alto voltaje. | 13/10/2020 | 06:06 | 13/10/2020 | 19:04
Subestación Orosi, PE Orosi | Desconexión | Generación |  | 34.5 kV | Para mantenimiento preventivo anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. Inspección de equipos de alto voltaje. | 13/10/2020 | 06:13 | 13/10/2020 | 18:04
Subestación Orosi, PE Vientos de la Perla | Desconexión | Generación |  | 34.5 kV | Para mantenimiento preventivo anual de los equipos de alto voltaje y PCyM de alta y media tensión. Inspección de equipos de alto voltaje. | 13/10/2020 | 06:22 | 13/10/2020 | 19:05
Orosí (BIN) - Pailas (PAI) - 1 | Desconexión | LT | 1 | 230.0 kV | Para mantenimiento preventivo anual de los equipos. | 13/10/2020 | 06:28 | 13/10/2020 | 18:00
Cañas (CAS) - Jaco (JAC) - 1 | Desconexión | LT | 1 | 230.0 kV | Para realizar auditoria de medición con pruebas eléctricas a TC´s, TP´s y calibración de medidores. Además de trabajos en las torres, 023, 027, 028 y 029 tramo 16, repintado de estructuras, torres 202 y 206 tramo 16, reposición de anillos corona faltan y torres 015, 261, 273 tramo 16, reposición de chaveta faltante. | 13/10/2020 | 07:05 | 13/10/2020 | 16:33
Subestación Moin, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0 kV | Para mantenimiento preventivo, a los módulos de alta y baja; y a los equipos asociados al TR1. | 13/10/2020 | 07:42 | 13/10/2020 | 15:43
Subestación La Joya, PH La Joya U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Pérdida de excitación de la unidad. Pérdida de generación: 16.0 MW | 13/10/2020 | 15:02 | 13/10/2020 | 15:19
Garita (GAR) - Naranjo (NAR) - 1 | Desconexión automática | LT | 1 | 138.0 kV | Abierta en Garita y recierre en Naranjo, alarma diferencial de línea. Se presentan descargas atmosféricas en la zona | 13/10/2020 | 16:22 | 13/10/2020 | 17:38
UL