## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 15 OCTUBRE 2020
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Toro, PH Don Pedro | Desconexión automática | Generación |  | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 15/10/2020 | 03:51 | 15/10/2020 | 03:54
Subestación Toro, DPedro | Desconexión automática | LD |  | 34.5/34.5 kV | Actuación protección sobrecorriente. | 15/10/2020 | 03:51 | 15/10/2020 | 03:54
Subestación Turrialba, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 138.0/34.5 kV | Reportan alarma de protecciones propias, Pérdida de carga: 5.3 MW | 15/10/2020 | 05:36
Subestación Moin, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 138.0 kV | Desconectado para mantenimiento preventivo y correctivo a los módulos de alta y baja; y a los equipos asociados. | 15/10/2020 | 07:46 | 15/10/2020 | 16:18
Subestación Coco, BC-01 | Desconexión | Banco de capacitores |  | 34.5 kV | Para revisión funcional. | 15/10/2020 | 08:40
Subestación Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U1 | Desconexión | Generación | U1 | 13.8 kV | Indisponible por desembalse. | 15/10/2020 | 14:01
Subestación Peñas Blancas, PH Peñas Blancas U2 | Desconexión | Generación | U2 | 13.8 kV | Indisponible por desembalse. | 15/10/2020 | 14:01
Subestación Mogote, TR02 | Desconexión automática | Transformador | TR02 | 230.0/34.5 kV | Disparo lado de baja. Pérdida de generación: 19.0 MW | 15/10/2020 | 15:03 | 15/10/2020 | 16:34
Subestación Mogote, PH Los Negros II U1 | Desconexión automática | Generación | U1 | 13.8 kV | Disparo transformador en el lado de baja | 15/10/2020 | 15:03 | 15/10/2020 | 16:34
Subestación Mogote, PH Los Negros II U2 | Desconexión automática | Generación | U2 | 13.8 kV | Disparo transformador en el lado de baja | 15/10/2020 | 15:03 | 15/10/2020 | 16:34
Subestación Peñas Blancas, TR02 | Desconexión | Transformador | TR02 | 230.0/69.0 kV | Se indisponible por alarma de prevención Buchholz. | 15/10/2020 | 16:42 | 15/10/2020 | 18:24
UL