## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 27 ABRIL 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Changuinola (CHA) - Cahuita (CAH) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0 kV | SOLMANT Panamá 381. Reemplazo de tarjeta de comunicación de la protección diferencial. | 27/04/2021 | 07:09 | 27/04/2021 | 18:39
UL