## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MIÉRCOLES 28 ABRIL 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Peñas Blancas, Muelle | Desconexión automática | Carga |  | 69.0 kV | Disparo por actuación de la protección de impedancia. Pérdida de carga: 9.3 MW | 28/04/2021 | 10:30 | 28/04/2021 | 12:17
Subestación Sandillal, PH Sandillal U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | El disparo se da al realizar cambio de unidad. Pérdida de generación: 12.0 MW | 28/04/2021 | 12:33 | 28/04/2021 | 12:58
Subestación Miravalles, PG Boca Pozo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Falla en el circuito de distribución. | 28/04/2021 | 13:34 | 28/04/2021 | 14:16
Subestación Miravalles, Boca Pozo | Desconexión automática | Carga |  | 34.5/34.5 kV | Actuación protección sobrecorriente. Pérdida de generación: 5.0 MW | 28/04/2021 | 13:34 | 28/04/2021 | 13:40
UL