## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
JUEVES 29 ABRIL 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Barranca, PH Echandi | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Alta temperatura de cojinete. Pérdida de generación: 4.2 MW | 29/04/2021 | 06:27 | 29/04/2021 | 06:35
Subestación Tejona, TR01 | Desconexión | Transformador | TR01 | 230.0/34.5 kV | Revisión del transformador y cambiador de taps. | 29/04/2021 | 07:53
UL