## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 2 MAYO 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Venecia, TG01 | Desconexión | Transformador | TG01 | 230.0/13.8 kV | Desconectado como parte del mantenimiento anual de Toro 3 U1. | 02/05/2021 | 08:43
Cachi (CAC) - Sabanilla (SAB) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Falla a 13.6 km de ST Cachí. | 02/05/2021 | 13:17 | 02/05/2021 | 13:26
Cachi (CAC) - San Miguel (SMI) - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 138.0 kV | Falla a 14.3 km de ST Cachí. | 02/05/2021 | 13:17 | 02/05/2021 | 13:26
Subestación Ciudad Quesada, PH Platanar U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Perturbación en barra A 24.9 kV en Sub. Ciudad Quesada. Pérdida de generación: 7.5 MW | 02/05/2021 | 13:54 | 02/05/2021 | 14:12
Subestación Chucas, PH Chucas U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Disparo por sobrevelocidad. Pérdida de generación: 25.0 MW | 02/05/2021 | 14:23 | 02/05/2021 | 14:28
Subestación Leesville, Doña Julia | Desconexión automática | LD |  | 34.5 kV | Sobrecorriente. Pérdida de generación: 18.0 MW | 02/05/2021 | 18:09 | 02/05/2021 | 18:11
Subestación Leesville, PH Doña Julia U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Sobrecorriente en línea de distribución. | 02/05/2021 | 18:09 | 02/05/2021 | 18:11
Subestación Leesville, PH Doña Julia U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Sobrecorriente en línea de distribución. | 02/05/2021 | 18:09 | 02/05/2021 | 18:11
UL