## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
MARTES 20 JULIO 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Arenal, TR05 | Desconexión | Transformador | TR05 | 230.0 kV | Mantenimiento del transformador, las plantas conectadas a este equipo quedan concetaas con la LD Tanque Tejona | 20/07/2021 | 08:05
Subestación PH Jorge Manuel Dengo, PH Jorge Manuel Dengo | Desconexión automática | Unidad de generación |  | 34.5 kV | Recierre disyuntor de línea L.D. Poás-Tuetal 34.5 kV. Pérdida de generación: 4.0 MW | 20/07/2021 | 11:07 | 20/07/2021 | 11:20
Subestación Guayabal, PE Cacao U8 | Desconexión | Unidad de generación | U8 | 24.9 kV | Falla WEC08. | 20/07/2021 | 11:21 | 20/07/2021 | 20:32
Subestación Toro, PH Toro I U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Pruebas de eficiencia Unidad 2 (retiro de equipos). | 20/07/2021 | 13:00 | 20/07/2021 | 13:30
Subestación Mogote, PH Los Negros II | Desconexión automática | Carga |  | 34.5 kV | Actuación protección sobrecorriente. Pérdida de generación: 10.0 MW | 20/07/2021 | 23:08 | 20/07/2021 | 23:25
Subestación Mogote, PH Los Negros II U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 20/07/2021 | 23:08 | 20/07/2021 | 23:25
Subestación Mogote, PH Los Negros II U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Falla en el circuito de distribución. | 20/07/2021 | 23:08 | 20/07/2021 | 23:25
UL