## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
SÁBADO 24 JULIO 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Subestación Concavas, PH Barro Morado U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 34.5/34.5 kV | Lavado de desarenadores y antecámaras. | 24/07/2021 | 06:30 | 24/07/2021 | 13:45
Subestación Ciudad Quesada, PH San Lorenzo U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Intervención de postes en la línea de distribución. | 24/07/2021 | 07:01 | 24/07/2021 | 12:37
Subestación Ciudad Quesada, PH San Lorenzo U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Intervención de postes en la línea de distribución. | 24/07/2021 | 07:01 | 24/07/2021 | 19:52
Subestación Ciudad Quesada, SLorenzo | Desconexión | Carga |  | 34.5 kV | Intervención de postes en la línea. | 24/07/2021 | 07:21 | 24/07/2021 | 12:01
Lesville (LEE) - PH Doña Julia - 1 | Desconexión automática | Línea de Transmisión | 1 | 34.5 kV | Actuación de la protección de sobrecorriente. Pérdida de generación: 18.0 MW | 24/07/2021 | 07:55 | 24/07/2021 | 08:08
Subestación PH Doña Julia, PH Doña Julia U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 34.5 kV | Disparo de la línea de distribución. | 24/07/2021 | 07:55 | 24/07/2021 | 08:08
Subestación PH Doña Julia, PH Doña Julia U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 34.5 kV | Disparo de la línea de distribución. | 24/07/2021 | 07:55 | 24/07/2021 | 08:08
Subestación Venecia, PH Toro III U1 | Desconexión automática | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Cierre de válvula mariposa por error humano. Pérdida de generación: 22.0 MW | 24/07/2021 | 08:18 | 24/07/2021 | 09:13
Subestación Venecia, PH Toro III U2 | Desconexión automática | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Cierre de válvula mariposa por error humano. Pérdida de generación: 22.0 MW | 24/07/2021 | 08:18 | 24/07/2021 | 09:13
Subestación Río Macho, PH Rio Macho U4 | Desconexión automática | Unidad de generación | U4 | 13.8 kV | Falla en regulador de velocidad al presentarse problemas con un inyector. Pérdida de generación: 25.0 MW | 24/07/2021 | 15:29 | 24/07/2021 | 17:40
UL