## IndisponibilidadesDiaAnterior
REPORTE DE INDISPONIBILIDADES DEL DÍA ANTERIOR
DOMINGO 25 JULIO 2021
Ubicación del evento | Evento | Elemento afectado | Número de elemento | Nivel de Tensión | Motivo de falla | Fecha desconexión | Hora desconexión | Fecha conexión | Hora conexión
Cañas (CAS) - Garabito (GAB) - 1 | Desconexión | Línea de Transmisión | 1 | 230.0/230.0 kV | Reparación de jumpers, y revisión de aisladores y cable OPGW. | 25/07/2021 | 07:00 | 25/07/2021 | 10:41
Subestación Torito, PH Torito U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Limpieza del canal de conducción de PH Angostura a PH Torito. | 25/07/2021 | 09:00
Subestación Angostura, PH Angostura U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Limpieza del canal de conducción de PH Angostura a PH Torito. | 25/07/2021 | 09:00
Subestación Torito, PH Torito U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Limpieza del canal de conducción de PH Angostura a PH Torito. | 25/07/2021 | 09:00
Subestación Angostura, PH Angostura U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Limpieza del canal de conducción de PH Angostura a PH Torito. Queda operando como condensador síncrono. | 25/07/2021 | 09:00
Subestación Angostura, PH Angostura U3 | Desconexión | Unidad de generación | U3 | 13.8 kV | Limpieza del canal de conducción de PH Angostura a PH Torito. Queda operando como condensador síncrono. | 25/07/2021 | 09:00
Subestación Mogote, PH Los Negros II U1 | Desconexión | Unidad de generación | U1 | 13.8 kV | Atascamiento de parrillas. | 25/07/2021 | 20:06 | 25/07/2021 | 21:21
Subestación Mogote, PH Los Negros II U2 | Desconexión | Unidad de generación | U2 | 13.8 kV | Atascamiento de parrillas. | 25/07/2021 | 20:06 | 25/07/2021 | 21:21
UL